|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«ОП.03. Основы автоматизации производства»

15.01.39 Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки

2026

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

- паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Основы автоматизации производства» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по профессии 15.01.39 Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и полуавтоматической сварки. Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы автоматизации производства» принадлежит  общепрофессиональному циклу.

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| Уметь: | Знать: |
| --- | --- |
| 1. Производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; | 1.Основы техники измерений |
| 2. Использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса | 2. Классификацию средств измерений |
|  | 3. Контрольно-измерительные приборы |
|  | 4. Основные сведения об автоматических системах регулирования |
|  | 5. Общие сведения об автоматических системах управления |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 70 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Консультации | - | - |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | - | - |
| Всего | 72 | 70 |

2.2. 	Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Основы автоматизации производства»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел: Автоматизация и механизация производства |  | 25/50/ 26 |  |
| Тема 1. Системы управления. | Содержание учебного материала | 0 |  |
|  | Автоматизированные системы управления производством. Функции АСУ ТП.. Гибкое автоматизированное производств | 0 | 1 |
| Тема 2. Основные виды микроэвм. | Содержание учебного материала | 0 |  |
|  | Разновидности ЭВМ. Микропроцессор – основа современных микроэвм. Микропроцессорные комплекты. | 0 | 2 |
|  | Практическое занятие №1. Запоминающее устройство микроэвм. | 14 | 3 |
| Тема 3. Исполнительные механизмы. | Содержание учебного материала | 0 |  |
|  | Датчики в системах автоматики Цифроаналоговые преобразователи. Устройство речевого ввода-вывода.системы технического зрения. Устройство связи ЭВМ с объектом | 0 | 1 |
| Тема 4. Гибкие производственные системы. | Содержание | 0 |  |
|  | Термины и определения. Классификация. Гибкие производственные модули . | 0 | 1 |
|  | Производственные ячейки, системы. Гибкие автоматические участки. | 0 | 2 |
| Тема 5.Системы измерения температур. | Содержание | 2 |  |
|  | Измерительные преобразователи и приборы. | 1 | 2 |
|  | Приборы и преобразователи для измерения уровня. Измерительные преобразователи и приборы давления и расхода. Анализаторы свойств жидкостей и газов. | 1 | 2 |
| Тема 6.Измерение температуры. | Содержание | 1 |  |
|  | Классификация приборов измерения температуры. Принцип действия, конструкция, выбор и особенности установки манометрических термометров. Термоэлектрический преобразователь. | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие №2 Приборы для измерения температуры. Температурные шкалы. | 14 | 3 |
| Тема 7. Измерение уровня жидких и сыпучих материалов | Содержание | 0 |  |
|  | Классификация приборов для измерения уровня. Уровнемеры для жидкостей. Общая характеристика уровнемеров. Уровнемеры для твёрдых сыпучих материалов. Общая характеристика весового и механического уровнемеров. | 0 | 2 |
| Тема 8.Измерение давления и разрежения | Содержание | 1 |  |
|  | Единицы измерения давления в системе СИ, внесистемные единицы. Виды измеряемого давления. Классификация приборов измерения давления по роду измеряемой величины и принципу действия. | 1 | 2 |
|  |  |  | 3 |
|  | Практическое занятие №3 Устройство и принцип работы манометров | 10 |  |
|  | Общая характеристика жидкостных приборов. Пружинные и мембранные приборы. Упругие элементы пружинных приборов. | 5 | 2 |
|  | Грузопоршневые и электрические манометры, принцип их действия и особенности применения. Пневматические датчики давления и вторичные приборы. Условные обозначения приборов и схемы систем автоматического контроля давления | 5 | 2 |
| Тема 9.Измерение количества и расхода материалов | Содержание | 1 |  |
|  | Классификация приборов измерения количества и расхода материалов. | 1 | 2 |
|  | Измерение количества жидкостей и газов. Счётчики скоростные, объёмные. Выбор, установка и эксплуатация счётчиков на химических предприятиях. |  |  |
|  | Измерение расхода жидкостей, газов и паров. Классификация расходомеров. Расходомеры переменного перепада давления, принцип измерения и схема расходомерной установки. |  |  |
|  | Практические занятия№4 Счётчики скоростные, объёмные | 10 | 3 |
| Тема 10.Контроль качественных показателей материалов | Содержание | 1 |  |
|  | Измерение концентрации жидкостей. Методы измерения: кондуктометрический, оптический, электрометрический. Общая характеристика кондуктометров. | 1 | 1 |
|  | Практическое занятие № 5 Виды приборов для измерения плотности и вязкости жидкостей. | 12 | 3 |
|  | Измерение влажности. Методы контроля влажности газов и твёрдых тел.Измерение вязкости жидкостей. | 12 | 1 |
|  | Практическое занятие № 6 Измерение относительной влажности воздуха. | 10 | 3 |
| Всего: | 72 |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете: Средств измерений и контрольно-измерительных приборов, основ взаимозаменяемости и метрологии, основ промышленной электроники; лаборатории: Автоматизации производства.

| № п/п | Оборудование | Технические средства обучения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект учебно – программного оборудования «Основы автоматизации производства». | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; |
| 2 | Комплект учебно – программного оборудования «Электрические аппараты». | Мультимедийный проектор с проекционным экраном; |
| 3 | Комплект учебно – программного оборудования «Охранно-пожарная сигнализация». Приборы и устройства:датчики, исполнительные механизмы,конта-ктные устройства, осциллограф; комплект учебного оборудования «Средства автоматизации и управления — СЕНСОР» для изучения промышленных средств автоматизации (САУ-СЕНСОР) | Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: -правила техники безопасности и производственной санитарии; -инструкции по эксплуатации приборов и устройств автоматики; инструкции по пожаро- и электробезопас-ности. |
| Учебные наглядные пособия: |  |  |
| 4 | Фильмотека с учебно-демонстраци-онными и мультимедийными про-дукциями: - АГЗУ Мера - Корсаковская база нефтепро-дуктов, учебный фильм СахГУ ФНГ (факультет нефти и газа)-конкурсная работа студентов на Гранд СахГУ, руков. доцент Блинникова Э.Т. - Трубопроводная арматура - Манометры - Оборудование современных ГРС –газораспределительных станций - Оборудование современных КС – компрессорных станций - Линейная часть магистраль-ного трубопровода | Мультимедийный проектор с проекционным экраном; |
| 5 | Схемы: 5.1. Схема АСУ ТП ОБТК – объе-диненного берегового комплекса ООО «РН-СМНГ» проект «Сахалин-1» 5.2. Схема АСУ ТП проект «Сахалин-2» 5.3. Схема АСУ ТП нефтепарк «Тунгор» 5.4 Схема АСУ ТП АЗС. | Стендовое оборудование – в производстве изготовления. |
| 5 | Электронные, мультимедиа. | Плакаты |
| 6 | Средства ЭХЗ –электрохимзащиты, катодная, протекторная и дренаж-ная защита объектов НГД. | Макеты; средства индивидуальной защиты; |

3.2. 	Информационное обеспечение обучения

Источники, приведенные ниже, имеются в библиотеке техникума на бумажных носителях, в электронном виде и в электронно-библиотечных системах (ЭБС): «ЭБС Лань» и др., к которым имеется подписка на текущий учебный год. В случае временного перевода обучающихся на дистанционное обучение с применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) техникум обеспечивает возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке)для каждого обучающегося.

Режим доступа:

ЭБС Лань

Образовательная платформа Юрайт. Для вузов и ссузов.

| № п/п | Наименование рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов |
| --- | --- |
| I | Основные источники |
| 1 | Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ.учреждений сред. Проф.образования.М.:Издательский центр «Академия» 2012 |
| 2. | Основы автоматизации производства : учебник для СПО, Пантелеев В.Н., Прошин В.М.. 6-е изд., стер.-М. : издательский Центр «Академия», 2014г., - 208с. |
| 3 | АвтоматизациятехнологическихпроцессовипроизводствУчеб.пособие (ГРИФ) // А.А. Иванов. — М.: Форум, 2011. — 224 с.: |
| 4 | Материаловедение для технических колледжей: Учебник / Ю. Т. Вишневецкий. – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 332 с. |
| 4 | Программное обеспечение: 4.1 Мультимедийная обучающая программа на CDдисках по профессии– М.: Федеральное Государственное унитарное предприятие «Республиканская консультационно-внедренческая фирма «Труд»», 2006. 4.2 |
| II | Дополнительные источники |
| 1 | Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. Учебник. (Среднее профессиональное образование) ИНФРА-М: ,2007. –с. |
| 2 | ГОСТ 3925-90 и Сертификат ГОСТ Р ISO 9001 – условные обозначения приборов и другой аппаратуры на схемах АСУ ТП. |
| 3 | Комягин А.Ф. Автоматизация производственных процессов и АСУ ТП газонефтепроводов, М., Недра, 1983.-с. |
| 4 | Певзнер В.Б. Основы автоматизации нефтегазопроводов и нефтебаз, М., Недра, 1975. .-с |
| 5 | Поспелов Л.П., Основы автоматизации производства: Учебник для техникумов. – М: Недра, 1988. .-с |
| 6 | Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование систем автоматизации технологических процессов, М., Энергоатомиздоат, 1983. .-с |
| 7 | Клюев А.С. Автоматическое регулирование, М., Недра, 1986. .-с |
| 8 | Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов, М., Энергия, 1980. .-с |
| 9 | Озол П.Г. Автоматизация компрессорных станций с электроприводными газоперекачивающими агрегатами, Л., Недра, 1981. .-с |
| 10 | Подкопаев А.П. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы, М., Недра, 1986.-с |
| 11 | Исакович Р.Я., Догинов В.И. Автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой промышленности, М., Недра, 1983. |
| 12 | Аверьянов А.А., Лебедь Н.М. Газоперекачивающие агрегаты с приводом авиационного типа, М., Недра, 1980. |
| 13 | Дубровский В.В. Справочник по автоматизации в газовой промышленности, М., Недра, 1990. |
| 14 | Техническая документация систем агрегатной автоматики МСКУ-4510, ССС. Технологический регламент УКПГ-1АС. |
| 15 | Крылов Г.В. Степанов О.А. Эксплуатация и ремонт газопроводов и газохранилищ, М., Academa , 2000. |
| 16 | Данилов А.А., Петров А.И., Газораспределительные станции, С-Петербург, Недра, 1999 |
| 17 | Трофимов, А. И. Справочник слесаря КИП и А – М.: Энергоатомиздат, 1986. |
| 18 | Электротехнические и конструкционные материалы: Учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования / В. Н. Бородулин, А. С. Воробьев, В. М. Матюнин и др.; Под ред. В. А. Филикова. – М.: Мастерство: Высшая школа, 2000. – 280 с. |
| 19 | Материалы профессионально ориентированных периодических публикаций, эссе, конференций, симпозиумов, изданий: журналы, книги, методические и учебные пособия. |
| 20 | Журавлева Л. В. Электроматериаловедение: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. проф. образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 312 с. |
| 21 | Горелик С. С., Дашевский М.Я. Материаловедение полупроводников и металловедение. - М., 1973. |
| 22 | Мильвидский М. Г. Полупроводниковые материалы в современной электронике. -М., 1986. |
| 23 | Пасынков В. В., Сорокин В. С.. Материалы электронной техники. – 2-е изд. – М., 1986.. |
| 24 | Нашельский А. Я. Технология полупроводниковых материалов. - М., 1987.. |
| 25 | Мейлихов Е. З., Лазарев С. Д. Электрофизические свойства полупроводников (Справочник физических величин). – М., 1987 |
| 26 | Сена Л. А. Единицы физических величин и их размерности. – М.: Наука, 1977 |
| II | Интернет-ресурсы |
| 1 | http://knowkip.ucoz.ru/ Сайт «Слесарь КИПиА» |
| 2 | http://forum.kipiasoft.su/thread.php?postid=1818 Форум слесарей КИПиА |
| 3 | http://www.knigochtec.ru/index.php/category/123-kip-i-metrologiya Сайт книги по КИПиА |
| 4 | http://www.ict.edu.ruИнформационно_коммуникационные технологии в образовании// система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: |
| 5 | http://www.garant.ru/Гарант: информационноправовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа |

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

| Результаты обучения* (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| - Производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; - Использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса | Текущий контроль - Практическая работа - Лабораторная работа - Тестирование - Экспертное наблюдение за действиями обучающегося: практические занятия, индивидуальные задания, электронные презентации, макеты, внеаудиторная самостоятельная работа, зачеты |  |
| Знания: |  |  |
| - Основы техники измерений - Классификацию средств измерений - Контрольно-измерительные приборы - Основные сведения об автоматических системах регулирования - Общие сведения об автоматических системах регулирования | Текущий контроль - Тестирование - Экспертное наблюдение за действиями обучающегося - Устный опрос реферат, контрольная работа, внеаудиторная самостоятельная работа, тестирование, индивидуальные задания, электронные презентации, проект, зачеты Промежуточный контроль: - практические занятия; - контрольные работы. Итоговая аттестация - в форме дифференцирован-ного зачета |  |

Преподаватель спецдисциплин: Блинникова Эвелина Тимеровна