|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07 Основы электромонтажных работ»

15.01.39 Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки

2026

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.07 Технология выполнения электромонтажных работ является обязательной частью общепрофессионального цикла подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного Приказом  Минпросвещения России от от 7 декабря 2017 г. N 1196 (ред. от 01.09.2022 №796)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 N 49356)

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3 ПК 1.4. | -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. -устранять неполадки электрооборудования . | -технологических процессов сборки, монтажа; - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; - приемы и правила выполнения операций; - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. - различные виды стандартов, схем, чертежей, инструкций по установке оборудования; - виды и причины износа электрооборудования; электроустановок; |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 84 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 16 |
| практические занятия | 56 |
| Консультации | 8 |
| Промежуточная аттестация - экзамен* | 4 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07 Технология выполнения электромонтажных работ»

| Наименование разделов и тем | Содержание и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем в часах | Осваиваемые Элементы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| «ОП.07 Основы электромонтажных работ» |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Порядок подготовки и проведения электромонтажных работ | Содержание учебного материала |  | 1 | ОК 01, ОК 02, , ОК 04, ОК 05, , ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 1.41.4 |
|  | 1 | Рабочая документация электромонтажника. Буквенные и графические обозначения в электрических схемах. Цветовые обозначения в электроустановках. Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ. | 1 |  |
| Тема 1.2 Материалы, изделия, инструмент, приспособления, механизмы используемые при электромонтажных работах | Содержание учебного материала |  | 0 | ОК 01, ОК 02, , ОК 04, ОК 05, , ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | 1 | Разновидности щитов и боксов. Кабеля несущие системы: проволочные и перфорированные лотки , кабель каналы ,трубы, провода и кабели в электроустановках. | 0 |  |
|  | 2 | Средства индивидуальной защиты и правила их использования. Контрольно - измерительные приборы правила и приемы использования. | 0 |  |
|  | 3 | Использование электрифицированного инструмента | 0 |  |
| Тема 1.3 Монтаж в промышленной и гражданской отраслях | Содержание учебного материала |  | 0 | ОК 01, ОК 02, , ОК 04, ОК 05, , ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 1.4 |
|  | В том числе, практических занятий |  | 63 |  |
|  | 1 | Практическая работа № 1:Монтаж проволочных лотков и технология прокладки кабелей и проводов. | 7 |  |
|  | 2 | Практическая работа № 2: Монтаж перфорированных лотков и технология прокладки кабелей и проводов. | 7 |  |
|  | 3 | Практическая работа № 3: Монтаж кабель каналов и технология прокладки кабеля и проводов. | 7 |  |
|  | 4 | Практическая работа № 4:Монтаж гибких гофрированных труб и технология прокладки кабеля и проводов. | 7 |  |
|  | 5 | Практическая работа № 5: Монтаж жестких (гладких) труб и технология прокладки кабеля и проводов. | 7 |  |
|  | 6 | Практическая работа № 6: Монтаж открытым способом прокладки кабелей и проводов. | 7 |  |
|  | 7 | Практическая работа № 7: Монтаж и коммутация различных щитов управления. | 7 |  |
|  | 8 | Практическая работа № 8: Монтаж и коммутация распределительных щитов. | 7 |  |
|  | 9 | Практическая работа № 9: Монтаж и коммутация щитов освещения. | 7 |  |
| Тема 1.4 Прием в эксплуатацию электроустановок после монтажа | Содержание учебного материала |  | 1 | ОК 01, ОК 02, , ОК 04, ОК 05, , ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 1.4.4 |
|  | 1 | Приемосдаточные испытания электроустановки после монтажа. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | 24 |  |
|  | 1 | Практическая работа № 10: Сдача готовой (смонтированной) электроустановки управления механизмами в эксплуатацию и пусконаладочные работы. | 12 |  |
|  | 2 | Практическая работа № 11: Сдача готовой (смонтированной) электроустановки освещения в эксплуатацию и пусконаладочные работы. | 12 |  |
| Тема 1.5 Ремонт и поиск неисправностей | Содержание учебного материала |  | 0 | ОК 01, ОК 02, , ОК 04, ОК 05, , ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 1.44 |
|  | 1 | Неисправности электрооборудования типы и причины возникновения, методы поиска. | 0 |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | 23 |  |
|  | 1 | Практическая работа № 12: Поиск неисправностей в электроустановках управления механизмов. | 8 |  |
|  | 2 | Практическая работа № 13: Поиск неисправностей в электроустановках освещения. | 8 |  |
|  | 3 | Практическая работа № 14: Поиск неисправностей распределительных щитов. | 7 |  |
|  | Консультации |  | 8часов |  |
|  | Промежуточная аттестация- Экзамен* |  | 4 часа |  |
| По учебному плану за 4 курс 112 часов (2 Теор.+110 ЛПЗ) |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 124 часа |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие специальные помещения:

| Лаборатории «Электрического и электромеханического оборудования»: | - - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; - техническая документация, методическое обеспечение; - стенды и оборудование для выполнения работ; - электроизмерительные приборы для выполнения работ; - компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения. |
| --- | --- |
| Мастерская «Электромонтажная» | - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем; - рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией; - техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; - стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными материалами; - комплекты монтажного инструмента; - электроизмерительные приборы; - наборы инструментов и приспособлений; - мультиметр; |

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

Источники, приведенные ниже, имеются в библиотеке техникума на бумажных носителях, в электронном виде и в электронно-библиотечных системах (ЭБС): «ЭБС Лань» и др., к которым имеется подписка на текущий учебный год. В случае временного перевода обучающихся на дистанционное обучение с применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) техникум обеспечивает возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке)для каждого обучающегося.

Режим доступа:

ЭБС Лань

Образовательная платформа Юрайт. Для вузов и ссузов.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7

2. Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2023. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8

3. Ерошенко, Д. В. Основы технической эксплуатации электрического и электромеханического оборудования: учебник / Г.П. Ерошенко, Н.П. Кондратьева, С.М. Бакиров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 295 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015624-8.

4. Сибикин, М. Ю. Справочник электрика по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: справочник / Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., доп. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 262 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1863106. - ISBN 978-5-16-017615-4

5. Шичков, Л. П.  Электрический привод: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8

3.2.2. Основные электронные издания

- Алиев, И.И. Электротехника и электрооборудование: базовые основы: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/514784

- Битюцкий, И. Б. Электрические машины. Двигатель постоянного тока. Практикум : учебное пособие для спо / И. Б. Битюцкий, И. В. Музылева. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-7078-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154415  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Ванурин, В. Н. Электрические машины / В. Н. Ванурин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-507-44501-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/230384  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Ванурин, В.Н. Электрические машины: учебное пособие для спо / В. Н. Ванурин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-507-44501-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/230384

- Жур, А.И. Электрооборудование предприятий и гражданских зданий: пособие / А.И. Жур. — Минск: РИПО, 2019. - 308 с. - ISBN 978-985-503-944-1. - Текст: электронный. - Znanium.com: электронно-библиотечная система. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1056313

- Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем: учебное пособие / Э.А. Киреева.  — Москва: КноРус, 2023. — 319 с. — ISBN 978-5-406-10768-3. — Текст: электронный. – BOOK.ru: электронно-библиотечная система. – URL: https://book.ru/book/946358

- Новиков, Ю. Н. Электрические цепи и сигналы. Базовые сведения, расчетные задания / Ю. Н. Новиков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 356 с. — ISBN 978-5-507-46008-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/293003  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Фролов, Ю. М. Электрический привод : учебное пособие для спо / Ю. М. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-7403-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176851  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / М.М.Кацман. — 17-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-4468-5928-3

2. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.М.Соколова. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 224 с. — ISBN

3. Шеховцов В.П. Расчёт и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов: учебное пособие/ В.П.Шеховцов. - 2-е изд. - М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 352 с.:ил. — ISBN 978-5-00091-026-9

4. Шеховцов В.П. Расчёт и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования: учебное пособие/ В.П.Шеховцов. - 3-е изд., испр. - М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 216 с.:ил. — ISBN

  - Кадровое обеспечение образовательного  процесса

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается педагогическими работниками техникума, соответствующих квалификационным требованиям профессионального стандарта, а также лицами ,привлекаемых на условиях гражданско-правового договора ,в том числе из лица руководителей и работников организаций ,направление деятельности которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: -технологических процессов сборки, монтажа; -слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила выполнения операций; - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. - различные виды стандартов, схем, чертежей, инструкций по установке оборудования; - виды и причины износа электрооборудования; электроустановок; | Знание технологии рубки, резки, гибки и монтажа кабеля несущих систем соответствующим инструментом. Знание маркировок кабелей, проводов, технологии разделки, оконцевания и монтажа разными способами, соответствующим инструментом. . Знание средства индивидуальной защиты и правила их использования. выполнять требования по охране труда и технике безопасности;выполнять требования техники безопасности при работе с электроустановками; различные виды стандартов, схем, чертежей, инструкций по установке оборудования; виды материалов, оборудования и способов монтажа, которые нужно использовать в различных средах. Знать возможные дефекты электроустановок и обнаруживать неисправности, включая неисправности: короткое замыкание и обрыв цепи, неправильная полярность, отсутствие металлосвязи и низкое сопротивление изоляции. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий. |
| Умения: выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. -устранять неполадки электрооборудования . | Умеет выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. -устранять неполадки электрооборудования . | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий. Зачет |