|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 05 Основы метрологии и электрорадиоизмерений

11.02.17 Разработка электронных устройств и систем

2025

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП 05 Основы метрологии и электрорадиоизмерений»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «ОП. 05 Основы метрологии и электрорадиоизмерений»: дать студентам теоретические знания и практические умения в области метрологии, современных физических и электрорадиоизмерений, обработки результатов измерений и расчета погрешностей.

Дисциплина «ОП. 05 Основы метрологии и элктрорадиоизмерений» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | использовать техническую документацию при выполнении сборки, монтажа и демонтажа электронных систем | Требования ЕСКД, ЕСТД, необходимых отраслевых и международных стандартов |
| ПК 3.1 | использовать измерительное, тестовое и диагностическое оборудование для выполнения измерений, проведения диагностики, настройки и регулировки параметров электронных систем, в том числе аудиовизуальной техники | методы и средства измерения электрических параметров и характеристик электронных систем |
| ПК 3.2 | выполнять измерения и проводить испытания, подтверждающие качество конкретного устройства и установление соответствия его показателей, характеристик и свойств заявленному стандарту (или другому нормативному документу) | нормативные правовые акты, локальные нормативные акты и техническая документация, относящиеся к деятельности по стандартным и сертификационным испытаниям электронных устройств и систем различного типа |
|  | оформлять документацию по результатам измерений и испытаний электронных устройств и систем |  |
| ПК 3.3 | читать конструкторскую и технологическую документацию | измерительное, тестовое и диагностическое оборудование для выполнения измерений, проведения настройки и регулировки параметров электронных систем, в том числе аудиовизуальной техники правила эксплуатации измерительного, тестового и диагностического оборудования для выполнения измерений, проведения настройки и регулировки параметров электронных систем, в том числе аудиовизуальной техники |
| ОК 01 | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части Определять этапы решения задачи Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы Составлять план действия Определять необходимые ресурсы | Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте Методы работы в профессиональной и смежных сферах Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Определять задачи для поиска информации Определять необходимые источники информации Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности Формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 84 | 32 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация в форме зачета |  |  |
| Всего | 84 | 32 |

2.2. Содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы метрологии и стандартизации |  |  |  |
| Тема 1.1 Общие | Содержание | 3 |  |
| сведения о | 1. Задачи метрологии. Нормативно-правовая основа | 1 | ПК 1.1 |
| метрологии | метрологического обеспечения точности. Международная система единиц. Единство измерений и единообразие |  | ПК 3.3 ОК 01 |
|  | средств измерений |  | ОК 02 |
|  | 2. Сертификация средств измерений 3. Метрологическая служба. Основные термины и определения. Международные организации по метрологии | 1 1 |  |
| Тема 1.2 Основы стандартизации | Содержание | 4 |  |

|  | 1. Сущность стандартизации. Нормативные документы |  |  |  | 1 | ПК 1.1 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Виды стандартов. Организация работ по стандартизации |  |  |  | 1 |  |
|  | в РФ. Международная стандартизация |  |  |  |  |  |
|  | 3. ЕСКД. Стадии разработки конструкторской документации 4. Виды конструкторской документации. Комплектность КД, способы выполнения. Текстовые и графические конструкторские документы. Коды КД. Обозначение КД.Способы выполнения КД |  |  |  | 1 1 |  |
| Раздел 2. Основы электрорадиоизмерений |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Основные | Содержание |  |  |  | 3 |  |
| сведения об измерениях |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основные виды и методы измерений, их классификация. Понятие об измерениях. Единицы физических величин. |  |  |  | 1 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | Меры обеспечения единства измерений |  |  |  | 1 |  |
|  | 2. Технические характеристики средств измерений 3. Виды погрешностей и основные причины их возникновения. Погрешность измерительного прибора. Погрешность измерений |  |  |  | 1 |  |

| Тема 2.2 | Содержание | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромеханические измерительные приборы |  |  |  |
|  | 1. Аналоговые электромеханические измерительные приборы. Классификация электромеханических приборов | 2 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | 2. Амперметры и вольтметры магнитоэлектрической системы. Включение их в измерительную схему 3. Многопредельный ампервольтметр (тестер, мультиметр) | 2 2 |  |

| Тема 2.3 Выпрямительные и термоэлектрические приборы | Содержание | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Формы и параметры напряжения. Связь пикового, средневыпрямленного среднеквадратичного значений напряжения через коэффициенты амплитуды и формы | 2 2 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | 2. Одно- и двухполупериодные выпрямительные схемы, графики изменения напряжения и тока. Достоинства и недостатки схем, градуировка шкал. Область применения |  |  |
| Тема 2.4 Аналоговые | Содержание | 6 |  |
| электронные и цифровые вольтметры |  |  |  |
|  | 1. Классификация электронных вольтметров. Структурная схема универсального вольтметра, назначение узлов, открытый и закрытый вход преобразователя относительно постоянной составляющей, градуировка шкал. Назначение пробника, порядок пользования 2. Классификация вольтметров импульсного напряжения. Импульсный вольтметр диодно-конденсаторного типа.Автокомпенсационный импульсный вольтметр. Схемы; графики, поясняющие принцип работы, градуировка шкал. Особенность измерения импульсных напряжений вольтметром с закрытым входом 3. Классификация цифровых вольтметров. Структурная схема; графики, поясняющие принцип работы вольтметра с время-импульсным преобразованием напряжения. Технические характеристики цифровых вольтметров | 2 2 2 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |

|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторное занятие № 1 Измерение значений переменных напряжений вольтметрами различных типов | 4 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | Лабораторное занятие № 2 Измерение значений переменного напряжения цифровым вольтметром | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие № 3 Измерение напряжения, тока и сопротивления комбинированным прибором | 4 |  |
| Тема 2.5 Измерение | Содержание | 1 |  |
| мощности в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты |  |  |  |
|  | 1. Измерение мощности в цепях постоянного тока и переменного тока промышленной частоты | 1 |  |

| Тема 2.6 Измерение параметров компонентов с сосредоточенными постоянными | Содержание | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Мостовой метод измерения R, L и С | 1 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | 2. Цифровые мосты, автоматизация измерений. Цифровые | 1 |  |
|  | измерители добротности |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие № 4 Измерение параметров цепей мостовым и резонансным методами | 4 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
| Тема 2.7 Приборы | Содержание | 4 |  |
| формирования стандартных измерительных сигналов |  |  |  |
|  | 1. Генераторы измерительных сигналов низких частот. Классификация, технические характеристики. Структурная схема ГНЧ, назначение элементов. Согласование выходного сопротивления генератора с сопротивлением нагрузки. Симметричный и несимметричный выходы генератора, подключение к нагрузке 2. Генераторы измерительных сигналов высоких частот. Функциональная схема ВЧ генератора, назначение основных узлов, принцип работы 3. Генераторы импульсных и шумовых сигналов.Классификация генераторов импульсов. Структурная схема генератора одноканального типа. Назначение узлов; принцип работы; графики, поясняющие принцип работы. Назначение нагрузки. Режим одиночных и парных импульсов, временной сдвиг в этих режимах. Нормальные и опрокинутые импульсы 4. Генераторы шумовых сигналов. Структурная схема, назначение узлов. Виды генераторов шума. Применение | 1 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  |  | 1 1 1 |  |

|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторное занятие № 5 Измерение параметров выходного напряжения низкочастотного генератора | 6 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
| Тема 2.8 | Содержание | 4 |  |
| Исследование формы сигналов |  |  |  |
|  | 1. Классификация осциллографов: назначение, краткая характеристика и области применения. Упрощенная структурная схема. Непрерывная линейная развертка в осциллографе, требования к ней. Принцип получения видимого изображения сигнала. Необходимость синхронизации, виды синхронизации 2. Типы калиброванных шкал, масштабные коэффициенты при измерении напряжения и времени. Техника осциллографических измерений. Использование дифференциальных входов. Погрешности, возникающие при измерении. Методы уменьшения погрешностей | 2 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  |  | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 | ПК 3.1 |
|  |  |  | ПК 3.2 |

|  | Лабораторное занятие № 6 Измерение параметров сигналов синусоидальной формы с помощью электронного осциллографа | 6 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.9 Измерение | Содержание | 5 |  |
| параметров сигналов |  |  |  |
|  | 1. Дискретный метод измерения частоты. Электронно- счетные частотомеры: упрощенная структурная схема, назначение элементов 2. Осциллографический метод измерения временных интервалов, его особенности. Дискретный метод измерения временного интервала, его преимущества. Структурная схема измерителя интервалов времени 3. Методы измерений искажения формы сигналов: аналоговые и цифровые. Средства измерений нелинейных искажений 4. Методы и средства измерений параметров АМ и ЧМ сигналов. Измерители модуляции, характеристики 5. Методы измерения сдвига фаз и их краткая характеристика. Структурная схема цифрового фазометра, принцип работы | 1 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 1 1 1 |  |

| Тема 2.10 Измерение | Содержание. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| характеристик электрорадио- технических цепей |  |  |  |
|  | 1. Методы измерения параметров АЧХ. Структурная схема простейшего автоматического измерителя АЧХ, назначение элементов. Измерение полосы пропускания | 1 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02 |
|  | 2. Принципы построения анализаторов спектра |  |  |
|  | последовательного и параллельного типа, измерение параметров спектра: методы и средства измерений | 1 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие № 7 Измерение амплитудно- частотной характеристики четырехполюсника | 4 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02 |
| Тема 2.11 Измерение параметров полупроводниковых приборов и интегральных микросхем | Содержание. | 2 |  |
|  | 1. Классификация испытателей полупроводниковых приборов. Правила и методы измерения параметров полупроводниковых приборов | 1 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02 |

|  | 2. Особенности измерения параметров и характеристик ИМС. Средства индивидуальных измерений. Средства общих измерений | 1 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.12 | Содержание. | 4 |  |
| Измерительные генераторы СВЧ- диапазона, измерение мощности СВЧ |  |  |  |
|  | 1. Виды задающих генераторов СВЧ-диапазона, типовая структура | 1 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 02 |
|  | 2. Методы измерения мощности СВЧ и их краткая |  |  |
|  | характеристика | 1 |  |
|  | 3. Термисторные измерители мощности. Измерение с |  |  |
|  | помощью термопар. Калориметрические измерители мощности СВЧ | 1 |  |
|  | 4. Измерение импульсной мощности | 1 |  |

| Тема 2.13 | Содержание | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационные измерительные системы |  |  |  |
|  | 1. Методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности | 1 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | 2. Классификация автоматизированных средств измерений. Понятие о гибких измерительных системах, измерительно-вычислительных комплексах, контрольно- измерительных системах | 1 |  |
| Промежуточная аттестация в форме зачета |  |  |  |
| Всего: |  | 84 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Метрологии и радиоизмерительной техники», оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Лаборатория «Электротехники» оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерская «Электромонтажная, монтажа, демонтажа и сборки РЭТ», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Виноградова, А. А. Законодательная метрология : учебное пособие для СПО

/

А. А. Виноградова, И. Е. Ушаков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 92 с. – ISBN

978-5-8114-7018-1.

- Данилин, А. А. Измерения в радиоэлектронике : учебное пособие для СПО / А. А. Данилин, Н. С. Лавренко. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 408 с. – ISBN

978-5-8114-6504-0.

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для СПО / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 316 с. – ISBN 978-5-8114-6981-9.

- Николаева, М. А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник / М. А. Николаева, Л. В. Карташова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 297 с.

- Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Основы метрологии и автоматизации / Ю. А. Смирнов. – Санкт-Петербург

: Лань, 2020. – 240 с. – ISBN 978-5-8114-3934-8.

- Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Технические измерения и приборы / Ю. А. Смирнов. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 252 с. – ISBN 978-5-8114-3938-6.

- Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения: учебное пособие. – Москва: КНОРУС, 2021. – 250 с. ISBN 978-5-406-02651-9.

- Хрусталева	З.А.	Электротехнические	измерения.	Практикум:	учебное пособие. – Москва: КНОРУС, 2022. – 240 c. – ISBN 978-5-406-09642-0.

- Хрусталева	З.А.	Электротехнические	измерения:	учебник	–	Москва: КНОРУС, 2022. – 200 с. – ISBN 978-5-406-09252-1.

Основные электронные издания

- Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и практических работ : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. – Москва : Юрайт, 2020. – 178 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07981-4. – URL : https://urait.ru/bcode/455802

- Виноградова, А. А. Законодательная метрология : учебное пособие для СПО

/ А. А. Виноградова, И. Е. Ушаков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 92 с. – ISBN 978-5- 8114-7018-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/153957 (дата обращения: 18.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. Степанова. – Москва : Юрайт, 2020. –

103 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10717-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456821

- Данилин, А. А. Измерения в радиоэлектронике : учебное пособие для СПО / А. А. Данилин, Н. С. Лавренко. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 408 с. – ISBN 978-5- 8114-6504-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/148037 (дата обращения: 18.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для СПО / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 316 с. – ISBN 978-5-8114-6981-9. – Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/153944 (дата обращения: 18.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие для СПО / В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Саратов : Профобразование, 2017.

- 186 c. — ISBN 978-5-4488-0020-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/66391

- Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 186 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07352-2. – URL : https://urait.ru/bcode/452421

- Метрология, стандартизация, сертификация : учебно-методическое пособие для СПО / И. А. Фролов, В. А. Жулай, Ю. Ф. Устинов, В. А. Муравьев. — Саратов : Профобразование, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0375-8. — Текст : электронный //

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. —

URL: https://profspo.ru/books/87271

- Метрология. Теория измерений : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общей редакцией

Т. И. Мурашкиной. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 167 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08652-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/437560

- Москвичева, Е. Л. Стандартизация и сертификация : практикум для СПО /

Е. Л. Москвичева, А. В. Керов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 118 c. — ISBN 978-5-4488-1244-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106855

- Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич,

А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 235 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10236-9. – URL : https://urait.ru/bcode/456497

- Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич,

А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 481 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10238-3. – URL : https://urait.ru/bcode/456498

- Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич,

А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 132 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10239-0. – URL : https://urait.ru/bcode/456501

- Сергеев, А. Г. Метрология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 322 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04313-6. – URL : https://urait.ru/bcode/451049

- Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Основы метрологии и автоматизации / Ю. А. Смирнов. – Санкт-Петербург

: Лань, 2020. – 240 с. – ISBN 978-5-8114-3934-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/148179 (дата обращения: 18.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Технические измерения и приборы / Ю. А. Смирнов. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 252 с. – ISBN 978-5-8114-3938-6. – Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/148216 (дата обращения: 18.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Третьяк, Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов. – Москва : Юрайт, 2020. – 362 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10811-8. – URL : https://urait.ru/bcode/454892

- Угольников, А. В. Электрические измерения : практикум для СПО / А. В. Угольников. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-4488-0266-9, 978-5-4497-0025-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/82687

- Хрусталева, З.А., Электротехнические измерения : учебник / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2022. — 199 с. — ISBN 978-5-406-09252-1. — URL:https://old.book.ru/book/942687 (дата обращения: 09.04.2022). — Текст : электронный.

- Хрусталева, З.А., Электротехнические измерения. Практикум : учебное пособие / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2022. — 239 с. — ISBN 978-5-406-09642-0.

- URL:https://old.book.ru/book/943237 (дата обращения: 09.04.2022). — Текст : электронный.

- Хрусталева, З.А., Электротехнические измерения. Задачи и упражнения : учебное пособие / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2021. — 250 с. — ISBN 978-5- 406-02651-9. — URL:https://old.book.ru/book/936264 (дата обращения: 09.04.2022). — Текст : электронный.

3.2.2.Дополнительные источники

- ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

- ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

- Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия: сайт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rgtr.ru.

- Метрология : сайт. [Электронный ресурс]. –URL:  http://metrologyia.ru.

- Метрология. Метрологическое обеспечение производства : сайт. [Электронный ресурс]. –URL: http://www.metrob.ru.

- РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: Требования ЕСКД, ЕСТД, необходимых отраслевых и международных стандартов методы и средстваизмерения электрических параметров и характеристик электронных систем нормативные правовые акты, локальные нормативные акты и техническая документация, относящиеся к деятельности по стандартным и сертификационным испытаниям лектронных устройств и систем различного типа измерительное, тестовое и диагностическое оборудование для выполнения измерений, проведения настройки и регулировки параметров электронных систем, в том числе аудиовизуальной техники правила эксплуатации измерительного, тестового и диагностического оборудования для выполнения измерений, проведения настройки и регулировки параметров электронных систем, в том числе аудиовизуальной техники Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте Методы работы в профессиональной и смежных сферах Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности Формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации | Демонстрирует знания: -точности толкования понятий метрологии, стандартизации и сертификации; - грамотность использования документации систем стандартов качества; - точность толкования основных положений систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов; обоснованность и эффективность выбора основных методов измерения электрических и радиотехнических величин | Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме зачета |

| Умеет: использовать измерительное, тестовое и диагностическое оборудование для выполнения измерений, проведения диагностики, настройки и регулировки параметров электронных систем, в том числе аудиовизуальной техники выполнять измерения и проводить испытания, подтверждающие качество конкретного устройства и установление соответствия его показателей, характеристик и свойств заявленному стандарту (или другому нормативному документу) оформлять документацию по результатам измерений и испытаний электронных устройств и систем читать конструкторскую и технологическую документацию Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части Определять этапы решения задачи Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы Составлять план действия Определять необходимые ресурсы Определять задачи для поиска информации Определять необходимые источники информации Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | - Обосновывает использование нормативных правовых актов к основным видам продукции (услуг) и процессов; - грамотно использует контрольно- испытательную и измерительную аппаратуру; - точно измеряет различные электрические и радиотехнические величины | Текущий контроль: - экспертное наблюдение выполнения практических работ - выполнение самостоятельной работы Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме зачета |
| --- | --- | --- |