|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

2025

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

…

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

1.1.Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «Электроэнергетика».

1.2.Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте -анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части -определять этапы решения задачи выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы составлять план действия -определять необходимые ресурсы -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах -реализовывать составленный план -оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Знания: -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить -основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте -алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях -методы работы в профессиональной и смежных сферах -структуру плана для решения задач -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: -определять задачи для поиска информации -определять необходимые источники информации -планировать процесс поиска -структурировать получаемую информацию -выделять наиболее значимое в перечне информации -оценивать практическую значимость результатов поиска -оформлять результаты поиска, -применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач -использовать современное программное обеспечение -использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Знания: -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности -приемы структурирования информации -формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств | - |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | -определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности -применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи -презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования -определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности презентовать бизнес-идею определять источники финансирования | -содержание актуальной нормативно-правовой документации современная научная и профессиональная терминология -возможные траектории профессионального развития и самообразования -основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности -правила разработки бизнес-планов порядок выстраивания презентации кредитные банковские продукты |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности основы проектной деятельности |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства основные направления изменения климатических условий региона |  |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека основы здорового образа жизни условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности средства профилактики перенапряжения |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | Умения: читать электрические и простые электронные схемы, обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений, эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления. | Знания: устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей, основы монтажа электрооборудования. | Навыки: технического обслуживания и ремонта электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного и переменного тока. |
| ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования. | Умения: читать электрические и простые электронные схемы, обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений, эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления. | Знания: устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей | Навыки: проведения диагностики и профилактических испытаний электрооборудования |
| ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования. | Умения: читать электрические и простые электронные схемы, обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений, эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления. | Знания: устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей | Навыки: осуществления оценки производственно-технических показателей работы электрооборудования |

- 1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 252 | 194 |
| Курсовая работа (проект) | 22 |  |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: |  |  |
| учебная | 180 | 180 |
| производственная | 72 | 72 |
| Консультации | 6 |  |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 01.01 в форме зачета МДК 01.02 в форме экзамена УП 01 в форме зачета ПП 01 в форме зачета ПМ 01 в форме экзамена | 10 |  |
| Всего | 542 | 446 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 1-5, 7-9 ПК 1.1.-1.3 | МДК 01.01 Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования | 140 | 100 | 146 | 140 | 22 | - |  |  |
|  | МДК 01.02 Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования | 134 | 94 | 144 | 134 |  | - |  |  |
|  | Учебная практика | 180 | 180 |  |  |  |  | 180 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Консультации | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 542 | 446 | 290 | 274 | 22 |  | 180 | 72 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |
| МДК. 01.01 Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |
| Тема 1.1. Основы монтажа электрооборудования | Содержание | 12 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01-05, ОК 07- ОК 09 |
|  | 1. Общие вопросы эксплуатации электрооборудования. Основные задачи эксплуатации. Эксплуатационные показатели. Эксплуатационные документы. Классификация помещений с электроустановками. | 1 |  |
|  | 2. Выбор электродвигателя. Критерии выбора электродвигателя. Конструктивное исполнение электродвигателя. Выбор по роду тока. Условия пуска. Способ монтажа. Класс вибрации. Уровень шума. Выбор по мощности и режиму работы. | 1 |  |
|  | 3. Монтаж распределительных электросетей и установок Положение Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правил техники безопасности (ПТБ), строительных норм и правил (СНиП). Оборудование, приспособления и приборы, применяемые при электромонтажных работах. | 1 |  |
|  | 4. Материалы и изделия, применяемые для электромонтажных работ. Общие требования к электропроводкам. | 1 |  |
|  | 5. Монтаж электрических внутрицеховых сетей. Монтаж внутренних электрических сетей. | 1 |  |
|  | 6. Монтаж защитного заземления и зануления. Техника безопасности при монтаже и испытании электропроводок. | 1 |  |
|  | 7. Монтаж электродвигателей и аппаратов. Классификация и конструктивные особенности электрических машин. Особенности монтажа машин малой и средней мощности напряжением до 1000В. Содержание электромонтажных и пусконаладочных работ. | 1 |  |
|  | 8. Особенности монтажа крупных электрических машин. Соединение валов электрических машин. Проверка посадочных размеров и подготовка к посадке полумуфт. Понятие о выверке валов и центровке. Допуски на центровку. Способы центровки валов. Сборка и соединение муфт. | 1 |  |
|  | 9. Проверка электрической части машин большой мощности. Подготовка к проверке и внешний осмотр. Проверка внутренних соединений обмоток. Проверка поверхности коллектора, установка щёток, щёточных траверс и надёжность крепления. | 1 |  |
|  | 10. Проверка состояния изоляции крупных электрических машин. Требования к состоянию изоляции. Проверка состояния изоляции машин постоянного тока. Проверка состояния изоляции машин переменного тока. Назначение и способы сушки изоляции. | 1 |  |
|  | 11. Испытания и пробный пуск электрических машин. Объём и порядок испытаний электрических машин перед пуском. | 1 |  |
|  | 12. Испытания машин вхолостую и под нагрузкой. Техника безопасности при монтаже и испытаниях электрических машин. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 16 |  |
|  | 1. Основные способы монтажа проводов, кабелей, шинопроводов, осветительных электроустановок, | 2 |  |
|  | 2. Исследование различных схем соединения электроосветительных приборов. | 2 |  |
|  | 3. Монтаж светильников и осветительной аппаратуры | 2 |  |
|  | 4. Исследование различных схем управления электродвигателями | 2 |  |
|  | 5. Пробный пуск электрических машин. | 2 |  |
|  | 6. Расчет защитного заземления электрооборудования. | 2 |  |
|  | 7. Расчет защитного зануления электрооборудования. | 2 |  |
|  | 8. Монтаж защитного заземления и зануления. | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.2. Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования | Содержание | 7 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01-05, ОК 07- ОК 09 |
|  | 1. Организация обслуживания электрических машин и аппаратов. Основные понятия, характеризующие эксплуатацию электрических машин. Назначение технического обслуживания. Виды и периодичность технического обслуживания. Типовой объём работ по техническому обслуживанию. | 1 |  |
|  | 2. Виды и причины износов электрических машин и аппаратов. Механический износ. Электрический износ. Моральный износ. Причины износов электрического и электромеханического оборудования. Приемо-сдаточные испытания. | 1 |  |
|  | 3. Неисправности электрических машин.Электрические отказы. Механические отказы. | 1 |  |
|  | 4. Основные причины отказов электрических машин. Дефектация деталей и узлов. Выбор защиты электрических машин. Нормативно-техническая документация. | 1 |  |
|  | 5. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры защиты, управления и контроля. | 1 |  |
|  | 6. Эксплуатация кабельных линий, основные методы обнаружения мест их повреждений. | 1 |  |
|  | 7. Эксплуатация и техническое обслуживание электрического оборудования распределительных устройств. Техническое обслуживание электрических аппаратов. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 32 |  |
|  | 1. Тепловая защита асинхронного электродвигателя . | 4 |  |
|  | 2.Выбор пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры защиты, управления и контроля. | 4 |  |
|  | 3. Изучение схемы пуска однофазного асинхронного электродвигателя. | 4 |  |
|  | 4. Изучение схемы конденсаторного пуска трёхфазного асинхронного электродвигателя. | 4 |  |
|  | 5. Расчет обмотки однофазного электродвигателя | 4 |  |
|  | 6. Расчет обмотки трехфазного электродвигателя | 4 |  |
|  | 7. Расчет пускового резистора в цепи статора двигателя с короткозамкнутым ротором. | 4 |  |
|  | 8. Методы обнаружения мест повреждений кабельных линий | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.3. Технология ремонта и наладки электрического оборудования | Содержание | 14 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01-05, ОК 07- ОК 09 |
|  | 1. Организация ремонта электрооборудования. Формы организации ремонта электрического и электромеханического оборудования. Электроремонтное предприятие. Структура электроремонтного производства. Типовая структурно-технологическая схема ремонта электрических машин. Структура центральной электротехнической лаборатории. | 1 |  |
|  | 2. Содержание ремонта электрооборудования. Классификация и виды ремонтов электрических машин, а также электротехнического оборудования. Модернизация электрического и электромеханического оборудования. | 1 |  |
|  | 3.Порядок проверочного расчета и расчет основных параметров. Методика поверочных расчётов электрического оборудования. | 1 |  |
|  | 4.Пересчет асинхронных двигателей на другое напряжение, частоту вращения и частоту питания | 1 |  |
|  | 5.Типовой объём работ при текущем ремонте. Типовой объём работ при капитальном ремонте. Предремонтные испытания. | 1 |  |
|  | 6. Расчёт электрических машин и другого оборудования при ремонте. | 1 |  |
|  | 7. Разборка и дефектация электрического оборудования | 1 |  |
|  | 8. Технология ремонта узлов и деталей электрических машин и другого электрооборудования. Наладка электрооборудования после ремонта. | 1 |  |
|  | 9. Изготовление и укладка обмоток из круглых и прямоугольных проводов. Ремонт стержневых обмоток роторов и обмоток полюсов. Пропитка обмоток статоров и роторов. Статическая и динамическая балансировка роторов и якорей. | 1 |  |
|  | 10. Сборка и испытания электрических машин после ремонта. Сборка и испытания электрических машин после ремонта. Техника безопасности при испытаниях электрических машин. Содержание ремонта электрических аппаратов. | 1 |  |
|  | 11. Проверка электрических цепей аппаратов, а также различного электрооборудования. Наладка после ремонта капитального и текущего | 1 |  |
|  | 12. Технология ремонта электрических аппаратов. Ремонт и обслуживание оборудования в силовых, распределительных щитах. Обслуживание щитов освещения. | 1 |  |
|  | 13.Разборка электрических аппаратов. Ремонт переключателей, предохранителей, реостатов, автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей. | 1 |  |
|  | 14. Ремонт реостатов, автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 30 |  |
|  | 1. Методы поиска неисправностей в трёхфазном асинхронном электродвигателе. | 4 |  |
|  | 2. Поиск и устранение неисправностей в электродвигателях переменного тока. | 4 |  |
|  | 3. Исследование контакторов переменного тока. | 4 |  |
|  | 4. Исследование схемы нереверсивного магнитного пускателя. | 4 |  |
|  | 5. Исследование схемы реверсивного магнитного пускателя. | 4 |  |
|  | 6. Расчет пускового сопротивления двигателя постоянного тока аналитическим методом. | 4 |  |
|  | 7. Разборка электрооборудования. Мойка деталей и узлов. Дефектация деталей и узлов. Ремонт магнитопроводов и механических деталей. Ремонт корпусов. | 2 |  |
|  | 8. Обслуживание оборудования в электрическом щите. | 2 |  |
|  | 9.Ремонт переключателей, предохранителей, реостатов, автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей. | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.4. Технология ремонта электромеханического оборудования | Содержание | 7 |  |
|  | 1.Текущий ремонт электрических аппаратов . | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01-05, ОК 07- ОК 09 |
|  | 2.Особенности ремонта программируемых аппаратов. | 1 |  |
|  | 3.Классификация контактов и причины их повреждения. Причины повреждений. Выявление причин на ранних стадиях | 1 |  |
|  | 4.Проверка электрических цепей аппаратов. Причины отказов электрических аппаратов | 1 |  |
|  | 5.Разборка электрических аппаратов | 1 |  |
|  | 6.Ремонт воздушных автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей | 1 |  |
|  | 7.Пусконаладочные работы после ремонта аппаратов. Пусконаладка электротехнического оборудования в том числе сборного. Вычерчивание схем обмоток машин постоянного тока. Вычерчивание схем обмоток переменного тока | 1 |  |
| Раздел 2. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования |  |  |  |
| МДК. 01.02 Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования |  |  |  |
| Тема 2.1. Дефекты и их определение в электрическом и электромеханическом оборудовании | Содержание | 14 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01-05, ОК 07- ОК 09 |
|  | - Общие вопросы дефектоскопии электрооборудования. Основные задачи дефектоскопии. | 1 |  |
|  | - Эксплуатационные показатели. | 1 |  |
|  | - Документы дефектоскопии электрооборудования. | 1 |  |
|  | 4.Основные способы неразрушающего контроля при испытании и диагностике электрического и электромеханического оборудования | 1 |  |
|  | 5.Методика проведения неразрушающего контроля при испытании и диагностике электрического и электромеханического оборудования | 1 |  |
|  | 6. Методика проведения неразрушающего контроля при испытании и диагностике двигателей постоянного тока | 1 |  |
|  | 7. Методика проведения неразрушающего контроля при испытании и диагностике двигателей переменного тока | 1 |  |
|  | 8. Методика проведения неразрушающего контроля при испытании и диагностике кабельных линий | 1 |  |
|  | 9. Методика проведения неразрушающего контроля при испытании и диагностике электрооборудования | 1 |  |
|  | 10.Тепловой метод контроля, основные термины и назначение | 1 |  |
|  | 11.Электрические методы неразрушающего контроля | 1 |  |
|  | 12.Вибродиагностика | 1 |  |
|  | 13.Магнитная струтуроскопия | 1 |  |
|  | 14.Акустические методы контроля | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 36 |  |
|  | 1.Составление дефектной ведомости на однофазный электродвигатель, асинхронную машину | 4 |  |
|  | 2.Составление дефектной ведомости на трехфазный электродвигатель, асинхронную машину | 4 |  |
|  | 3.Составление дефектной ведомости на электродвигатель, машину постоянного тока | 4 |  |
|  | 4. Составление дефектной ведомости на генератор постоянного тока | 4 |  |
|  | 5. Составление дефектной ведомости на генератор переменного тока | 4 |  |
|  | 6.Составление дефектной ведомости на электрический аппарат, контактор | 4 |  |
|  | 7.Составление дефектной ведомости на электрический аппарат, реле | 4 |  |
|  | 8.Составление дефектной ведомости на электрический аппарат, кнопочный пост ПКЕ | 4 |  |
|  | 9. Составление дефектной ведомости на электрический аппарат, автоматический выключатель. | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 2.2. Диагностика и испытание электрического и электромеханического оборудования | Содержание | 12 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01-05, ОК 07- ОК 09 |
|  | 1.Общие вопросы испытаний оборудования, послеремонтные испытания. | 1 |  |
|  | 2.Диагностика оборудования перед ремонтом. Виды испытаний | 1 |  |
|  | 3.Измерение сопротивления изоляции | 1 |  |
|  | 4. Измерение сопротивления контактов электрических аппаратов | 1 |  |
|  | 5.Измерение сопротивления контактов заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов. | 1 |  |
|  | 6.Измерение сопротивления и испытание заземляющих устройств | 1 |  |
|  | 7.Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | 1 |  |
|  | 8. Измерение технических характеристик (напряжение, емкость, индуктивность и т.п.) | 1 |  |
|  | 9.Определение сопротивления проводников | 1 |  |
|  | 10. Проверка скорости срабатывания тепловых реле | 1 |  |
|  | 11.Проверка скорости срабатывания автоматических выключателей | 1 |  |
|  | 12.Другие электрические испытания | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 40 |  |
|  | 1.Испытание корпусной изоляции электрической машины | 4 |  |
|  | 2.Проведение полного цикла послеремонтных испытаний электрической машины | 4 |  |
|  | 3.Измерение сопротивления обмоток электрической машины | 4 |  |
|  | 4. Измерение сопротивления изоляции электрической машины | 4 |  |
|  | 5. Проведение полного цикла послеремонтных испытаний электрических аппаратов | 4 |  |
|  | 6. Измерение сопротивления обмоток электрических аппаратов | 4 |  |
|  | 7. Измерение сопротивления изоляции контактных электрических аппаратов | 4 |  |
|  | 8.Измерение сопротивления изоляции контактных электрических аппаратов | 4 |  |
|  | 9.Измерение сопротивления контактов заземляющих, защитных проводников и | 4 |  |
|  | 10. Измерение сопротивления заземляющих устройств | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 2.3. Диагностика и испытание электротехнического и электронного вспомогательного оборудования | Содержание | 14 | ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ОК 01-05, ОК 07- ОК 09 |
|  | 1.Общая характеристика технической диагностики как области знаний. Основные понятия, термины и определения технической диагностики. | 1 |  |
|  | 2.Методы и способы поиска неисправностей в электронном оборудовании | 1 |  |
|  | 3.Построение модели объекта диагностирования. Характеристика типов отказов | 1 |  |
|  | 4.Диагностические алгоритмы и процедуры и их оптимизация. | 1 |  |
|  | 5.Общая характеристика алгоритмов диагностирования и деревьев логических возможностей | 1 |  |
|  | 6.Оптимизация диагностических процедур | 1 |  |
|  | 7.Разбиение диагностических моделей проверками | 1 |  |
|  | 8.Построение дерева логических возможностей | 1 |  |
|  | 9.Особенности диагностирования цифровых и многополюсных объектов | 1 |  |
|  | 10. Диагностика логических реле | 1 |  |
|  | 11. Диагностика печатных плат | 1 |  |
|  | 12. Диагностика элементов печатных плат | 1 |  |
|  | 13. Диагностика частотного преобразователя | 1 |  |
|  | 14. Диагностика двухканального осциллографа | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 18 |  |
|  | 1.Диагностика программируемого реле | 4 |  |
|  | 2. Диагностика печатных плат | 2 |  |
|  | 3. Диагностика элементов печатных плат | 2 |  |
|  | 4. Диагностика элементов печатных плат | 2 |  |
|  | 5. Диагностика частотного преобразователя | 2 |  |
|  | 6.Диагностика двухканального осциллографа | 2 |  |
|  | 7.Изучение программируемого реле | 2 |  |
|  | 8.Изучение частотного преобразователя | 2 |  |
| Учебная практика Виды работ: - монтаж, ремонт и техническое обслуживание низковольтной аппаратуры; - резка кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов; - установка и заделка деталей крепления для проводов и шин заземления; - изготовление мелких деталей крепления и прокладок, не требующих точных размеров; монтаж, ремонт и техническое обслуживание низковольтной аппаратуры; - сборка и монтаж схемы эксплуатации и наладки цепей управления электродвигателями на стенде СПЭЭ-НМП; - сборка и монтаж схемы проверки работы промышленного и бытового оборудования на стенде СПЭЭ-НМП; - сборка и монтаж схемы «Программируемые логические контроллеры»; - сборка и монтаж схемы контрольных цепей управления промышленным оборудованием с включением в сеть однофазного счетчика; - сборка и монтаж схемы «Автоматические цепи управления промышленных установок» на стенде СПЭЭ-НМП; - проведение контроля соответствия качества деталей: реверсивных магнитных пускателей КМИ-10910; поста управления ПКЕ-222; счетчика однофазного СО-51ПК; теплового реле РТТ5-10; реле времени РВЦ-П»-08 требованиям технической документации; - выполнение комплексной работы по сборке и монтажу панели подключения трехфазного двигателя с реверсивным управлением; - выполнение сборки и электромонтажа цепи управления промышленных электроустановок; - выполнение сборки и монтажа схемы программируемого логического контроллера с реле времени; - выполнение сборки монтажа контрольной цепи управления промышленным оборудованием с однофазным счетчиком электроэнергии. |  | 180 |  |
| Производственная практика Виды работ: - Монтаж электрических внутрицеховых сетей - Монтаж электродвигателей и аппаратов - Монтаж крупных электрических машин - Проверка электрической части машин большой мощности - Проверка состояния изоляции крупных электрических машин - Испытания и пробный пуск электрических машин - Испытание и наладка устройств, планирование и организация монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ. - Ремонт переключателей, предохранителей, реостатов, автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей |  | 72 |  |
| Курсовой проект |  | 22 |  |
| Консультации |  | 6 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 10 |  |
| Всего |  | 542 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Электрического и электромеханического оборудования, подготовки к ГИА», оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерская «Участок эксплуатации кабельных линий ЭП», мастерская «Электромонтажная» оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Зона под вид работ "Лаборатория "Цифровые технологии в энергетике" оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2023. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1913632

- Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебник / В. А. Дайнеко. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО, 2022. - 383 с. - ISBN 978-985-895-066-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1916364

- Жуловян, В. В.  Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04293-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492855

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1872623

- Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. : ил. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-844-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138794

3.2.2. Дополнительные источники

- Глазков, А. В. Электрические машины. Лабораторные работы : учебное пособие / А. В. Глазков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 96 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01312-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1134544

- Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491141

- Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 317 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0764-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1780133

- Рульнов, А. А. Автоматическое регулирование : учебник / А. А. Рульнов, И. И. Горюнов, К. Ю. Евстафьев. - 2-е изд., стер. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 219 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006216-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1225674

- Сибикин, М. Ю. Технология электромашиностроения : учебное пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/textbook_593908e06c7a67.70076983. - ISBN 978-5-16-012566-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1743578

4. Контроль и оценка результатов освоения 
 профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполняет техническое обслуживание и ремонт электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного и переменного тока. | Экспертное наблюдение за выполнением обучающимися практических и лабораторных работ Оценка выполнения практического задания (работы) Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий Педагогическое наблюдение Опрос |
| ПК 1.2 | Проводит диагностику и профилактические испытаний электрооборудования |  |
| ОК 01 | Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; применять актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знает основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |  |
| ОК 02 | Умеет определять задачи для поиска информации, необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. Знает перечень информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |  |
| ОК 03. | Умеет определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования. |  |
| ОК 04 | Умеет организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, детьми в ходе профессиональной деятельности. Знает психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности. |  |
| ОК 05 | Умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. Знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |  |
| ОК 06 | Умеет описывать значимость своей специальности; применять стандарты антикоррупционного поведения. Знает сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. |  |
| ОК 07 | Умеет соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. |  |
| ОК 09 | Умеет понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. Знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |  |