|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ.02 Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

2025

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

1.1.Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2.Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и проблему в профессиональном и социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; -владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); | -актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить ; -структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; | - |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | -определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; -формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства; | - |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | -организовывать работу коллектива и команды; -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; | - психологические основы деятельности коллектива психологические особенности личности; |  |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | -грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; -проявлять толерантность в рабочем коллективе; | -правила оформления документо;в -правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста; |  |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 2.1 Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы; - контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты. | - назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования; - технологический процесс производства электрической энергии; - схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы. | -подготовки перечня работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения; - подготовки указаний и рекомендаций по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции. |
| ПК 2.2 Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | -выполнять чертежи и читать электрические схемы; - вести техническую документацию. | - состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования; - правила выполнения электрических и технологических схем, - стандарты выполнения конструкторской документации; - характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения. | -подготовки графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения; - внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции. |
| ПК 2.3 Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; контролировать - соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины; организовывать рабочие места, их техническое оснащение. | правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. | работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |

- 1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 314 | 254 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: |  |  |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 72 | 72 |
| Консультации | 4 |  |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 02.01 в форме зачета МДК 02.02 в форме зачета УП 02 в форме зачета ПП 02 в форме зачета ПМ 02 в форме экзамена | 6 |  |
| Всего | 504 | 434 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 1,2,4,5,9 ПК 2.1., 2.2., 2.3 | МДК 02.01 Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | 158 | 118 | 168 | 158 | - | - |  |  |
|  | МДК 02.02. Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | 156 | 136 | 156 | 156 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Консультации | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 504 | 434 | 324 | 314 | - | - | 108 | 72 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |
| МДК. 02.01 Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие вопросы планирования эксплуатации и ремонта электрооборудования | Содержание | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.1 |
|  | 1.Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Нормативные документы | 1 |  |
|  | 2.Электротехнические правила и нормы, стандарты и нормативно-техническая документация по монтажу и эксплуатации электроустановок | 1 |  |
|  | 3.Виды технического обслуживания и ремонта электрооборудования Планирование ремонтных работ. | 1 |  |
|  | 4.Планирование ремонтов электрических машин | 1 |  |
|  | 5.Организации работ по ремонту, обслуживанию, эксплуатации электрооборудования | 1 |  |
|  | 6.Способы защиты оборудования от воздействия окружающей среды | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 24 |  |
|  | Практическое занятие 1. Планирование ремонтов электрических машин ( генератор постоянного и переменного тока тока)… | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.1 |
|  | Практическое занятие 2. Планирование ремонтов электрических машин ( синхронного и асинхронного двигателя) | 4 |  |
|  | Практическое занятие 3. Изучение конструктивных исполнений электрооборудования | 4 |  |
|  | Практическое занятие 4. Изучение нормативно-технической документации используемой при монтаже электромеханического оборудования | 4 |  |
|  | Практическое занятие 5. Изучение нормативно-технической документации используемой при эксплуатации электромеханического оборудования | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 6 Изучение климатических исполнений и категорий размещения оборудования | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.2. Материалы и изделия, применяемые при монтаже и эксплуатации электроустановок. | Содержание | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.1 |
|  | 1.Основные материалы и изделия, применяемые при монтаже и эксплуатации электроустановок: электроизоляционные (твердые, жидкие и затвердевающие), проводниковые и конструкционные материалы. | 1 |  |
|  | 2.Инструмент, приспособления и специальное оборудование для монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания электроустановок | 1 |  |
|  | 3.Изучение средств защиты от поражения электрическим током (основные и дополнительные до 1кВ) | 1 |  |
|  | 4.Изучение средств защиты от поражения электрическим током (основные и дополнительные выше 1 кВ) | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.3. Монтаж электрических машин и трансформаторов | Содержание | 12 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.1 |
|  | 1.Монтаж электрических машин. | 1 |  |
|  | 2.Подготовительные работы перед началом монтажа электрических машин | 1 |  |
|  | 3.Порядок монтажа электрических машин. | 1 |  |
|  | 4.Монтаж трансформаторов | 1 |  |
|  | 5.Подготовительные работы перед началом монтажа трансформаторов. Порядок монтажа трансформаторов. | 1 |  |
|  | 6.Монтаж оборудования трансформаторных подстанций. | 1 |  |
|  | 7.Подготовительные работы перед началом монтажа оборудования трансформаторных подстанций. | 1 |  |
|  | 8.Порядок монтажа оборудования трансформаторных подстанций | 1 |  |
|  | 9.Допустимые нагрузки трансформаторов | 1 |  |
|  | 10.Изучение способов ревизии силовых масляных трансформаторов | 1 |  |
|  | 11.Измерения сопротивления изоляции | 1 |  |
|  | 12.Изучение способов сушки обмоток электрических машин и трансформаторов | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 28 |  |
|  | Практическое занятие № 7 Изучение способов ревизии силовых масляных трансформаторов | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.1 |
|  | Практическое занятие № 8. Измерения сопротивления изоляции | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 9. Изучение пусконаладочных работ после монтажа электрических машин и трансформаторов | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Определение не симметрии фаз обмотки электродвигателя. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 11 Фазировка электродвигателя при монтаже | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 12. Изучение способов монтажа заземляющих устройств | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 13 Расчет заземляющего устройства | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля | Содержание | 13 |  |
|  | 1.Осмотры кабельных трасс. | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.1 |
|  | 2.Периодичность плановых осмотров кабельных линий напряжением до 1 кВ. | 1 |  |
|  | 3.Виды и причины повреждений кабельных линий. | 1 |  |
|  | 4.Способы ремонтов кабельных линий | 1 |  |
|  | 5.Эксплуатация внутренних силовых сетей и сетей освещения. | 1 |  |
|  | 6.Осмотры электрических машин и электроприводов. | 1 |  |
|  | 7.Периодичность осмотров электрических машин и электроприводов | 1 |  |
|  | 8.Графики обслуживания электроприводов | 1 |  |
|  | 9.Причины нагрева электрических машин | 1 |  |
|  | 10.Аппараты защиты электрических машин | 1 |  |
|  | 11.Испытания силовых трансформаторов. Трансформаторное масло свойства и назначение | 1 |  |
|  | 12.Оборудование лифта | 1 |  |
|  | 13.Помещения электроустановок. Взрывоопасность и пожароопасность электроустановок | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 56 |  |
|  | Практическое занятие № 14. Составление графиков технического обслуживания электропривода | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.1 |
|  | Практическое занятие № 15. Изучение методов контроля нагрева электрических машин | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 16. Изучение методов измерения температуры частей электрической машины. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 17. Изучение аварийных режимов электрических машин | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 18. Неисправности электрических машин и их проявления | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 19. Выбор аппаратов защиты электрических машин. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 20. Выбор силовых трансформаторов по мощности | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 21. Выбор силовых трансформаторов по мощности | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 22. Выбор аппаратов защиты силовых трансформаторов | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 23. Статическое испытание электропривода лифта. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 24. Динамическое испытание электропривода лифта | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 25. Техническое освидетельствование электропривода лифта | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 26. Классификация помещений с электроустановками по взрыво- и пожаробезопасности | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 27.Классификация помещений по электробезопасности. Транспортировка и хранение трансформаторов и электрических аппаратов | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.5. Охрана труда и правила безопасности при монтаже и эксплуатации электроустановок. | Содержание | 5 |  |
|  | 1.Общие положения по охране труда и технике безопасности при производстве работ по монтажу, наладке и эксплуатации электроустановок. Классификация персонала. Обязанности электротехнического и электротехнологического персонала. | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.1 ПК 2.3 |
|  | 3.Цветовые обозначения в электроустановках Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током устройства. Организационные и технические мероприятия и технические средства, обеспечивающие безопасность производства. | 1 |  |
|  | 5.Содержание и объем работ, выполняемых персоналом различной квалификации | 1 |  |
|  | 6.Организация работ по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню работ, на электроустановках в организации | 1 |  |
|  | 7.Охрана труда работников организации. Оказание первой медицинской помощи при поражении током | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |
|  | Практическое занятие 28. Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний электродвигателей переменного тока | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.1 ПК 2.3 |
|  | Практическое занятие 29. Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Максимально допустимые зазоры и вибрации в подшипниках электродвигателей | 4 |  |
|  | Практическое занятие 30. Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний машин постоянного тока | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 2. Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |
| МДК.02.02 Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |
| Тема 2.1. Техническое регулирование электрического и электромеханического оборудования. | Содержание | 5 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.2 |
|  | 1.Понятие о техническом регулировании. Виды деятельности по техническому регулированию | 1 |  |
|  | 2.Принципы технического регулирования. Государственный контроль и надзор | 1 |  |
|  | 3.Понятие о качестве электрооборудования. Основные показатели качества. Расчет надежности электрооборудования Контроль качества. Основные пути повышения качества | 1 |  |
|  | 4 Роль стандартизации в повышении качества. Взаимосвязь технического нормирования и стандартизации. Категории и виды стандартов. | 1 |  |
|  | 5. Законодательство о техническом регулировании. Требования технических регламентов. Общие и специальные технические регламенты. Изучение качества технической документации и технического задания на проектирование электрооборудования. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 16 |  |
|  | 1. Практическая работа № 1. Определение показателей надежности электрооборудования | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.2 |
|  | 2. Практическая работа № 2. Определение надежности автоматических выключателей | 4 |  |
|  | 3.Практическое занятие № 3. Расчет надежности электрической цепи при последовательном соединении ее элементов | 4 |  |
|  | 4.Практическое занятие № 4. Расчет надежности электрооборудования при его резервировании | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.2. Организация структурного подразделения | Содержание | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.2 |
|  | 1.Предприятие как объект планирования. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. | 1 |  |
|  | 2. Организационная структура подразделения. Цели и задачи структурного подразделения.Позиционирование структурного подразделения в рамках предприятия. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 24 |  |
|  | 5. Практическая работа № 5. Изобразить схему механизма функционирования предприятия. Расшифровать наименование блоков схемы | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.2 |
|  | 6. Практическая работа № 6. Определить и занести в таблицу отличительные признаки организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов | 6 |  |
|  | 7.Практическая работа № 7. Построить организационную структуру подразделения. Описать типы организационных структур | 6 |  |
|  | 8. Практическая работа № 8. Заполнить в таблице основные функции, цели и задачи предприятия* | 6 |  |
| Тема 2.3. Планирование деятельности структурного подразделения | Содержание | 2 |  |
|  | 1.Общие вопросы планирования деятельности структурного подразделения. Основные элементы и структура бизнес-планирования. Оперативно - производственное планирование. | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.2 |
|  | 2. Технико-экономическое планирование в структурном подразделении. Планирование ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию оборудования. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 40 |  |
|  | 9.Практическая работа № 9.Изучение типовых положений о подразделениях организации (предприятия) | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.2 |
|  | 10.Практическая работа № 10. Составить бизнес-план и определить основные элементы внутрифирменного планирования | 4 |  |
|  | 11. Практическая работа № 11. Расчет потребности в трудовых, материальных и финансовых ресурсах | 4 |  |
|  | 12.Практическая работа № 12. Расчет производственной мощности* | 4 |  |
|  | 13. Практическая работа № 13. Составление сметы плановых ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию оборудования* | 4 |  |
|  | 14.Практическое занятие 14. Оформление заказ – наряда на работу | 4 |  |
|  | 15.Практическое занятие 15. Составление сетевого графика ремонта электрооборудования | 4 |  |
|  | 16.Практическое занятие 16. Определение производственного плана работ | 4 |  |
|  | 17.Практическое занятие 17. Составление сметы затрат на производство | 4 |  |
|  | 18.Практическое занятие 18. Составление калькуляции изделия | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.4. Организация производственного процесса | Содержание | 3 |  |
|  | 1. Основы организации основного производства. Принципы организации производственного процесса. Рациональная организация рабочих мест. | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.2 |
|  | 2. Инструментальное хозяйство: цели, задачи и принципы организации. Нормирование запасов инструмента. | 1 |  |
|  | 3. Организация энергетического хозяйства. Организация транспортного хозяйства. Организация материально-технического снабжения. Организация складского хозяйства. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 20 |  |
|  | 19.Практическая работа № 19. Составить схему производственного процесса и определить основные элементы | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | 20.Практическая работа № 20. Составить план размещения оборудования и рациональной организации рабочих мест | 4 |  |
|  | 21.Практическая работа № 21. Расчет потребного количества оборудования и показателей его использования | 4 |  |
|  | 22. Практическая работа № 22. Расчет нормирования потребности в отдельных видах материально-технических средств | 4 |  |
|  | 23. Практическая работа № 23. Определить цели, задачи и функции инструментального, энергетического, транспортного и складского хозяйств | 4 |  |
| Тема 2.5. Экономические ресурсы производственных подразделений предприятий | Содержание | 7 |  |
|  | 1. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия | 1 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.2 |
|  | 2. Источники формирования капитала. Основной и оборотный капитал Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. | 1 |  |
|  | 3. Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Амортизация основных средств | 1 |  |
|  | 4. Планирование численности и состава персонала. Задачи организации труда на предприятии | 1 |  |
|  | 5. Организация рабочего места. Производительность труда. Методы измерения производительности труда. Нормирование труда на предприятии, цели и задачи. | 1 |  |
|  | 6. Основы трудового законодательства. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности | 1 |  |
|  | 7. Определение производственного плана работ. Составление сметы затрат на производство. Составление сметы затрат на производство Составление калькуляции изделия | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 30 |  |
|  | 24. Практическое занятие 24 Расчет показателей производительности труда. | 6 |  |
|  |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.2 |
|  | 25. Практическое занятие 25 Расчет бюджета рабочего времени работников. | 6 |  |
|  | 26. Практическое занятие 26. Расчет заработной платы различных категорий работников. | 6 |  |
|  | 27. Практическое занятие 27. Составление сметы затрат на производство | 6 |  |
|  | 28. Практическое занятие 28. Составление калькуляции изделия | 6 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | 1. Заполнить таблицу «Аттестация персонала» |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.2 |
| Тема 2.6. Результат финансово-хозяйственной деятельности | Содержание | 1 |  |
|  | 1.Эффективность работы структурного подразделения. Выявление резервов повышения эффективности технико-экономических показателей деятельности структурного подразделения | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | 29.Практическая работа № 29.Расчет технико-экономических показателей деятельности структурного подразделения* | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ПК 2.2 |
|  | 30.Практическая работа № 30. Оценка экономической эффективности деятельности подразделения | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Определение электроэнергетических параметров электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем Подбор технологического оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем Определение оптимальных вариантов подобранного технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем Анализ неисправностей электрооборудования. Эффективное использование материалов и оборудования. Заполнение маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования Оценка эффективности работы электрического и электромеханического оборудования. Осуществление технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. Изучение типовых положений о подразделениях организации (предприятия), о мастере, производственной бригаде. Изучение содержания работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования на производственных участках. Изучение должностных инструкций мастера участка, бригадира. Изучение информационной базы планирования, должностных инструкций ПДБ. Изучение внутрицехового оперативно-производственного планирования. Выполнение расчетов показателей, характеризующих эффективность работы производственного подразделения Выполнение расчетов показателей, характеризующих эффективность работы использования основного оборудования. Выполнение расчетов показателей, характеризующих эффективность работы использования вспомогательного оборудования. Составление планов размещения оборудования на производственном участке Осуществление организации рабочих мест электромонтеров. Составить маршрутную карту планирования работ производственного подразделения. Определить трудоемкость работ производственного подразделения. Определить стоимость основного капитала. Определить стоимость оборотного капитала. Составить калькуляцию себестоимости работ. Построить график безубыточности. Определить балансовую и чистую прибыль. Рассчитать основные показатели работы производственного подразделения. Провести анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации. Оформление и защита отчета |  | 108 |  |
| Производственная практика Виды работ: Общие сведения об электродвигателях. Схема управления. Разборка и сборка электродвигателей Определение порядка следования фаз АД Организация технического обслуживания и ремонта электродвигателей Ревизия механической части электродвигателей Частичный ремонт обмоток электродвигателей. Ремонт контактных соединений и выводных устройств. Пробный пуск электродвигателей. Соединение и оконцевания жил кабелей и проводов. Измерение сопротивления изоляции кабелей Монтаж измерительных приборов Цеховые электрические сети. Ревизия рубильников, переключателей, предохранителей и кнопок управления Ревизия контакторов и магнитных пускателей Схемы электроосветительных установок Общие сведения о трансформаторах. Разборка и сборка трансформаторов. Подготовительные работы к монтажу трансформатора. Такелажные работы. Ревизия магнитной системы трансформаторов. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора Ревизия отдельных элементов: ремонт вводов и обмоток. Ревизия переключающих устройств и газовых реле. Монтаж бытового электрооборудования Знакомство с организацией, являющейся базой практики. Виды инструктажей и периодичность их прохождения. Изучение организационной структуры организации. Изучение производственной структуры организации. Изучение производственной программы. Составление анализа производственно-хозяйственной деятельности подразделения Планирование и организация работы структурного подразделения. Планирование объёмов и видов работ технического обслуживания электрооборудования цеха. Планирование объёмов и видов работ текущего, капитального ремонта электрооборудования цеха. Планирование объемов и видов работ электрооборудования цеха. Организация технического обслуживания, текущего, капитального ремонта электрооборудования цеха. Осуществление контроля соблюдения технологической дисциплины при выполнении технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Осуществление контроля качества работ технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Осуществление контроля эффективного использования технологического оборудования и материалов. Расчет показателей, характеризующих работу основного и вспомогательного оборудования. Расчет показателей, характеризующих эффективность работы производственного подразделения. Участие в составлении анализа работы структурного подразделения. Cоставление отчета о выполненной работе на практике по профилю специальности |  | 72 |  |
| Консультации |  | 4 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |  |
| Всего |  | 504 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Экономических дисциплин оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Лаборатория Электрических машин оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Безопасность технологических процессов и производств : учебник / С. С. Борцова, Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. - Логос, 2020. - 612 с. - ISBN 978-5-98704-844-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1211592

2. Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10906-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512040

3. Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491141

4.Сибикин, Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность : учебное пособие / Ю. Д. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 312 с. - ISBN 978-5-9729-0577-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836201

5. Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. : ил. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-844-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138794

3.2.2. Дополнительные источники

1. Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1872623

2. Хорольский, В. Я. Управление электрохозяйством : учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-616-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851656

3. Техэксперт: электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cntd.ru/

4. Контроль и оценка результатов освоения 
 профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Показатели освоенности компетенций | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Знает: - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности Умеет: -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, ; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Знает основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; применять актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и неаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение в ходе коммуникации с педагогами и сокурсниками при выполнении проектных заданий, решение ситуационных задач и упражнений, практических заданий, тестирования |
| ОК 2 Знает: -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства Умеет: -определять задачи для поиска информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Знает перечень информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. Умеет определять задачи для поиска информации, необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и неаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение входе коммуникации с педагогами и сокурсниками при выполнении проектных заданий, решение ситуационных задач и упражнений, практических заданий, тестирования |
| ОК 04 Знает: -психологические основы деятельности коллектива -психологические особенности личности Умеет: -организовывать работу коллектива и команды -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Знает психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности. Умеет организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, детьми в ходе профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и неаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение входе коммуникации с педагогами и сокурсниками при выполнении проектных заданий, решение ситуационных задач и упражнений, практических заданий, тестирования |
| ОК 05 Знает: -правила оформления документов -правила построения устных сообщений -особенности социального и культурного контекста Умеет: -грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке -проявлять толерантность в рабочем коллективе | Знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений Умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и неаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение входе коммуникации с педагогами и сокурсниками при выполнении проектных заданий, решение ситуационных задач и упражнений, практических заданий, тестирования |
| ОК 09 Знает: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности Умеет: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. Умеет понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Экспертное наблюдение и оценка в ходе аудиторной и неаудиторной учебной деятельности. Экспертное наблюдение входе коммуникации с педагогами и сокурсниками при выполнении проектных заданий, решение ситуационных задач и упражнений, практических заданий, тестирования |
| ПК 2.1 Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования Знает: - назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования; - технологический процесс производства электрической энергии; - схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы. Умеет: - определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы; - контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты | -демонстрация умений определения состава и последовательности необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, определения необходимых ресурсов, -демонстрация умений оформления технической документации, -демонстрация умений контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, -демонстрация знаний о назначении, видах, принципах действия и технических данных электротехнического оборудования, -демонстрация знаний технологического процесса производства электрической энергии, -демонстрация знаний схем, конструктивных особенностей и эксплуатационных характеристик, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, -демонстрация знаний состава и норм расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования. | Экспертное наблюдение за выполнением обучающимися практических и лабораторных работ |
| ПК 2.2 Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования Знает: - состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования; - правила выполнения электрических и технологических схем, - стандарты выполнения конструкторской документации; - характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения. Умеет: -выполнять чертежи и читать электрические схемы; - вести техническую документацию. | демонстрация умений определения состава и последовательности необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, определения необходимых ресурсов, демонстрация умений выполнения чертежей и чтения электрических схем, демонстрация умений вести техническую документацию, демонстрация знаний о назначении, видах, принципах действия и технических данных электротехнического оборудования, демонстрация знаний технологического процесса производства электрической энергии, демонстрация знаний схем, конструктивных особенностей и эксплуатационных характеристик, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, демонстрация знаний о правилах выполнения электрических и технологических схем, стандартах выполнения конструкторской документации, демонстрация знаний о характерных неисправностях и повреждениях электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения, | Экспертное наблюдение за выполнением обучающимися практических и лабораторных работ |
| ПК 2.3 Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Знает: правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. Умеет: - вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; контролировать - соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины; организовывать рабочие места, их техническое оснащение. | демонстрация умений ведения документации установленного образца по охране труда, соблюдения сроков ее заполнения и условий хранения; демонстрация умений определения и проведения анализа опасных и вредных факторов на производстве; демонстрация умения определения исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, демонстрация умения организации рабочих мест, их технического оснащения, демонстрация знаний о правилах и нормах охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. | Экспертное наблюдение за выполнением обучающимися практических и лабораторных работ |