|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

2025

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок»

1.1.Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2.Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ОК 02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | - содержание актуальной нормативно-правовой документации - современная научная и профессиональная терминология - возможные траектории профессионального развития и самообразования - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности - правила разработки презентации - основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК 04 | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности |  |
| ОК 05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 07 | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях |  |
| ПК 3.1 | - оценивать производственно-технических показателей работы энергоустановок в штатном и аварийном режимах; - проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание энергоустановок, оценивать их техническое состояние. | - документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации энергоустановок; - правила эксплуатации электротехнических установок; - технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту энергоустановок. | - проведения проверки технического состояния электрооборудования энергоустановок для выявления нарушений и дефектов в их работе. |
| ПК 3.2 | - пользоваться технической и технологической документацией при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок; - проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок. | - документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации энергоустановок; - правила эксплуатации электротехнических установок; - технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту энергоустановок. | - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок в соответствии с требованиями технической, технологической и эксплуатационной документации. |

- 1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 302 | 222 |
| Курсовая работа (проект) | 20 | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: |  |  |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 108 | 108 |
| Консультации | 10 |  |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 03.01 в форме комплексного экзамена МДК 03.02 в форме комплексного экзамена УП 03 в форме зачета ПП 03 в форме зачета ПМ 03 в форме экзамена | 10 |  |
| Всего | 594 | 474 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 1-5, 7,9 ПК 3.1., 3.2. | Раздел 1. Основы электроснабжения объектов отрасли | 159 | 99 | 159 | 159 | 20 | - |  |  |
|  | Раздел 2. Теоретические основы организации монтажа, наладки, эксплуатации машин, аппаратов и установок | 163 | 123 | 163 | 163 | - | - | - | - |
|  | Учебная практика | 144 | 144 | 144 |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |
|  | Консультации | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 594 | 474 | 574 | 322 | 20 | - | 144 | 108 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основы электроснабжения объектов отрасли |  |  |  |
| МДК. 03.01 Основы электроснабжения объектов отрасли |  |  |  |
| Тема 1.1 Тема 1.1. Внутризаводское электроснабжение объектов отрасли | Содержание | 17 | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 03, ОК 04, ОК 05 ОК 07 |
|  | Понятие о системах электроснабжения. Основные направления развития электроэнергетики. Электрические системы: основные определения и понятия, их назначение и области применения. | 1 |  |
|  | Требования, предъявляемые к системам электроснабжения объектов. Типы и назначение электрических станций, режимы их работы. Типы и назначение электрических станций, режимы их работы | 1 |  |
|  | Типы электростанций, назначение и режимы их работы. Принцип действия и устройство тепловых, гидравлических, атомных и других типов электростанций | 1 |  |
|  | Использование энергии солнца, ветра, морских приливов, геотермальных вод, магнитогидродинамических генераторов для производства электроэнергии. Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям. | 1 |  |
|  | Прием, передача и распределение электроэнергии от электрических станций до потребителей электроэнергии. | 1 |  |
|  | Принципиальные схемы распределения электроэнергии внутри объекта. Элементы схем электроснабжения Общие сведения о силовом и осветительном электрооборудовании напряжением до 1000 В. Общие сведения о силовом и осветительном электрооборудовании | 1 |  |
|  | Классификация приемников электроэнергии по требуемой степени бесперебойности электроснабжения. Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей напряжением до 1000 В. Конструктивное исполнение электрических сетей. Схемы электроснабжения напряжением до 1000 В | 1 |  |
|  | Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей напряжением до 1000 В. Конструктивное исполнение электрических сетей. Схемы электроснабжения напряжением до 1000 В | 1 |  |
|  | Устройство осветительных и силовых сетей. Устройство, назначение и применение вводно-распределительных устройств, силовых щитов, осветительных щитов | 1 |  |
|  | Электрические нагрузки. Потери мощности и электроэнергии в электрических сетях | 1 |  |
|  | Характеристики электрических нагрузок. Графики электрических нагрузок. Определение расчётной нагрузки. Потери мощности и электроэнергии в воздушных и кабельных линиях и трансформаторах | 1 |  |
|  | Защита электрических сетей в установках напряжением до 1000 В | 1 |  |
|  | Виды защиты сетей напряжением до 1000 В от токов перегрузки и токов короткого замыкания. Характеристики защитных аппаратов. Понятие об избирательной работе защиты. Размещение аппаратов защиты в электрических сетях предприятий и других объектов | 1 |  |
|  | Определение величины тока срабатывания защитных аппаратов. Проверка электрических сетей на соответствие выбранному аппарату защиты | 1 |  |
|  | Выбор и расчет электрических сетей на потерю напряжения, расчёт и выбор площади сечения проводников | 1 |  |
|  | Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников | 1 |  |
|  | Внутризаводское распределение электроэнергии. Назначение, схемы и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 30 |  |
|  | Практическое занятие 1. Условно-графические обозначения в электрических схемах | 6 |  |
|  | Практическое занятие 2. Выбор числа и мощности трансформаторов связи на электростанции | 6 |  |
|  | Практическое занятие 3. Расчет ЛЭП и выбор неизолированных проводов. | 6 |  |
|  | Практическое занятие 4. Расчет и выбор компенсирующего устройства. | 6 |  |
|  | Практическое занятие 5 Определение местоположения подстанции. | 6 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.2. Оборудование и аппараты электрических станций | Содержание | 13 | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 03, ОК 04, ОК 05 ОК 07 |
|  | Основное электрооборудование электрических станций и подстанций. Классификация подстанций, назначение и типы. Конструктивное выполнение, электрические схемы и электрооборудование главных понижающих подстанций и главных распределительных пунктов. | 1 |  |
|  | Неучтенное и несанкционированное потребление электроэнергии Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Разъединители, отделители, короткозамыкатели и заземлители. Выключатели нагрузки, предохранители, разрядники, реакторы. Измерительные трансформаторы. Ознакомление с конструкцией и приводами высоковольтных аппаратов. | 1 |  |
|  | Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Определение числа и мощности трансформаторов в зависимости от характера электрических нагрузок, по условиям надежности электроснабжения, конструктивному выполнению, технико-экономическим показателям. Проверка выбранного трансформатора по перегрузочному и аварийному режимам работы. | 1 |  |
|  | Короткие замыкания в системах электроснабжения. Виды, причины и последствия коротких замыканий Изменение тока в трехфазной цепи при коротком замыкании. Расчет токов короткого замыкания в установках напряжением свыше 1000 В в относительных единицах. | 1 |  |
|  | Расчет токов короткого замыкания в установках напряжением до 1000 В. Учет влияния электродвигателей при расчетах токов короткого замыкания. Действие токов короткого замыкания и ограничение их силы. Выбор токоведущих частей и аппаратов на подстанциях с учетом действия токов короткого замыкания | 1 |  |
|  | . Заземление и зануление в энергоустановках. Основные требования ПУЭ к заземлению и занулению Классификация помещений с энергоустановками. Режимы работы нейтрали в энергоустановках. Естественные заземлители. Искусственные заземлители | 1 |  |
|  | Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения. Виды, назначение и основные требования к релейной защите и устройствам автоматики в системах электроснабжения. | 1 |  |
|  | Автоматическое включение резерва. Автоматическое повторное включение. Автоматическая частотная разгрузка. Диспетчеризация и телемеханизация в системах электроснабжения. | 1 |  |
|  | Схемы управления, контроля и сигнализации. Назначение и виды щитов управления на электрических станциях и подстанциях. Схемы управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки. | 1 |  |
|  | Работа устройства защитного отключения (УЗО). Виды учета электроэнергии. Требования к учету активной и реактивной энергии. | 1 |  |
|  | Испытание изоляции высоковольтного электрооборудования и электрических сетей.Назначение, объем и нормы испытания изоляции различенных видов электрооборудования. Аппаратура для испытания изоляции. | 1 |  |
|  | Перенапряжения внутренние, атмосферные. Защита от перенапряжений. Общие сведения о перенапряжениях. Внутренние и атмосферные перенапряжения. | 1 |  |
|  | Защита электрооборудования и электрических сетей от перенапряжений. Молниезащита подстанций, зданий и сооружений. Защита воздушных линий тросами. Построение зон защиты стержневыми молниеотводами. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 46 |  |
|  | Практическое занятие 6. Анализ графиков нагрузок по счетчикам активной и реактивной мощности | 6 |  |
|  | Практическое занятие 7. Расчёт освещения цеха, выбор светильников. Выполнение графической части | 6 |  |
|  | Практическое занятие 8. Изучение схемы включения однофазного счётчика активной энергии. | 6 |  |
|  | Практическое занятие 9. Исследование коэффициента мощности систем электроснабжения промышленного предприятия | 6 |  |
|  | Практическое занятие 10 Расчет и выбор трансформаторов (автотрансформаторов) на узловой распределительной подстанции. | 6 |  |
|  | Практическое занятие 11. Расчет заземляющего устройства энергоустановок | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие 12. Проверка трансформатора тока 110 кВ на 3D тренажере | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие 13. Регулировка электромеханических реле (РТ-40, РП-256) | 4 |  |
|  | Практическое 14. Анализ работы РЗА при технологическом нарушении | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.3. Защитные меры электробезопасности. | Содержание | 8 | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 03, ОК 04, ОК 05 ОК 07 |
|  | Электротравматизм и его предотвращение. Анализ современного состояния производственного электротравматизма. Виды электротравм. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током. | 1 |  |
|  | Классификация производственных помещений и причин электротравматизма. Способы создания безопасных условий труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).. | 1 |  |
|  | Краткая характеристика стандартов ССБТ на требования и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов | 1 |  |
|  | Стандарты ССБТ на требования безопасности к электротехническому оборудованию. Стандарты ССБТ на требования к средствам электрозащиты. | 1 |  |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока. Общие требования. Способы оказания первой доврачебной помощи. Первая помощь при поражении электрическим током. | 1 |  |
|  | Электрозащитные средства и предохранительные приспособления. Классификация электрозащитных средств. Конструкция защитных средств. Плакаты и знаки электробезопасности. Контроль за состоянием средств электрозащиты. | 1 |  |
|  | Испытание средств электрозащиты. Переносные заземления. Предохранительные приспособления. Способы защиты от поражения электрическим током в энергоустановках. Основные сведения и определения. Напряжение прикосновения. Напряжение шага. | 1 |  |
|  | Защитное заземление. Зануление. Защитное отключение. Расчет заземляющих устройств. Электрическое разделение сетей. Использование малого напряжения. Выравнивание потенциалов. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |
|  | Практическое занятие 15 Подготовка рабочих мест для безопасного ведения работ. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 16 Действие защитного зануления | 2 |  |
|  | Практическое занятие 17 Действие защитного заземления | 2 |  |
|  | Практическое занятие 18 Расчет устройств грозозащиты | 2 |  |
|  | Практическое занятие 19 Заполнение журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках | 2 |  |
|  | Практическое занятие 20 Расчет заземляющих устройств. Выполнение графической части. | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.4. Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования энергоустановок | Содержание | 2 | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 03, ОК 04, ОК 05 ОК 07 |
|  | Меры защиты, предусматриваемые при проектировании и монтаже энергоустановок и электрических сетей. Выбор коммутационной аппаратуры, изоляторов и проводников. Типовые зоны для размещения электрооборудования и электрических сетей. Блокировки безопасности. | 1 |  |
|  | Осмотр, переключения и категории работ в действующих энергоустановках. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих энергоустановках. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 11 |  |
|  | Практическое занятие 21 Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках | 2 |  |
|  | Практическое занятие 22 Выбор коммутационной аппаратуры, изоляторов и проводников. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 23 Осмотр энергоустановок | 2 |  |
|  | Практическое занятие 24 Выполнение работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 25 Заполнение бланка переключений на вывод в ремонт трансформатора | 2 |  |
|  | Практическое занятие 26 Заполнение бланка переключений на вывод в ремонт линии | 1 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Курсовой проект |  | 20 |  |
| Раздел 2. Теоретические основы организации монтажа, наладки, эксплуатации машин, аппаратов и установок. |  |  |  |
| МДК. 03.02 Теоретические основы организации монтажа, наладки, эксплуатации машин, аппаратов и установок |  |  |  |
| Тема 2.1. Организация эксплуатации и монтаж электрического и электромеханического оборудования. | Содержание | 13 | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 |
|  | Общие вопросы эксплуатации, монтажа электрических машин и энергоустановок. Основные задачи эксплуатации. Эксплуатационные показатели | 1 |  |
|  | Монтаж распределительных электросетей и установок Положение Правил устройства энергоустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации энергоустановок (ПТЭ) и Правил техники безопасности (ПТБ), строительных норм и правил (СНиП). Оборудование, приспособления и приборы, применяемые при электромонтажных работах. | 1 |  |
|  | Материалы и изделия, применяемые для электромонтажных работ. Общие требования к электропроводкам. | 1 |  |
|  | Основные способы монтажа проводов, кабелей, шинопроводов, осветительных энергоустановок, монтаж светильников и осветительной аппаратуры. | 1 |  |
|  | Монтаж электродвигателей и аппаратов. Классификация и конструктивные особенности электрических машин | 1 |  |
|  | Особенности монтажа машин большой мощности напряжением свыше 1000В. Содержание электромонтажных и пусконаладочных работ. | 1 |  |
|  | Проверка электрической части энергоустановок. Подготовка к проверке и внешний осмотр. Проверка внутренних соединений обмоток. | 1 |  |
|  | Проверка состояния изоляции крупных электрических машин и электроустановокТребования к состоянию изоляции. | 1 |  |
|  | Проверка состояния изоляции машин постоянного тока. Проверка состояния изоляции машин переменного тока. Назначение и способы сушки изоляции. | 1 |  |
|  | Определение электропривода. Структурная схема. Классификация. | 1 |  |
|  | Механика электропривода. Механические звенья электропривода. Статические моменты сопротивления. | 1 |  |
|  | Моменты инерции. Приведение статических моментов и моментов инерции к валу двигателя. Основное уравнение движения электропривода. | 1 |  |
|  | Понятие о механических характеристиках. Показатели работы электропривода. Установившееся движение электропривода. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 60 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Изучение способов ревизии силовых масляных трансформаторов | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Измерения сопротивления изоляции | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Изучение способов сушки обмоток электрических машин и трансформаторов | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Изучение пусконаладочных работ после монтажа электрических машин и трансформаторов | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Определение несимметрии фаз обмотки электродвигателя | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 6 Фазировка электродвигателя при монтаже | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Изучение способов монтажа заземляющих устройств | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 8. Составление графиков технического обслуживания электропривода | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 9. Изучение методов контроля нагрева электрических машин | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Изучение методов измерения температуры частей электрической машины | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 11. Изучение аварийных режимов электрических машин | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 12 Неисправности электрических машин и их проявления | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 13. Выбор аппаратов защиты электрических машин. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 14. Изучение особенностей конструкции силовых масляных трансформаторов | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 15. Составление графиков технического обслуживания электропривода | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 2.2. Кабельные и кабеленесущие системы | Содержание | 7 |  |
|  | Назначение и конструкция силовых кабелей. Изучение способов и порядка монтажа кабельных линий напряжением до 1 кВ. | 1 | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 |
|  | Изучение конструкций кабельных муфт. Периодичность плановых осмотров кабельных линий напряжением до 1 кВ. | 1 |  |
|  | Виды и причины повреждений кабельных линий. | 1 |  |
|  | Обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи. | 1 |  |
|  | Нормативные документы. Требования к технической документации | 1 |  |
|  | Должностные и производственные инструкции Технологические карты. Порядок их составления. | 1 |  |
|  | Планирование технического обслуживания линий электроснабжения. Составление дефектных ведомостей, ведомостей объема работ, маршрутных карт. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 44 |  |
|  | Практическое занятие № 16 Составление технологической карты на монтаж соединительной термоусаживаемой муфты типа ПСтО-10-70/120 на кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг 1х120/50-10.. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 17 Составление технологической карты на монтаж 3-х жил концевой термоусаживаемой муфты типа ПКВтО-10-70/120 на кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг 1х120/50-10 | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 18 Составление технологической карты монтаж и подключение кабеля к модели ячейки кабельного отсека АПвПуг | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие №1 Монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3D макете с применением программного комплекса TWR-12 | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие №2 Mонтаж соединительной термоусаживаемой муфты. типа ПСтО-10-70/120 на кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг 1х120/50-10. Первый этап. | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие №2 Mонтаж соединительной термоусаживаемой муфты. типа ПСтО-10-70/120 на кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг 1х120/50-10. Второй этап. | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие №3 Монтаж 3-х жил концевой термоусаживаемой муфты типа ПКВтО-10-70/120 на кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг 1х120/50-10. Первый этап | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие №3 Монтаж 3-х жил концевой термоусаживаемой муфты типа ПКВтО-10-70/120 на кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг 1х120/50-10. Второй этап | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие №3 Монтаж 3-х жил концевой термоусаживаемой муфты типа ПКВтО-10-70/120 на кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг 1х120/50-10. Третий этап | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие №4 Монтаж и подключение кабеля к модели ячейки кабельного отсека. Первый этап | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие №4 Монтаж и подключение кабеля к модели ячейки кабельного отсека. Второй этап | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.3. Выбор электродвигателя и кинематический расчет привода. | Содержание | 7 |  |
|  | Зубчатые передачи. Классификация, элементы зубчатых колёс, основной закон зацепления. | 1 |  |
|  | Виды зубчатых зацеплений (эвольвентное, циклоидальное, часовое, цевочное). Геометрия эвольвентных профилей. | 1 |  |
|  | Расчёт элементов привода. Материалы зубчатых колес. Способы упрочнения зубьев. | 1 |  |
|  | Определение допускаемых напряжений. Коэффициенты нагрузки. Расчёт цилиндрических зубчатых передач. | 1 |  |
|  | . Определение межосевых расстояний, модуля и числа зубьев, основных геометрических параметров передачи, сил действующих в зацеплении, контактной и изгибной прочности зубьев. | 1 |  |
|  | Конструирование валов. Материалы, расчёты валов на прочность. | 1 |  |
|  | Соединения вал -ступица. Основные способы осевого фиксирования колёс. Регулирование осевого положения колёс. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 2.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля | Содержание | 2 |  |
|  | Эксплуатация внутренних силовых сетей и сетей освещения Осмотры электрических машин и электроприводов.. | 1 |  |
|  | Периодичность осмотров. Изучение особенностей конструкции силовых масляных трансформаторов. Особенности выбора аппаратов защиты, контроля электрооборудования | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 2.5. Электрооборудование различных типов установок | Содержание | 5 |  |
|  | Электрооборудование термических установок. Общие сведения, конструктивные особенности, технические характеристики и принципы действия термических установок. | 1 |  |
|  | Электрооборудование и электрические схемы управления термическими установками. | 1 |  |
|  | Типы, назначение и конструкция компрессоров, вентиляторов и насосов. Принцип действия и режимы работы. Особенности и выбор типа электропривода. Электрическое оборудование компрессоров, вентиляторов и насосов. Схемы управления. | 1 |  |
|  | Электропривод обрабатывающих установок. Регулирование скорости приводов. . Выбор типа электропривода станков. Выбор системы автоматизации станков | 1 |  |
|  | Режимы работы электродвигателей станков. Осветительные приборы и установки, их классификация и характеристики. Выбор типа и размещение светильников. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 19 |  |
|  | Лабораторное занятие 5. Исследование работы электрической схемы источника питания гальванических ванн | 10 |  |
|  | Лабораторное занятие 6. Исследование работы электропривода и схемы управления участком ПТС | 9 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.6. Регулирование скорости электропривода | Содержание | 6 |  |
|  | Общие понятия о регулировании скорости. | 1 |  |
|  | Допустимая нагрузка на двигатель. Синхронное вращение электроприводов Переходные процессы в электроприводе. Общие сведения о переходных процессах. | 1 |  |
|  | Переходные процессы при линейных и нелинейных характеристиках двигателя. | 1 |  |
|  | Электромеханическая постоянная времени. Расчет пусковых, тормозных и регулировочных сопротивлений | 1 |  |
|  | Расчет сопротивлений двигателей постоянного тока. Расчет сопротивлений асинхронного двигателя. Построение пусковой диаграммы. Расчет сопротивлений | 1 |  |
|  | Общие понятия о регулировании скорости. Допустимая нагрузка на двигатель. Синхронное вращение электроприводов | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Обслуживание системы управления электрическим приводом - Ремонт и обслуживание электротехнического оборудования энергоустановок - Монтаж системы управления электрическим приводом с помощью преобразователя частоты и программируемого реле - Диагностика состояния электрооборудования - Расчет освещенности производственных помещений - Параметризация частотного преобразователя - Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство; - Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков; - Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку; - Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без демонтажа с электроустановки; - Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки; - Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства; - 7.Разборка устройства с применением простейших приспособлений; - Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его; - Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта; - Сборка устройства; - Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда; - Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке; - Подготовка места выполнения работы; - Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; - Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации; - Выбор способа подключения проводника к оборудованию. |  | 144 |  |
| Производственная практика Виды работ: - Проверка состояния и определение неисправностей электрооборудования - Проверка состояния изоляции крупных электрических машин - Участие в монтаже и наладке систем контроля, сигнализации состояния электрического оборудования - Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования; - Монтаж электрического и электромеханического оборудования; - Наладка электрического и электромеханического оборудования; - Регулировка электрического и электромеханического оборудования; - Сборка, разборка и установка различных электрических машин и аппаратов. - Наладка элементов электропривода, работа с различными режимами электроприводов. - Оформление служебной документации. - Составление различных видов инструкций. - Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места техника-электромеханика. - Ознакомление с работой диспетчерской службы. - Проведение технического освидетельствования электрического и электромеханического оборудования - Параметризация частотного преобразователя - Монтаж систем защиты электрического оборудования - Расчет и конструирования заземляющих контуров - Ремонт и обслуживание кабельных линий и воздушных линий электропередач |  | 108 |  |
| Консультации |  | 10 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 10 |  |
| Всего |  | 594 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Электрического и электромеханического оборудования, подготовки к ГИА», оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерская «Участок эксплуатации кабельных линий ЭП» оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Зона под вид работ "Лаборатория "Цифровые технологии в энергетике" оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2023. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1913632

- Жуловян, В. В.  Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04293-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492855

- Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491141

- Олифиренко, Н. А. Проверка и наладка электрооборудования (ПМ.02): Учебное пособие (ФГОС) / Олифиренко Н.А., Галанов К.Д., Овчинникова И.В. - Ростов-на-Дону :Феникс, 2018. - 279 с. (Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5-222-28645-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/977553

- Сибикин, М. Ю. Технология электромашиностроения : учебное пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/textbook_593908e06c7a67.70076983. - ISBN 978-5-16-012566-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1743578

- Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. : ил. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-844-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138794

3.2.2. Дополнительные источники

- Портал ГАРАНТ.РУ (Garant.ru): информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.garant.ru/

- Техэксперт: электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cntd.ru/"

4. Контроль и оценка результатов освоения 
 профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | проводит проверку технического состояния электрооборудования энергоустановок для выявления нарушений и дефектов в их работе. | - Контрольные работы, - зачеты, - экзамен - интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, - оценка решения ситуационных задач, - оценка тестового контроля. |
| ПК 3.2 | выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок в соответствии с требованиями технической, технологической и эксплуатационной документации. |  |
| ОК 01 | Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; применять актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знает основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - Самостоятельная работа - Оценка выполнения практического задания (работы) - Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий - Педагогическое наблюдение - Опрос |
| ОК 02 | Умеет определять задачи для поиска информации, необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. Знает перечень информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |  |
| ОК 09 | Умеет понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. Знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |  |
| ОК 03. | Умеет определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования. |  |
| ОК 04 | Умеет организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, детьми в ходе профессиональной деятельности. Знает психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности. |  |
| ОК 05 | Умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. Знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |  |
| ОК 07 | Умеет соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. |  |