|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ.04 Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

2025

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

1.1.Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования».

Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы.

1.2.Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |  |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |  |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |  |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |  |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации | - |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации |  |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |  |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | содержание актуальной нормативно-правовой документации | См. табл. Раздела 4 данной программы |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |  |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |  |
|  |  | правила разработки презентации |  |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |  |
|  | применять современную научную профессиональную терминологию |  |  |
|  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |  |  |
|  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |  |  |
|  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |  |  |
|  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |  |  |
|  | определять источники достоверной правовой информации |  |  |
|  | составлять различные правовые документы |  |  |
|  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |  |  |
|  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |  |  |
| ОК 04Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | организовывать работу коллектива и команды | психологические основы деятельности коллектива |  |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности |  |
| ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке | правила оформления документов |  |
|  |  | правила построения устных сообщений |  |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |  |
|  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |  |  |
| ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | проявлять гражданско-патриотическую позицию | сущность гражданско-патриотической позиции |  |
|  | демонстрировать осознанное поведение | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |  |
|  | описывать значимость своей специальности | значимость профессиональной деятельности специальности |  |
|  | применять стандарты антикоррупционного поведения | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |  |
| ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдать нормы экологической безопасности | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства основные направления изменения климатических условий региона |  |
|  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |  |
|  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |  |  |
|  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |  |  |
|  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |  |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |  |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |  |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |  |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |  |
|  |  | принципы бережливого производства |  |
| ОК08Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |  |
|  |  | основы здорового образа жизни |  |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |  |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |  |
|  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |  |  |
|  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |  |  |
| ОК09Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |  |
|  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |  |
|  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |  |
|  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | особенности произношения |  |
|  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 4.1 Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений | соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной мастерских; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; применять средства пожаротушения; пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ; производить разборку и сборку механических и автоматических устройств; - производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными электроинструментами.. | Общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах; приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей; - межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. | – выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; |
| ПК 4.2 Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять электромонтажные работы | соблюдать правила техники безопасности при работе в электромонтажной мастерских; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; применять средства пожаротушения; производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов; пользоваться инструментом и приспособлениями для электро-монтажных работ; - паять, сращивать провода, кабели. | электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. | разделки проводов и кабелей; разборки и сборки отдельных узлов оборудования; - выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных электромонтажных работ. |

- 1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 235 | 157 |
| Курсовая работа (проект) |  |  |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: |  |  |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 108 | 108 |
| Консультации | 26 |  |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 04.01 в форме экзамена УП 04 в форме зачета ПП 04 в форме зачета ПМ 04 в форме экзамена | 10 |  |
| Всего | 487 | 373 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | МДК 04.01. Технология выполнения работ по профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 235 | 157 | 235 | 235 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 | 108 |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |
|  | Консультации | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 487 | 373 | 451 | 235 | - | - | 108 | 108 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторных и практических занятий | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Обзор изучаемого материала | 2 |  |
| Основы слесарно-сборочных работ |  |  | ПК.4.1, ОК1-9 |
| Тема 1.1 Основы слесарных работ | Содержание: | 12 | ПК.4.1. ОК1-9 |
|  | 1,Организация рабочего места слесаря. Т.Б. при выполнении слесарных работ. | 1 |  |
|  | 2,Разметка. Инструмент применяемый при разметки | 1 |  |
|  | 3,Рубка металла. Инструменты, применяемые при рубке. | 1 |  |
|  | 4,Опиливание металла. Инструменты, применяемые при опиливании | 1 |  |
|  | 5,Сверление металла. Инструменты, применяемые при сверлении металла | 1 |  |
|  | 6,Нарезание резьбы. Инструменты, применяемые при нарезании резьбы. | 1 |  |
|  | 7,Зенкование, зенкерование, развертывание. Инструменты | 1 |  |
|  | 8,Шабрение металла. Инструменты, применяемые при шабрении. | 1 |  |
|  | 9,Притирка и доводка металла. Инструменты, применяемые при притирки и доводки | 1 |  |
|  | 10,Резание металла. Инструменты, применяемые при резании металла. | 1 |  |
|  | 11,Клепка. Инструменты, применяемые при клепке | 1 |  |
|  | 12.Паяние и лужение. Инструменты применяемые при пайке и лужении. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 24 |  |
|  | Практическая работа№1 1.Выполнение разметки по чертежу | 4 |  |
|  | Практическая работа №2 2.Изучение инструмента для разметки металла | 4 |  |
|  | Практическая работа №3 3. Изучение инструмента для опиливания и сверления металла | 4 |  |
|  | Практическая работа №4 4. Изучение инструмента для нарезания резьбы и шабрения металла | 4 |  |
|  | Практическая работа №5 5. Изучение инструмента для клепки и пайки металла | 4 |  |
|  | Практическая работа №6 6.Выполнение лужения и пайки проводов | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.2. Сборка неподвижных и неразъемных соединений | Содержание: | 1 | ПК.4.1, ОК1-9 |
|  | 1,Соединение деталей сваркой. Инструменты и оборудование. Организация рабочего места. Виды и причины брака, меры его предупреждения и устранения | 1 |  |
| Тема1.3 Сборка подшипниковых узлов. . Сборка механизмов передачи движения | Содержание: | 5 | ПК.4.1,. ОК1-9 |
|  | 1,Подшипники скольжения. Подшипники качения: особенности посадки на вал и в корпус | 1 |  |
|  | 2,Ременные передачи. | 1 |  |
|  | 3,Цепные передачи | 1 |  |
|  | .4,. Зубчатые передачи. | 1 |  |
|  | 5,Кривошипно-шатунный механизм | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |
|  | Практическая работа №7 1..Изучение ременных и цепных передач | 4 |  |
|  | Практическая работа №8 2..Изучение зубчатых передач | 4 |  |
| Основы электромонтажных работ |  |  | ПК.4.2. ОК1-9 |
| Тема 2.1. Общие сведения о электромонтажных работах | Содержание: | 1 | ,ПК.4.2. ОК1-9 |
|  | 1,Сведения о материалах и электромонтажных изделиях применяемых при электромонтаже | 1 |  |
| Тема 2.2. Материалы, изделия, инструмент, приспособления и механизмы | Содержание: | 1 | . |
|  | 1,Инструмент, приспособления и механизмы, используемые электромонтажниками: назначение, устройство и правила пользования | 1 | ПК.4.2 ЛОК1-9 |
| Тема 2.3.Подготовка трасс электропроводок | Содержание: | 2 |  |
|  | 1,Разделка проводов и кабелей. Соединение и оконцевание проводов и кабелей: опрессовка,сварка, лужение и пайка. | 1 | ПК.4.2. ЛР3-ЛР-15 ОК1-9 |
|  | 2,Разметка трасс электропроводок | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |
|  | Практическая работа №9 1.Отработка навыков работы с электромонтажным инструментом | 4 |  |
|  | Практическая работа №10 2.Отработка практических навыков разделки проводов и кабелей | 4 | ПК.4.2. ОК1-9 |
| Сборка и монтаж электрооборудования промышленных предприятий |  |  | ПК.4.2. ОК1-9 |
| Тема 3.1. Основные сведения об электрическом освещении. Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств осветительных электроустановок | Содержание: | 3 | ПК.4.2. ОК1-9 |
|  | 1,Осветительныеэлектроустановки.Источникисвета. Светильники | 1 |  |
|  | 2,Схемы включения ламп. Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, счетчиков | 1 |  |
|  | 3,Схемы включения люминисцентных ламп | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |
|  | Лабораторная работа №1 1.Сборка схем включения ламп накаливания,. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №2 2.Сборка схем включения люминисцентных ламп | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №2 3.Выполнение заземления и зануления в распределительном щитке | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №3 4.Прозвонка проводов и кабелей | 2 |  |
| Тема 3.2. Устройство и монтаж кабельных линий и воздушных линий | Содержание | 1 | ПК.4.2. . ОК1-9 |
|  | 1,Основные сведения о кабелях и кабельных линиях. Прокладка кабельной линии в траншее. Прокладка кабельной линии в блоках. Общие сведения о воздушных линиях. Опоры воздушных линий. Изоляторы провода и тросы. Технология монтажа воздушных ЛЭП | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическая работа №11 1.Выполнение вязки проводов на изоляторах | 4 |  |
| Тема 3.3Монтаж электрических машин и трансформаторов | Содержание: | 2 |  |
|  | 1,Монтаж электрических машин | 1 |  |
|  | 2,Монтаж трансформаторов | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |
|  | Практическая работа №12 1.Изучение инструмента применяемого при монтаже электрооборудования | 4 |  |
|  | Практическая работа №13 2..Изучение такелажных механизмов применяемых при монтаже | 4 |  |
| Ремонт электрооборудования промышленных предприятий |  |  | ПК.4.2. ОК1-9 |
| Тема 4.1. Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В | Содержание: | 6 | ПК.4.3, ПК.4.4. ОК1-9 |
|  | 1,Виды и причины износа электрооборудования. Система ППР | 1 |  |
|  | 2,Ремонт трехфазных рубильников | 1 |  |
|  | 3,Дефектация электрических аппаратов. Ремонт автоматических воздушных выключателей | 1 |  |
|  | 4,Ремонт контакторов. Ремонт магнитных пускателей. | 1 |  |
|  | 5,Ремонт предохранителей.. | 1 |  |
|  | 6,Ремонт реостатов | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |
|  | Лабораторная работа №4 1.Исследование конструкции трехфазного рубильника | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №5 2 Исследование конструкции предохранителя | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №6 3. Исследование конструкции магнитного пускателя | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №7 4.Исследование конструкции автоматических выключателей | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №8 5 Исследование конструкции контактора | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №9 6. Исследование конструкции реостатов | 2 |  |
| Тема 4.2. Ремонт электрических машин | Содержание: | 7 | ПК.4.2. ОК1-9 |
|  | 1,Классификация и устройство электрических машин | 1 |  |
|  | 2,Виды ремонтов электрических машин | 1 |  |
|  | 3,Неиспровности электрических машин | 1 |  |
|  | 4,Разборка электрических машин | 1 |  |
|  | 5,Ремонт обмоток статора | 1 |  |
|  | 6,Ремонт коллекторов, щеткодержателей и контактных колец | 1 |  |
|  | . 7,Ремонт сердечников, валов и вентиляторов. Замена подшипников. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |
|  | Лабораторная работа №10 1. Разборка асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №11 2. Определение неисправностей асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №12 3.Ремонт обмоток статора асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №13 4.Ремонт механической части асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №14 5.Ремонттокособирательной системы электрических машин | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №15 6.Сборка электродвигателя с короткозамкнутым ротором | 2 |  |
| Тема 4.3 Ремонт трансформаторов | Содержание: | 9 | ПК.4.2. ОК1-9 |
|  | 1,Неисправности трансформаторов | 1 |  |
|  | .2,Разборка и дефектация трансформаторов.. | 1 |  |
|  | 3,Ремонт и изготовление обмоток трансформатора | 1 |  |
|  | .4, Ремонт магнитопровода. | 1 |  |
|  | . 5, Ремонт переключающих устройств | 1 |  |
|  | 6,Ремонт вводов. Ремонт отводов. Ремонт бака, крышки, расширителя, термосифонного фильтра и арматуры. | 2 |  |
|  | 7,Сборка трансформаторов | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 36 |  |
|  | Лабораторная работа №16 1.Изучение последовательности разборки трансформатора. | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №17 2. Ремонт обмоток трансформатора | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №18 3. Ремонт магнитопровода трансформатора | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №19 4. Ремонт бака трансформатора и расширителя | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №20 5 . Ремонт переключателя трансформатора | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №21 6. Ремонт вводов трансформатора | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №22 7. Испытание трансформаторного масла на пробой | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №23 8. . Испытание трансформаторного масла на содержание газов | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №24 9. Изучение последовательности сборки трансформатора | 4 |  |
| Тема4.4.Ремонтэлектрооборудованияраспределительныхустройств напряжением свыше 1000В | Содержание: | 26 | ПК.4.2. ОК1-9 |
|  | 1,Электрооборудование распределительных устройств напряжением свыше 1000 В: назначение, устройство, принцип действия | 2 |  |
|  | 2,Назначенме, устройство неисправности и ремонт разъединителя | 2 |  |
|  | 3,Назначенме, устройство неисправности и ремонт выключателя нагрузки | 2 |  |
|  | .4,Дефектовка и ремонт изоляторов. Ремонт предохранителей | 2 |  |
|  | 5,Ремонт высоковольтных предохранителей | 2 |  |
|  | 6,Назначенме, устройство неисправности и ремонт масляных выключателей. | 2 |  |
|  | 7,Назначенме, устройство неисправности и ремонт вакуумных выключателей. | 2 |  |
|  | 8,Ремонт токоограничивающих реакторов. | 2 |  |
|  | 9,Ремонт металлорежущих станков | 2 |  |
|  | 10,Ремонт подъемно-транспортных механизмов | 2 |  |
|  | 11,Ремонт электросварочных аппаратов | 2 |  |
|  | 12,Ремонт электрооборудования дуговых печей | 2 |  |
|  | 13,Ремонт электрооборудования индукционных печей | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 37 |  |
|  | Лабораторная работа №25 1.Изучение устройства разъединителей | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №26 2.Изучение устройства выключателей нагрузки | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №27 3Изучение устройства высоковольтного предохранителя | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №28 4. Изучение устройства ВМП-10 | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №29 5. Изучение устройства вакуумного выключателя | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №30 6. Изучение устройства токоограничивающего реактора | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №31 7. Изучение устройства разрядника | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №32 8. Изучение устройства Изучение устройства элегазового выключателя | 4 |  |
|  | Лабораторная работа №33 9,Изучение работы схемы металлорежущего станка | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №34 10,Изучение работы схемы транспортера | 1 |  |
|  | Лабораторная работа №35 11. Изучение работы схемы дуговой печи | 1 |  |
|  | Лабораторная работа №36 12. Изучение работы схемы индукционной печи | 1 |  |
| Учебная практика |  | 108 |  |
| Производственная практика |  | 108 |  |
| Консультации |  | 26 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 10 |  |
| Всего |  | 487 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет № 327 Техническое регулирование и контроль качества, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерская «Электромонтажный участок»

Оснащенные базы практики (мастерские), оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Правила устройства электроустановок – СПб.: Издательство КНОРУС, 2020. – 701 с.

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации – М.: Издательство «Омега-Л», 2019. – 256с

3. Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования: учебное пособие/ Б.К.Иванов.-Ростов н/Д; Феникс,2018,-320с.

4. Бородулин В.Н. Электротехнические и конструкционные материалы: учебное пособие для студентов учреждений сред. Проф. Образования/ В.Н.Бородулин; под ред. В.А.Филикова.- М.: Издательский центр Академия,2019.-280с.

5. Нестеренко В.М.Мысьянов, А.М.Технология электромонтажных работ: Изд-во «Академия», учебно пособие/В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов, Издательский центр «Академия», 2020

6. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Изд-во «Академия», 2019

7. Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электрических станций и сетей, Изд-во «Академия», 2020

3.2.2. Дополнительные источники:

Интернет ресурсы:

1.http://electricalschool.info/main/electroinstrument/362-ukazateli-naprjazhenija-dlja-fazirovki/html-Школа для электрика. Информационный электротехнический сайт.

2. http://metalhandling/ru- Слесарные работы.

3.http://www.ktovdome.ru/remont_elektrooborudovanija_promyshlennyh_pr/remont_elektricheskih/-Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000В и электропроводок.

4. http://www. stroyplan.ru/docs.php.showitem=9637-Рекомендации по проетированию силового электрооборудования напряжением до 100В переменного тока промышленных предприятий.

5.  Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/. Дата обращения: 01.03.2022.

6.  Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/. Дата обращения: 01.03.2022.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
 профессионального модуля

| Код ПК и ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений | - Правильность выявления и устранения неисправностей электрооборудования и аппаратов распределительных устройств и систем собственных нужд; - четкость применения видов и способов выявления и устранения неисправностей электрооборудования и аппаратов распределительных устройств и систем собственных нужд; - демонстрация навыков устранения неисправностей, отказов и повреждений электрооборудования, коммутационных аппаратов и другой несложной аппаратуры контрольно-измерительных систем и систем собственных нужд; - демонстрация навыков выполнения слесарных работ; - демонстрация навыков соблюдения безопасных приемов работ; умения пользоваться основными и дополнительными защитными средствами; безопасных приемов работ, последовательности разборки/сборки, наиболее рациональные способы ремонта, установки и обслуживания оборудования и аппаратов, способы их защиты от перенапряжений | Оценка результатов выполнения практического задания; оценка результатов выполнения практического задания. оценка выполнения практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на практике. |
| ПК 4.2 Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять электромонтажные работы | - соблюдение требования техники безопасности при ремонте узлов и механизмов электрооборудования; | Наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на учебной и производственной практике. |
| ОК.02Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - планирование повышения личностного и квалификационного уровня | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. | Наблюдение, оценка деятельности на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на учебной и производственной практике. |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |