|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ.04 Освоение профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий по запросу работодателя (ПАО «Россети Урал»)

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

2025

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Освоение профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий по запросу работодателя (ПАО «Россети Урал»)»

1.1.Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Освоение профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий».

Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы профессионального цикла по направленности «Электроэнергетика»

1.2.Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации | - |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | - содержание актуальной нормативно-правовой документации - современная научная и профессиональная терминология - возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 5.1 Выполнять отдельные технологические операции по подготовке к ремонту кабельных линий электропередачи | - засыпать соединительные муфты и очищать трубки стальными ершами при сборке и установке коллекторов маслонаполненных кабелей; - изготавливать защитные прокладки; - подготавливать к покраске, протирать перед установкой и красить антикоррозионным составом соединительные муфты; - применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями; - применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи; - применять средства пожаротушения (огнетушитель); - проводить работы с соблюдением требований охраны труда. | - инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; - назначение монтажных приспособлений и конструкций; - общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых для ремонта кабельных линий электропередачи; - правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов; - правила производства земляных работ (в том числе в зоне прохождения кабельных линий электропередачи); - правила технической эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей; - требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции; - элементарные сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, областях их применения. | - выполнение земляных работ; - подготовка, подача и уборка кабеля, инструмента, материалов, приспособлений, расстановка приспособлений на трассе; - установка информационных (опознавательных) знаков на ремонтируемом объекте. |
| ПК 5.2 Выполнять отдельные технологические операции по ремонту кабельных линий электропередачи | - оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; - применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; - протягивать кабели по роликам и укладывать на конструкции с выправкой и установкой прокладок и хомутов в кабельных коллекторах; - распаковывать баки питания маслонаполненных кабелей; - расшивать и устанавливать на домкраты барабаны кабельные; - проводить работы с соблюдением требований охраны труда; - устанавливать защитные прокладки. | - общие сведения о работах, выполняемых под напряжением; - требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями; - правила хранения кабелей, способы раскатки кабелей с барабанов; - слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ; - требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции; - элементарные сведения о марках и областях применения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. | - восстановление защиты кабелей от механических повреждений; - разборка, ремонт и сборка простой арматуры и оборудования кабельных линии напряжением до 10 кВ под руководством электромонтера более высокой квалификации; - вспомогательные работы при демонтаже, ремонте и монтаже муфт кабельных линий электропередачи; - устройство верхнего слоя кабельных траншей, установка защитного покрытия кабеля, выемка из траншеи демонтированной муфты и концов кабеля с очисткой от земли при замене кабеля. |

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 219 | 149 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: |  |  |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 108 | 108 |
| Консультации | 12 |  |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 05.01 в форме экзамена УП 05 в форме зачета ПП 05в форме зачета ПМ .05 в форме экзамена | 10 |  |
| Всего | 457 | 365 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 1-5,9 ПК 5.1, 5.2. | МДК 05.01 Технология выполнения работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 219 | 149 | 241 | 219 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Консультации | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 457 | 365 | 241 | 219 | - | - | 108 | 108 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия. | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел N1 Техническая эксплуатация кабельных линий |  |  |  |
| МДК 05.01 Технология выполнения работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |  |  |  |
| Тема 1.1 Устройство и монтаж кабельных линий | Содержание | 20 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
|  | 1. Общие сведения о кабельных линиях. | 1 |  |
|  | 2. Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам | 1 |  |
|  | 3. Устройство кабельных линий | 1 |  |
|  | 4.Технические характеристики кабельных линий | 1 |  |
|  | 5.Способы прокладки кабелей. | 1 |  |
|  | 6.Прокладка кабеля при низких температурах. | 1 |  |
|  | 7.Маркировка кабельных линий. | 1 |  |
|  | 8.Материалы и изделия, применяемые при монтаже кабельной арматуры. | 1 |  |
|  | 9.Технология монтажа кабельных линий | 1 |  |
|  | 10. Инструмент и приспособления для разделки концов жил кабеля. | 1 |  |
|  | 11.Инструмент и приспособления для соединения и оконцевания жил кабеля. | 1 |  |
|  | 12. Комплект инструментов и приспособлений для монтажа соединительных муфт | 1 |  |
|  | 13. Конструкция силовых кабелей и кабельной арматуры | 1 |  |
|  | 14. Понятие кабельных сооружений, их назначение | 1 |  |
|  | 15. Разновидность кабельных сооружений | 1 |  |
|  | 16.Устройство кабельных сооружений. Предъявляемые требования к кабельным сооружениям | 1 |  |
|  | 17. Способы прокладки кабельных линий напряжением до 10 кВ | 1 |  |
|  | 18.Требования, предъявляемые при прокладки кабельных линий напряжением до 10 кВ | 1 |  |
|  | 19. Технология монтажа кабельной линии напряжением до 10 кВ | 1 |  |
|  | 20. Требования, предъявляемые при монтаже кабельной линии напряжением до 10 кВ | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 30 |  |
|  | 1. Практическое занятие № 1 Расчёт и выбор сечения кабеля | 3 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
|  | 2. Практическое занятие № 2 Выполнение операций чтения монтажных схем при монтаже кабельных линий | 3 |  |
|  | 3. Практическое занятие № 3 Выполнение операций по разделке кабеля | 3 |  |
|  | 4. Практическое занятие № 4 Изучение устройства кабеля | 3 |  |
|  | 5. Практическое занятие № 5 Выполнение операции оконцевания жил кабеля | 3 |  |
|  | 6. Практическое занятие № 6 Выполнение операции опрессовки жил кабеля | 3 |  |
|  | 7. Практическое занятие № 7 Выполнение операции маркировки кабельной линии | 3 |  |
|  | 8. Практическое занятие № 8 Составление технологической карты монтажа кабельной линии подземным способом | 3 |  |
|  | 9. Практическое занятие № 9 Составление технологической карты монтажа кабельной линии наземным способом | 3 |  |
|  | 10. Практическое занятие № 10 Составление технологической карты монтажа кабельной линии надземным способом | 3 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.2.Технология монтажа кабельной линии | Содержание | 4 |  |
|  | 1. Техническая документация при прокладки кабельных линий | 1 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
|  | 2.Подготовка кабельной линии. Приемка строительной части кабельных сооружений для монтажа. Комплектация монтажа материалами и изделиями | 1 |  |
|  | 3. Механизмы для транспортировки барабанов с кабелем. Пиротехнические механизмы | 1 |  |
|  | 4. Требования к осветительным установкам. Технология монтажа осветительных установок на рабочее место. Техника безопасности при использовании осветительных установок | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.3 Технология монтажа кабелей различными способами | Содержание | 14 |  |
|  | 1.Способы подготовки трасс для прокладки кабелей в грунте. Технология подготовки трасс для прокладки кабелей в грунте. Требования, предъявляемые к трассам при прокладки кабелей в грунте | 2 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
|  | 2.Способы подготовки трасс для прокладки кабелей в траншеях. Технология подготовки трасс для прокладки кабелей в траншеях. Требования, предъявляемые к трассам при прокладки кабелей в траншеях | 2 |  |
|  | 3.Способы подготовки трасс для прокладки кабелей в блоках. Технология подготовки трасс для прокладки кабелей в блоках. Требования, предъявляемые к трассам при прокладки кабелей в блоках | 2 |  |
|  | 4. Способы подготовки трасс для прокладки кабелей в туннелях. Технология подготовки трасс для прокладки кабелей в туннелях. Требования, предъявляемые к трассам при прокладки кабелей в туннелях | 2 |  |
|  | 5.Способы подготовки трасс для прокладки кабелей в галереях. Технология подготовки трасс для прокладки кабелей в галереях. Требования, предъявляемые к трассам при прокладки кабелей в галереях | 2 |  |
|  | 6.Способы подготовки трасс для прокладки кабелей в производственных помещениях. Технология подготовки трасс для прокладки кабелей в производственных помещениях . Требования, предъявляемые к трассам при прокладки кабелей в производственных помещениях | 2 |  |
|  | 7. Технология предварительного подогрева кабеля. Условия для прокладки кабеля при отрицательных температурах | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 30 |  |
|  | 11.Практическое занятие № 11 Составление технологической документации на монтаж кабельной линии | 3 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
|  | 12. Практическое занятие № 12 Проверка кабеля перед прокладкой в траншею | 3 |  |
|  | 13. Практическое занятие № 13 Составление технологической карты для прокладки кабеля в траншее | 3 |  |
|  | 14. Практическое занятие № 14 Составление технологической карты для прокладки кабеля в грунте | 3 |  |
|  | 15. Практическое занятие № 15 Составление технологической карты для прокладки кабеля в блоках | 3 |  |
|  | 16.Практическое занятие № 16 Составление технологической карты для прокладки кабеля в производственных помещениях | 3 |  |
|  | 17. Практическое занятие № 17 Измерение сопротивления изоляции кабеля | 3 |  |
|  | 18. Практическое занятие № 18 Проверка целостности жил кабеля. | 3 |  |
|  | 19. Практическое занятие № 19 Крепление кабеля при расположении его на лотках и эстакадах | 3 |  |
|  | 20. Практическое занятие № 20 Выполнение операций подготовки конца кабеля для закладки в траншею | 3 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.4 Кабельные муфты, заделки и материалы для их заделки | Содержание | 5 |  |
|  | 1.Назначени кабельных муфт. Классификация и маркировка кабельных муфт. | 1 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
|  | 2. Назначение заделок. Классификация заделок, маркировка | 1 |  |
|  | 3.Область применения соединительных, ответвительных и концевых муфт | 1 |  |
|  | 4.Конструкции я соединительной муфты СЧ,СС,СА,СЭс. | 1 |  |
|  | 5.Конструкция концевых кабельных муфт наружной и внутренней установки | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 27 |  |
|  | 21 . Практическое занятие № 21 Монтаж концевой муфты 1 ПКНТ-10 | 3 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
|  | 22. Практическое занятие № 22 Монтаж соединительной муфты 3СТП-10 | 3 |  |
|  | 23. Практическое занятие № 23 Монтаж концевой муфты 3КНТП-10 | 3 |  |
|  | 24. Практическое занятие № 24 Монтаж концевой муфты 4ПКВтпБнг-LS-70/120 | 3 |  |
|  | 25. Практическое занятие № 25 Монтаж соединительной муфты 1CХЛ-В | 3 |  |
|  | 26. Практическое занятие № 26 Монтаж ответвительной муфты 4ПТО КВТ | 3 |  |
|  | 27. Практическое занятие № 27 Проверка состояния изоляции соединительной муфты после заделки | 3 |  |
|  | 28. Практическое занятие № 28 Монтаж концевой кабельной муфты 3 КВТп | 3 |  |
|  | 29. Практическое занятие № 29 Монтаж концевой кабельной муфты 3 КНТп | 3 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.5 Сдача кабельных линий в эксплуатацию | Содержание | 10 |  |
|  | 1. Назначение маркировки. Требования к маркировки. Информация на бирках кабельных линий | 2 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
|  | 2.Назначение испытаний кабеля. Испытание повышенным напряжением. Испытание на целостность жил мегомметром | 2 |  |
|  | 3. Назначение документации при сдаче кабельной линии в эксплуатацию | 2 |  |
|  | 4.Протоколы осмотра и проверки изоляции кабелей | 2 |  |
|  | 5.Протоколы испытания кабеля после монтажа | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 18 |  |
|  | 30. Практическое занятие № 30 Выполнение маркировки кабельной линии | 3 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
|  | 31. Практическое занятие № 31 Проведение осмотра кабельной линии после монтажа | 3 |  |
|  | 32. Практическое занятие № 32 Проведение испытания на целостность жил кабеля мегомметром | 3 |  |
|  | 33. Практическое занятие № 33 Составление испытательных протоколов после проверки целостности жил кабеля | 3 |  |
|  | 34. Практическое занятие № 34 Составление протоколов испытаний после монтажа повышенным напряжением | 3 |  |
|  | 35. Практическое занятие № 35 Проверка сопротивления изоляции кабеля | 3 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.6 Соединение и оконцевание токопроводящих жил кабелей | Содержание | 4 |  |
|  |  |  | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
|  | 1. Основные виды повреждения электродвигателей. Повреждение обмоток статора | 1 |  |
|  | 2. Принцип работы защиты электродвигателя от междуфазных КЗ. Принципиальная схема защиты | 1 |  |
|  | 3. Назначение защиты электродвигателя до 1 кВ. Защита на основе токовой отсечки с помощью реле тока | 1 |  |
|  | 4.Назначение защиты электродвигателя на пониженном напряжении | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 15 |  |
|  | 36. Практическое занятие № 36 Оконцевание алюминиевых жил кабеля опрессовкой | 3 |  |
|  | 37. Практическое занятие № 37 Оконцевание медных жил кабеля опрессовкой | 3 |  |
|  | 38. Практическое занятие № 38 Оконцевание алюминиевых жил наконечником с затяжным болтом НБ | 3 |  |
|  | 39. Практическое занятие № 39 Оконцевание медных жил наконечником с затяжным болтом НБ | 3 |  |
|  | 40. Практическое занятие № 40 Оконцевание алюминиевых жил изолированным наконечником CPTAU | 3 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.7 Меры безопасности и противопожарная профилактика при монтаже кабельных линий | Содержание | 13 |  |
|  | 1.Безопасность труда электромонтажников. Назначение инструктажей | 1 |  |
|  | 2. Меры безопасности при погрузке и выгрузки барабанов | 1 |  |
|  | 3. Меры безопасности при работе в кабельных сооружениях | 1 |  |
|  | 4. Меры безопасности при протягивании кабеля | 1 |  |
|  | 5.Меры безопасности со слесарным инструментом | 1 |  |
|  | 6.Меры безопасности при работе с горелками и открытым пламенем | 2 |  |
|  | 7.Требования к персоналу обслуживающему электроустановки. Группы безопасности. Организационные и технические мероприятия | 2 |  |
|  | 8.Безопасные условия труда электромонтажников | 2 |  |
|  | 9. Причины возникновения пожара. Использование огнетушителей | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 29 |  |
|  |  |  | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
|  | 41. Практическое занятие № 41 Выполнение операций по вывешиванию предупреждающих плакатов | 3 |  |
|  | 42. Практическое занятие № 42Выполнение операций проверки отсутствия напряжения на КЛ перед ремонтом | 3 |  |
|  | 43. Практическое занятие № 43 Выполнение операций по определению места повреждения кабеля импульсным методом | 3 |  |
|  | 44. Практическое занятие № 44 Выполнение операций по определению места повреждения кабеля методом колебательного разряда | 3 |  |
|  | 45. Практическое занятие № 45 Выполнение операций по определению места повреждения кабеля методом петли | 3 |  |
|  | 46. Практическое занятие № 46 Выполнение операций по определению места повреждения кабеля ёмкостным методом | 3 |  |
|  | 47. Практическое занятие № 47Выполнение операций по ремонту мест повреждения кабеля | 3 |  |
|  | 48. Практическое занятие № 48 Выполнение операций по установке концевых муфт холодной посадки | 3 |  |
|  | 49. Практическое занятие № 49 Выполнение операций по заливке муфт | 3 |  |
|  | 50. Практическое занятие № 50Выполнение операций профилактического осмотра кабельной линии | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Учебная практика Виды работ: Выполнение операций монтажа кабеля на тросу Выполнение операций монтажа СИП Выполнение операций монтажа ответвительной муфты 4ПТО КВТ Выполнение операций проверки состояния изоляции соединительной муфты после заделки Выполнение операций монтажа концевой кабельной муфты 3 КВТп Составление технологической документации на монтаж кабельной линии Выполнение операций проверки кабеля перед прокладкой в траншею Выполнение операций прокладки кабеля на металлических основаниях Выполнение операций прокладки кабеля в грунте Выполнение операций прокладки кабеля бестраншейным методом Выполнение операций прокладки кабеля в блоках Выполнение операций прокладки кабеля в производственных помещениях Выполнение операций прокладки кабеля на канатах Выполнение операций измерения сопротивления изоляции кабеля Выполнение фазировки жил кабеля Выполнение операций прокладки СИП Выполнение операций проверка целостности жил кабеля Выполнение операций крепление кабеля, проходящего в горизонтальном направлении по основаниям стен Выполнение операций крепление кабеля, проходящего в вертикальном направлении по основаниям стен Выполнение операций крепление кабеля при расположении его на лотках и эстакадах Выполнение операций подготовки конца кабеля для закладки в траншею Выполнение операций монтажа концевой муфты 1ПКНТ-10 Выполнение операций монтажа соединительной муфты 3СТП-10 Выполнение операций монтажа концевой муфты 3КНТП-10 Выполнение операций монтажа концевой муфты 4ПКВтпБнг-LS-70/120 |  | 108 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
| Производственная практика Виды работ: Ознакомление с техникой безопасности при выполнении практических работ в условиях предприятий. Выполнение операций монтажа СИП Выполнение операций монтажа ответвительной муфты 4ПТО КВТ Выполнение операций проверки состояния изоляции соединительной муфты после заделки Выполнение операций монтажа концевой кабельной муфты 3 КВТп Составление технологической документации на монтаж кабельной линии Выполнение операций проверки кабеля перед прокладкой в траншею Выполнение операций прокладки кабеля на металлических основаниях Выполнение операций прокладки кабеля кабеля в грунте Выполнение операций прокладки кабеля бестраншейным методом Выполнение операций прокладки кабеля в блоках Выполнение операций прокладки кабеля в производственных помещениях Выполнение операций прокладки кабеля на канатах Выполнение операций измерения сопротивления изоляции кабеля Выполнение фазировки жил кабеля Выполнение операций прокладки СИП Выполнение операций проверка целостности жил кабеля Выполнение операций крепление кабеля, проходящего в горизонтальном направлении по основаниям стен Выполнение операций крепление кабеля, проходящего в вертикальном направлении по основаниям стен Выполнение операций крепление кабеля при расположении его на лотках и эстакадах Выполнение операций подготовки конца кабеля для закладки в траншею Выполнение операций монтажа концевой муфты 1ПКНТ-10 Выполнение операций монтажа соединительной муфты 3СТП-10 Выполнение операций монтажа концевой муфты 3КНТП-10 Выполнение операций монтажа концевой муфты 4ПКВтпБнг-LS-70/120 Выполнение операций маркировки окончаний жил кабеля, присоединение их к клеммным зажимам Выполнение операций фазировки силового кабеля Выполнение операций фазировки контрольного кабеля Выполнение операций монтажа кабеля на основании стен Выполнение операций присоединения жил кабеля к контактным зажимам Выполнение операций монтажа кабеля на тросу Выполнение операций установки светильников , прожекторов на рабочее место Выполнение операций оконцевания жил кабеля опрессовкой Выполнение операций оконцевания жил кабеля с помощью наконечников с винтом Выполнение операций соединения жил кабеля опрессовкой Выполнение операций измерения сопротивления изоляции кабеля Выполнение операций ремонта кабельной соединительной муфты Выполнение операций по вывешиванию предупреждающих плакатов Выполнение операций проверки отсутствия напряжения на КЛ перед ремонтом Выполнение операций по определению места повреждения кабеля импульсным методом Выполнение операций по определению места повреждения кабеля методом колебательного разряда Выполнение операций по определению места повреждения кабеля методом петли Выполнение операций по определению места повреждения кабеля емкостным методом Выполнение операций по ремонту мест повреждения кабеля Выполнение операций по укладке кабеля на перфорированные кабельные каналы Выполнение операций по установке концевых муфт холодной посадки Выполнение операций по заливке муфт Выполнение операций ремонта СИП |  | 108 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 5.1, ПК 5.2 |
| Консультации |  | 12 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 10 |  |
| Всего |  | 457 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Мастерская «Участок эксплуатации кабельных линий ЭП»

Оснащенные базы практики (мастерские), в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий: справочник / Ю. Д. Сибикин. – М.: КНОРУС, 2016. – 288 с.

- Кабельные и воздушные линии электропередач: учеб.пособие/ Н.П.Бадалян; Владим.гос.ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.- Владимир: Изд-во ВлГУ,2019-260с.

- Ремонт и монтаж кабельных линий. Филипов А.С. Часть 1. – Мн.: Техноперспектива, 2005. – 375 с

- Шингаров В.П. Монтаж кабельных линий: Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 95 с

- Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования. Справочник. – М.: НЦ ЭНАС, 2006. – 504 с.

- Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http://electromonter.info

- Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http:// elektromontery.ru

- "Школа для электрика" - образовательный сайт Режим доступа http://ElectricalSchool.info

- Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://ed.gov.ru

- Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: http://school.edu.ru

- Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://энергосайт.рф

- Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». - Режим доступа: http://ict.edu.ru

- Информационный портал для электромонтеров. - Режим доступа: http://skrutka.ru

- Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://electrolibrary.info

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://fcior.edu.ru

- Информационный электронный журнал «Школа для электрика. Курс молодого бойца» Режим доступа: http://csu-konda-mp4.ru

3.2.2. Дополнительные источники

- КП 181-2009. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- ТКП 339-2011. Правила устройства электроустановок.

- ТКП 427-2022. Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации.

- ТКП 45-1.03-40-2006. Безопасность труда в строительстве. Общие требования.

- ТКП 45-1.03-44-2006. Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.

- ТКП 45-1.03-59-2008. Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения.

- ТКП 641-2019. Линии электропередачи воздушные. Ветровые воздействия, гололедные нагрузки и ветровые воздействия при гололеде.

- Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках. Утверждены Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерство энергетики Республики Беларусь 30.12.2008.

- Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах.

- Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

- Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
 профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Выполнять отдельные технологические операции по подготовке к ремонту кабельных линий электропередачи | Выполняет работы по разделке и разметке кабеля; Организовывает рабочее место. Выполняет оконцевание и соединение силовых кабелей. Определяет необходимый способ выполнения соединения или ответвления кабельной линии. Проводит ремонт и монтаж концевых, соединительных муфт и заделок; Делает выводы о возможности дальнейшей эксплуатации концевых, соединительных муфт и заделок | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ПК 5.2 Выполнять отдельные технологические операции по ремонту кабельных линий электропередачи | Определяет неисправности кабельной линии и объем работ по их устранению и ремонту; Определяет пригодность кабельной линии к дальнейшей эксплуатации; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. |  |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; применять актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знает основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | Оценка выполнения практического задания (работы) Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий Педагогическое наблюдение Опрос |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умеет определять задачи для поиска информации, |  |
|  | необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. Знает перечень информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умеет определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования. Знает содержание актуальной нормативно-правовой документации; современную научную и профессиональную терминологию; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умеет организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, детьми в ходе профессиональной деятельности. Знает психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. Знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умеет понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. Знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |  |