|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ.06 Цифровые технологии в энергетике по запросу отрасли и работодателя (ПАО «Россети Урал») с учетом требований цифровой экономики

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

2025

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.06 Цифровые технологии в энергетике по запросу отрасли и работодателя (ПАО «Россети Урал») с учетом требований цифровой экономики »

1.1.Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Цифровые технологии в энергетике».

Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы по направленности «Электроэнергетика».

1.2.Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ПК 6.1 | визуально определять вмешательства в работу приборов учета, нарушение целостности кожуха, знаков визуального контроля; определять неисправность электросчетчиков; применять переносной пулы для снятия показаний с приборов учета, в том числе через каналообразующую аппаратуру автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии; определять правильность схем включения приборов учета. | организацию деятельности и производственную безопасность; формирование, управление процессами; работу с оборудованием, инструментом и материалами. | монтировать и демонтировать приборы учета электрической энергии; определять тип и марку проводов, кабелей, их сечение; определять правильность схем включения приборов учета; определять необходимый объем запасных частей и материалов (ЗИП); производить замеры электрической нагрузки, напряжения токоизмерительными клещами, обеспечивать предоставления удаленного сбора данных с установленных приборов учета электроэнергии. |
| ПК 6.2 | определять готовность приборов учета к допуску в эксплуатацию; осуществлять внесение изменений в проектную документацию по организации учета электроэнергии; считывать данные с прибора учета, программировать параметры прибора учета; определять правильность выбора классов точности приборов учета, измерительных трансформаторов, коэффициентов трансформации трансформаторов тока. | алгоритмы выполнения наладочных работ; сопроводительную и нормативную документацию; организацию коммуникации и взаимодействия с коллегами и потребителями; особенности работы с программным обеспечением и программирование. | учета электроэнергии в соответствии с нормативными требованиями; снимать векторные диаграммы средств учета с измерительными трансформаторами; оформлять акты допуска, браковки, технического осмотра измерительного комплекса, паспорта-протоколы измерительного комплекса; - организовывать и контролировать работы по проведению своевременной поверки приборов учёта, измерительных трансформаторов, УСПД и устройств синхронизации времени. |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 83 | 43 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: |  |  |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 36 | 36 |
| Консультации | 10 |  |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 06.01 в форме дифференцированного зачета УП 06 в форме зачета ПП 06 в форме зачета ПМ 06 в форме экзамена | 6 |  |
| Всего | 171 | 115 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 1,2,9 ПК 6.1., 6.2 | МДК 06.01. Интеллектуальные системы учета электроэнергии | 83 | 43 | 99 | 83 | - | - |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Консультации | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 171 | 115 | 99 | 83 | - | - | 36 | 36 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 06.01 Интеллектуальные системы учета электроэнергии |  |  |  |
| Тема 1.1 Требования охраны труда | Содержание | 8 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. | 2 |  |
|  | Требования безопасности при работе с инструментами и приспособлениями | 2 |  |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в ЭУ | 2 |  |
|  | Организация работ на высоте. Проведение специальных видов работ | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.2. Нормативная база в области организации учета электроэнергии | Содержание | 4 |  |
|  | Электрические сети. Порядок организации учета электроэнергии на розничном рынке в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (с изменениями), Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (с изменениями). Правила доступа к минимальному набору функций интеллектуального учета электрической энергии (мощности), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890 | 2 |  |
|  | Неучтенное и несанкционированное потребление электроэнергии | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.3. Устройство приборов учета электроэнергии и устройств сбора и передачи данных | Содержание | 8 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 |
|  | Электрические измерения. Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 2 |  |
|  | Устройство и принцип действия электронных приборов учета электроэнергии | 2 |  |
|  | Схемы включения приборов учета. Приборы для проведения проверок ПУ | 2 |  |
|  | Одноразовые индикаторы пломбировочного устройства и знаки визуального контроля. Применения, места установки, учет, движение и хранение ОИПУ | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 1. Проверка расчетных приборов учета потребителей. Поиск неисправностей | 2 |  |
|  | Практическое занятие 2. Проверка расчетных приборов учета потребителей. Поиск неисправностей. Заполнение бланка неисправностей . Составление отчета о предпроектном обследовании объектов учета электроэнергии. | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.4 Эксплуатация | Содержание | 10 |  |
|  | Эксплуатация приборов учета электроэнергии и измерительных трансформаторов. Замена приборов учета, установка. | 2 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 |
|  | Программное обеспечение на базе ИВК «Пирамида - сети» | 2 |  |
|  | Автоматизированный учёт электроэнергии, реализуемый на базе ИВК «Пирамида - сети» | 2 |  |
|  | Диспетчеризация и управление для объектов электросетевых компаний реализуемая на базе ИВК «Пирамида - сети» | 2 |  |
|  | Различные задачи обработки данных, отраслевая аналитика, энергоменеджмент. Чтение рабочей документации для системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 14 |  |
|  | Практическое занятие 3.Оформление актов установки | 2 |  |
|  | Практическое занятие 4.Оформление актов замены | 2 |  |
|  | Практическое занятие 5.Автоматизация и контроль за фактическим потреблением энергоресурсов по каждому объекту. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6. Учёт фактических потерь электроэнергии и реализация программ по их снижению | 2 |  |
|  | Практическое занятие 7. Переход на оптимальный тариф для расчётов за электроэнергию | 2 |  |
|  | Практическое занятие 8. Измерение количества активной и реактивной электрической энергии | 2 |  |
|  | Практическое занятие 9. Обработка, формирование и передача результатов измерений, а также данных о состоянии объектов измерений в ХML-формате коммерческому оператору и внешним организациям с электронной подписью | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.4. Монтаж и подключение приборов учета электроэнергии и УСПД | Содержание | 6 |  |
|  | Монтаж и подключение приборов учета электроэнергии и УСПД | 2 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 |
|  | Демонтаж, монтаж и подключение приборов учета прямого включения в шкафу и сплит-исполнения, прибора учета и трансформаторов тока 0.4 кВ в шкафу учета. Подключение измерительных цепей к прибору учета. | 2 |  |
|  | Сборка, монтаж и подключение шкафа с УСПД. Проверка рабочей документации для системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |
|  | Лабораторное занятие 1. Монтаж измерительных цепей для прибора технического учета: | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие 2. Монтаж внешних проводок в шкафу УСПД | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие 3. Монтажа кабелей и оборудования в шкафу УСПД | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие 4. Инструментальная проверка прибора учета, составление акта проверки прибора технического учета | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие 5. Монтаж однофазного прибора учета | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие 6. Монтаж трехфазного прибора учета | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.5. Пусконаладочные работы шкафа технического учета и УСПД, интеграция приборов учета потребителей в интеллектуальную систему учета | Содержание | 4 |  |
|  | Организация удаленного сбора данных с прибора технического учета посредством УСПД | 2 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 |
|  | Определение показателей надежности и качества электроснабжения | 1 |  |
|  | Восстановление удаленного сбора данных в интеллектуальной системе учета электроэнергии | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 13 |  |
|  | Лабораторное занятие 7. Программирование прибора технического учета | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие 8. Программирование однофазного прибора учета | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие 9. Программирование трехфазного прибора учета | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие 10. Конфигурирование УСПД, проверка связи с прибором учета | 3 |  |
|  | Лабораторное занятие 11. Администрирование в ИВК | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - монтаж оборудования интеллектуальных систем учета электроэнергии; - монтаж шкафа учета электроэнергии; - нахождение оптимального решения по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии; - выбор компонентов интеллектуальной системы учета электроэнергии с учетом особенностей используемого оборудования и каналов связи; - выполнение интеграции данных с приборов учета и УСПД в ИВК; - пользование ИВК интеллектуальной системы учета электроэнергии - снятие векторных диаграммы средств учета с измерительными трансформаторами; - определение вмешательства в работу приборов учета и выявлять нарушения пломбировочных устройств (знаков визуального контроля); - пломбировка приборов учета и элементы измерительного комплекса. |  | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ: - выявление дефектов компонентов системы учета - определение неисправности электросчетчиков и погрешность измерительного комплекса - устранение неисправности при опросе приборов учета и УСПД - принимать меры направленные на устранение сверхнормативных потерь электрической энергии - налаживание коммуникативного общения с потребителями электрической энергии; - объяснение потребителям последствия осуществления неучтенного потребления; консультирование потребителей в области энергосбережения и учета электроэнергии |  | 36 |  |
| Консультации |  | 10 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |  |
| Всего |  | 171 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Зона под вид работ "Лаборатория "Интеллектуальные системы учёта электроэнергии" оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики - зоны по видам работ в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Дьяков А.Ф., Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А.Ф. Дьяков, Н.И. Овчаренко. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский дом МЭИ, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-383-00467-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383004678.html

2. Ковцова И.О., Обработка и передача учетных данных для классических и цифровых электроподстанций [Электронный ресурс] : монография / Ковцова И.О. - М. : Прометей, 2016. - 236 с. - ISBN 978-5-9908018-7-5 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990801875.html

3. Электроснабжение и повышение энергетической эффективности в электрических сетях/ЛыкинА.В. - Новосиб.: НГТУ, 2013. - 115 с.: ISBN 978-5-7782-2202-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546322

3.2.2. Дополнительные источники

1.Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/f7e45d62c761d80c96cf15943de9a3bd8363ac90/

2.Сборник нормативных и методических документов по измерениям, коммерческому и техниче-скому учету электрической энергии и мощности - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4650397

3.Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. - http://nashol.com/2014010775204/metodi-optimizacii-gabasov-r-2011.html

4.Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru4.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
 профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 6.1 | Выполняет монтаж и демонтаж приборы учета электрической энергии; определяет тип и марку проводов, кабелей, их сечение; определяет правильность схем включения приборов учета; определяет необходимый объем запасных частей и материалов (ЗИП); производит замеры электрической нагрузки, напряжения токоизмерительными клещами, обеспечивать предоставления удаленного сбора данных с установленных приборов учета электроэнергии | Контрольные работы, зачеты, экзамен интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 6.2 | производит учет электроэнергии в соответствии с нормативными требованиями; снимает векторные диаграммы средств учета с измерительными трансформаторами; оформляет акты допуска, браковки, технического осмотра измерительного комплекса, паспорта-протоколы измерительного комплекса; организует и контролирует работы по проведению своевременной поверки приборов учёта, измерительных трансформаторов, УСПД и устройств синхронизации времени. |  |
| ОК 01 | Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; применять актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знает основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | Оценка выполнения практического задания (работы) Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий Педагогическое наблюдение Опрос |
| ОК 02 | Умеет определять задачи для поиска информации, необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. Знает перечень информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |  |
| ОК 09 | Умеет понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. Знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |  |