|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического  и электромеханического оборудования

(по отраслям)

2025

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)

| Индекс УП/ПП | ПМ (индекс, наименование) | Вид практики (учебная/ производственная | Тип (этап) практики (при наличии) | Семестр | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП. 01 | ПМ 01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | Учебная практика | ознакомительная, технологическая. | 6,8 | 180 |
| УП. 02 | ПМ 02 Организационное обеспечение эксплуатации электротехни ческого оборудовани я | Учебная практика | ознакомительная, технологическая. | 7,8 | 108 |
| УП. 03 | ПМ 03 Осуществлен ие технического обслуживани я и ремонта электрическо го и электромехан ического оборудовани я энергоустано вок | Учебная практика | технологическая | 5 | 144 |
| УП. 04 | ПМ.04 Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь- электрик по ремонту электрообору дования | Учебная практика | технологическая | 4,5 | 108 |
| УП. 05 | ПМ 05 Освоение профессии рабочего 19859 | Учебная практика | технологическая | 7 | 108 |
| УП.06 | ПМ. 06 Цифровые технологии в энергетике по запросу отрасли и работодателя (ПАО "Россети Урал") с учётом требований цифровой экономики | Учебная практика | технологическая | 6 | 36 |
|  |  | Всего УП | Х | Х | 684 |
| ПП. 01 | ПМ 01 Осуществлен ие технического обслуживани я и ремонта электрическо го и электромехан ического оборудовани я | Производственная практика | технологическая | 8 | 72 |
| ПП. 02 | ПМ 02 Организацио нное обеспечение эксплуатации электротехни ческого оборудовани я | Производственная практика | технологическая | 8 | 72 |
| ПП. 03 | ПМ 03 Осуществлен ие технического обслуживани я и ремонта электрическо го и электромехан ического оборудовани я энергоустано вок | Производственная практика | технологическая | 6 | 108 |
| ПП. 04 | ПМ 04 Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь- электрик по ремонту электрообору дования | Производственная практика | технологическая | 108 | 6 |
| ПП. 05 | ПМ 05 Освоение профессии рабочего 19859 Электромонт ер по ремонту и монтажу кабельных линий | Производственная практика | технологическая | 8 | 108 |
| ПП. 06 | ПМ 06 Цифровые технологии в энергетике | Производственная практика | технологическая | 6 | 36 |
| Всего ПП |  |  | Х | Х | 504 |
| Итого практики |  |  | Х | Х | 1188 |

2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.01 ПМ 01. Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

УП. 02 ПМ 02 Организационное обеспечение эксплуатации электротехнического оборудования

УП. 03 ПМ 03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок

УП. 04 ПМ 04 Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

УП. 05 ПМ 05 Освоение профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

УП. 06 ПМ 06 Эксплуатация и техническое обслуживание цифрового оборудования в энергетике

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ	8

  - Планируемые результаты освоения учебной практики	10

  - Обоснование часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П	13

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	16

  - Трудоемкость освоения учебной практики	16

  - Структура учебной практики	16

  - Содержание учебной практики	17

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	26

  - Материально-техническое обеспечение учебной практики	26

  - Учебно-методическое обеспечение	26

  - Общие требования к организации учебной практики	27

3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики	27

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ	28

- ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	РАБОЧЕЙ	ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Цель	и	место	учебной	практики	в	структуре	образовательной программы:

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и реализуется в профессиональном цикле после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей в соответствии с учебным планом (п. 5.1. ОПОП-П):

| УП 01 | ПМ 01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | МДК 01.01 Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | МДК 01.02 Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования |
| УП 02 | ПМ.02 Организационное обеспечение эксплуатации электротехнического оборудования | МДК.02.01 Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
|  |  | МДК.02.02 Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| УП 03 | ПМ.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли МДК.03.02 Теоретические основы организации монтажа, наладки, эксплуатации машин, аппаратов и установок |
| УП 04 | ПМ.04 Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | МДК.04.01 Технология выполнения работ по профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
| УП 05 | ПМ.05 Освоение профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | МДК.05.01 Технология выполнения работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер |
| УП 06 | ПМц.06 Цифровые технологии в энергетике | МДК.06.01 Интеллектуальные системы учета электроэнергии |

Учебная	практика	направлена	на	развитие	общих	(ОК)	и профессиональных компетенций (ПК):

| Код ОК / ПК | Наименование ОК / ПК |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ПК 1.1 | Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2 | Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3 | Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 2.1 | Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 2.2 | Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 2.3 | Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| ПК 3.1 | Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования электроустановок |
| ПК 3.2 | Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования электроустановок |
| ПК 4.1 | Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений |
| ПК 4.2 | Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять электромонтажные работы |
| ПК 5.1 | Выполнять отдельные технологические операции по ремонту кабельных линий электропередачи |
| ПК 5.2 | Выполнять отдельные технологические операции по ремонту кабельных линий электропередачи |
| ПК 6.1 | Выполнять монтаж интеллектуальных систем учёта электроэнергии |
| ПК 6.2 | Выполнять настройку интеллектуальных систем учёта электроэнергии |

Цель учебной практики: формирование первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей данной ОПОП-П по видам деятельности: «ВД 1 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования», «ВД 2 Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования (по выбору)», «ВД 3 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок (по выбору)», «ВД 4 Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования», «ВД 4 Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования», «ВД 5 Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи», «ВД 6 Эксплуатация и техническое обслуживание цифрового оборудования в энергетике».

  - Планируемые результаты освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и запросам работодателей, обучающийся должен получить практический опыт (сформировать умения):

| Виды деятельности | Практический опыт / умения |
| --- | --- |
| ВД 1 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | Навыки: − технического обслуживания и ремонта электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного и переменного тока − проведения диагностики и профилактических испытаний электрооборудования. − осуществления оценки производственно-технических показателей работы электрооборудования. |
|  | Умения: - читать электрические схемы; - эксплуатировать электроприводы и системы управления ими; - читать электрические и простые электронные схемы; - обнаруживать места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений. |
| ВД 2 Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | Навыки: - подготовки перечня работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения; - подготовки указаний и рекомендаций по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции - подготовки графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения; - внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции - работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  | Умения: - определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы; - контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений - выполнять чертежи и читать электрические схемы; - вести техническую документацию и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты. - вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; - определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; - контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины; - организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
| ВД 3 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок (по выбору) | Навыки: - проведения проверки технического состояния электрооборудования энергоустановок для выявления нарушений и дефектов в их работе - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок в соответствии с требованиями технической, технологической и эксплуатационной документации.. |
|  | Умения: - оценивать производственно-технических показателей работы энергоустановок в штатном и аварийном режимах; - проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание энергоустановок, оценивать их техническое состояние - пользоваться технической и технологической документацией при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок; - проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок. |
| ВД 6 Эксплуатация и техническое обслуживание цифрового оборудования в энергетике | Навыки: − монтировать и демонтировать приборы учета электрической энергии; − определять тип и марку проводов, кабелей, их сечение; − определять правильность схем включения приборов учета; − определять необходимый объем запасных частей и материалов (ЗИП); − производить замеры электрической нагрузки, напряжения токоизмерительными клещами, обеспечивать предоставления удаленного сбора данных с установленных приборов учета электроэнергии − учета электроэнергии в соответствии с нормативными требованиями; − снимать векторные диаграммы средств учета с измерительными трансформаторами; − оформлять акты допуска, браковки, технического осмотра измерительного комплекса, паспорта-протоколы измерительного комплекса; − организовывать и контролировать работы по проведению своевременной поверки приборов учёта, измерительных трансформаторов, УСПД и устройств синхронизации времени.. |
|  | Умения: − визуально определять вмешательства в работу приборов учета, нарушение целостности кожуха, знаков визуального контроля; − определять неисправность электросчетчиков; − применять переносной пулы для снятия показаний с приборов учета, в том числе через каналообразующую аппаратуру автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии; − определять готовность приборов учета к допуску в эксплуатацию; − осуществлять внесение изменений в проектную документацию по организации учета электроэнергии; − считывать данные с прибора учета, программировать параметры прибора учета; − определять правильность выбора классов точности приборов учета, измерительных трансформаторов, коэффициентов трансформации трансформаторов тока. − определять правильность схем включения приборов учета. |
| ВД 4 Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | Навыки: − – выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; − разделки проводов и кабелей; − разборки и сборки отдельных узлов оборудования; − выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных электромонтажных работ. |
|  | Умения: − соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной мастерских; − оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; − применять средства пожаротушения; − пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ; − производить разборку и сборку механических и автоматических устройств; − производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными электроинструментами. |
|  | Умения: − соблюдать правила техники безопасности при работе в электромонтажной мастерских; − оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; − применять средства пожаротушения; − производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов; − пользоваться инструментом и приспособлениями для электро-монтажных работ; − паять, сращивать провода, кабели. |
| ВД 5 Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи | Навыки: − выполнение земляных работ; − подготовка, подача и уборка кабеля, инструмента, материалов, приспособлений, расстановка приспособлений на трассе; − установка информационных (опознавательных) знаков на ремонтируемом объекте. − восстановление защиты кабелей от механических повреждений; − разборка, ремонт и сборка простой арматуры и оборудования кабельных линии напряжением до 10 кВ под руководством электромонтера более высокой квалификации; − вспомогательные работы при демонтаже, ремонте и монтаже муфт кабельных линий электропередачи; − устройство верхнего слоя кабельных траншей, установка защитного покрытия кабеля, выемка из траншеи демонтированной муфты и концов кабеля с очисткой от земли при замене кабеля. |
|  | Умения: − засыпать соединительные муфты и очищать трубки стальными ершами при сборке и установке коллекторов маслонаполненных кабелей; − изготавливать защитные прокладки; − подготавливать к покраске, протирать перед установкой и красить антикоррозионным составом соединительные муфты; − применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями; − применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи; − применять средства пожаротушения (огнетушитель); − проводить работы с соблюдением требований охраны труда. − оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; − применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; − протягивать кабели по роликам и укладывать на конструкции с выправкой и установкой прокладок и хомутов в кабельных коллекторах; − распаковывать баки питания маслонаполненных кабелей; − расшивать и устанавливать на домкраты барабаны кабельные; − проводить работы с соблюдением требований охраны труда; − устанавливать защитные прокладки. |

  - Обоснование часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П

| УП | Код ПК/ дополнительн ые (ПК*, ПКц) | Практический опыт | Наименование темы практики | Объем часов | Обоснование увеличения объема практики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП.05 Учебная практика | ПК 5.1, ПК 5.2 | − выполнение земляных работ; − подготовка, подача и уборка кабеля, инструмента, материалов, приспособлений, расстановка приспособлений на трассе; − установка | Тема 1.1 Тема 1.2. Тема 1.3 Тема 1.4 Тема 1.5 Тема 1.6 Тема 1.7 | 108 | По запросу работодателя |
|  |  | информационных (опознавательных) знаков на ремонтируемом объекте. − восстановление защиты кабелей от механических повреждений; − разборка, ремонт и сборка простой арматуры и оборудования кабельных линии напряжением до 10 кВ под руководством электромонтера более высокой квалификации; − вспомогательные работы при демонтаже, ремонте и монтаже муфт кабельных линий электропередачи; − устройство верхнего слоя кабельных траншей, установка защитного покрытия кабеля, выемка из траншеи демонтированной муфты и концов кабеля с очисткой от земли при замене кабеля. |  |  |  |
| УП.06 Учебная практика | ПК 6.1, ПК 6.2 | − монтировать и демонтировать приборы учета электрической энергии; − определять тип и марку проводов, кабелей, их сечение; − определять правильность схем включения приборов учета; − определять необходимый объем запасных частей и материалов (ЗИП); − производить замеры | Тема 1.1 Тема 1.2. Тема 1.3. Тема 1.4 Тема 1.4. Тема 1.5. | 36 | По запросу работодателя |
|  |  | электрической нагрузки, напряжения токоизмерительным и клещами, обеспечивать предоставления удаленного сбора данных с установленных приборов учета электроэнергии − учета электроэнергии в соответствии с нормативными требованиями; − снимать векторные диаграммы средств учета с измерительными трансформаторами; − оформлять акты допуска, браковки, технического осмотра измерительного комплекса, паспорта-протоколы измерительного комплекса; − организовывать и контролировать работы по проведению своевременной поверки приборов учёта, измерительных трансформаторов, УСПД и устройств синхронизации времени.. |  |  |  |
| Всего академических часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П -144 |  |  |  |  |  |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Трудоемкость освоения учебной практики

| Код УП | Объем, ак.ч. | Форма проведения учебной практики (концентрированно/ рассредоточено) | Курс / семестр | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УП. 01 | 108 | концентрированно | 3/6 | Зачет |
| УП. 01 | 72 | концентрированно | 4/8 | Зачет |
| УП. 02 | 36 | концентрированно | 4/7 | Зачет |
| УП. 02 | 72 | концентрированно | 4/8 | Зачет |
| УП. 03 | 144 | концентрированно | 3/5 | Зачет |
| УП. 04 | 72 | концентрированно | 2/4 | Зачет |
| УП. 04 | 36 | концентрированно | 3/5 | Зачет |
| УП. 05 | 108 | концентрированно | 4/7 | Зачет |
| УП. 06 | 36 | концентрированно | 3/6 | Зачет |
| Всего УП | 684 | Х | Х | Х |

  - Структура учебной практики

| Код ПК | Наименование разделов профессионального модуля | Виды работ | Наименование тем учебной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УП.01 Учебная практика |  |  |  |  |
| ПК 1.1 | Раздел 1. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования |  | Тема 1.1. | 36 |
|  |  |  | Тема 1.2. | 36 |
|  |  |  | Тема 1.3. | 18 |
|  |  |  | Тема 1.4. | 18 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 108 |
| ПК 1.2 | Раздел 2. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования |  | Тема 2.1. | 36 |
|  |  |  | Тема 2.2 | 18 |
|  |  |  | Тема 2.3 | 18 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 72 |
| УП 02. Учебная практика |  |  |  |  |
| ПК 2.1 | Раздел 1. Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  | Тема 1.1. |  |
|  |  |  | Тема 1.2 |  |
|  |  |  | Тема 1.3 |  |
|  |  |  | Тема 1.4 |  |
|  |  |  | Тема 1.5 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 36 |
| ПК 2.2 | Раздел 2. Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |
| ПК 2.3 |  |  | Тема Х.Х |  |
| ПК 3.1 |  |  |  |  |
| ПК 3.2 |  |  |  |  |
| УП 04. Учебная практика |  |  |  |  |
| ПК 4.1 | Раздел 1 Основы слесарно- сборочных работ Раздел 2 Основы электромонтажных работ |  |  |  |
| ПК 4.2 | Раздел 3 Сборка и монтаж электрооборудования промышленных предприятий Раздел 4 Ремонт электрооборудования промышленных предприятий |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ N |  |  |  |  |

  - Содержание учебной практики

| Наименование разделов профессионального модуля и тем учебной практики |  |  | Содержание работ |  |  |  |  | Объем, ак.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП 01. ПМ 01. Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| Тема 1.1. Общие вопросы планирования эксплуатации и ремонта электрооборудования |  |  | Содержание |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  | Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ППБ Знакомство с оборудованием на электромонтажном участке. Условно- графические обозначения элементов схем Разделка проводов, конструкция и маркировка. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей. Конструкция и маркировка кабелей |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования |  |  | Содержание |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  | Пайка. Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Виды электрических схем. Схема включения светильников с ЛЛ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды и типы схем. Схема включения АД с нереверсивным магнитным пускателем. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Технология ремонта и наладки электрического оборудования |  |  | Содержание |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  | Определение электроэнергетических параметров электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем Подбор технологического оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Технология ремонта электромеханического оборудования |  |  | Содержание |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  | Определение оптимальных вариантов подобранного технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем Анализ неисправностей электрооборудования. Эффективное использование материалов и оборудования. Заполнение маршрутно- технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования Оценка эффективности работы электрического и электромеханического оборудования. Осуществление технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| Тема 2.1. Дефекты и их определение в электрическом и электромеханическом оборудовании |  |  | Содержание |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  | Анализ неисправностей электрооборудования. Эффективное использование материалов и оборудования. Заполнение маршрутно- технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Диагностика и испытание электрического и электромеханического оборудования |  |  | Содержание |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  | Оценка эффективности работы электрического и электромеханического оборудования. Осуществление технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. Определение неисправностей электродвигателей, применяемых в приборах и машинах бытового назначения. Общие вопросы, неисправности статора. Неисправности ротора. Возможные причины возникновения . |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Диагностика и испытание электротехнического и электронного вспомогательного оборудования |  |  |  | Содержание Определение неисправностей пусковых реле электродвигателей, термодатчиков применяемых в приборах и машинах бытового назначения. Определение неисправностей термодатчиков холодильных установок, применяемых в приборах и машинах бытового назначения. Определение неисправностей компрессоров, применяемых в приборах и машинах бытового назначения. Общие вопросы. Компрессоры. Определение неисправностей машин для обработки белья, возможные причины их возникновения и способы устранения. Общие вопросы. Определение неисправностей двигателей машин для обработки белья, возможные причины их возникновения и способы устранения. |  |  |  | 18 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| УП 02. ПМ 02. Организационное обеспечение эксплуатации электротехнического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Тема 1.1. Общие вопросы планирования эксплуатации и ремонта электрооборудования |  |  |  | Содержание |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Подбор оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Материалы и изделия, применяемые при монтаже и эксплуатации электроустановок |  |  |  | Содержание |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Монтаж электрических машин и трансформаторов |  |  |  | Содержание |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Организация обслуживания электромеханического оборудования |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля |  |  |  | Содержание |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | Оценка и контроль работы электрического и электромеханического оборудования Заполнение маршрутно-технологической документации |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Охрана труда и правила безопасности при монтаже и эксплуатации электроустановок |  |  |  | Содержание |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Организация эксплуатации электромеханического оборудования |  |  |  |  |
| Раздел 2. Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| Тема 2.1. Техническое регулирование электрического и электромеханического оборудования |  |  |  | Содержание |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | Изучение типовых положений о подразделениях организации (предприятия), о мастере, производственной бригаде. Изучение содержания работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования на производственных участках |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Организация структурного подразделения |  |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Изучение должностных инструкций мастера участка, бригадира. Изучение информационной базы планирования, должностных инструкций ПДБ |  |  |
| Тема 2.3. Планирование деятельности структурного подразделения |  |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Изучение внутрицехового оперативно- производственного планирования. Выполнение расчетов показателей, характеризующих эффективность работы производственного подразделения |  |  |
| Тема 2.4. Организация производственного процесса |  |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Составление планов размещения оборудования на производственном участке |  |  |
| Тема 2.5. Экономические ресурсы производственных подразделений предприятий |  |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Выполнение расчетов показателей, характеризующих эффективность работы использования основного оборудования Выполнение расчетов показателей, характеризующих эффективность работы использования вспомогательного оборудования |  |  |
| Тема 2.6. Результат финансово- хозяйственной деятельности |  |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Ознакомиться с деятельностью организации, ее организационной структурой и системой управления персоналом. Изучить миссию и цели организации, определить ее стратегию |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| УП 03 ПМ.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Основы электроснабжения объектов отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Внутризаводское электроснабжение объектов отрасли |  |  |  |  |  | Содержание |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Монтаж распределительных электросетей и установок |  |  |
| Тема 1.2. Оборудование и аппараты электрических станций |  |  |  |  |  | Содержание |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Монтаж электродвигателей и аппаратов Ревизии силовых масляных трансформаторов |  |  |
| Тема 1.3. Защитные меры электробезопасности |  |  |  |  |  | Содержание |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Измерения сопротивления изоляции |  |  |
| Тема 1.4. Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования энергоустановок |  |  |  |  |  | Содержание |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Пусконаладочные работы после монтажа электрических машин и трансформаторов |  |  |
| Раздел 2. Теоретические основы организации монтажа, наладки, эксплуатации машин, аппаратов и установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Организация эксплуатации и монтаж электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Монтаж проводов, кабелей, шинопроводов, осветительных энергоустановок, монтаж светильников и осветительной аппаратуры |  |  |
| Тема 2.2. Кабельные и кабеленесущие системы |  |  |  |  |  | Содержание |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Mонтаж соединительной термоусаживаемой муфты |  |  |
| Тема 2.3. Выбор электродвигателя и кинематический расчет привода |  |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Монтаж электродвигателей и аппаратов |  |  |
| Тема 2.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля |  |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Осмотры электрических машин и электроприводов Монтаж и пуско-наладка аппаратов защиты, контроля электрооборудования |  |  |
| Тема 2.5. Электрооборудование различных типов установок |  |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Изучение конструкция компрессоров, вентиляторов и насосов |  |  |
| Тема 2.6. Регулирование скорости электропривода |  |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Монтаж электропривода, регулирование вращения |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| УП 04 ПМ.04 Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Основы слесарно-сборочных работ |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Тема 1.1 Основы слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Сборка неподвижных и неразъемных соединений |  |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Построение заданных контуров. Разметка осевых линий. Кернение, Разметка по шаблонам и чертежам. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. Опиливание широких и узких плоских поверхностей. Сверление глухих отверстий. Зенкерование и зенкование отверстий. Нарезание наружных резьб на болтах, шпильках. Правка полосовой и круглой стали на плите. Гибка кромок листовой стали вручную. |  |  |
| Тема1.3 Сборка подшипниковых узлов. Сборка механизмов передачи движения |  |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Склепывание двух листов заклепками с круглой головкой и потайной головкой в стык с одной и двумя накладками. Шабрение плоских и криволинейных поверхностей. Притирка конических и плоских поверхностей. Паяние мягкими припоями. |  |  |
| Раздел 2 Основы электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Тема 2.1. Общие сведения о электромонтажных работах |  |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Составление несложных схем электроосветительных установок, установка и соединение штепсельных розеток, выключателей. |  |  |
| Тема 2.2. Материалы, изделия, инструмент, приспособления и механизмы |  |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Ознакомление с марками и конструкциями силовых и контрольных кабелей. Технология разделки силовых и контрольных кабелей. Монтаж отдельных элементов воздушных ЛЭП. Монтаж и ремонт контакторов Монтаж и ремонт магнитных пускателей. |  |  |
| Тема 2.3. Подготовка трасс электропроводок |  |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Разметка трасс и мест установки крепёжных деталей. Пробивные работы для установки крепёжных деталей. Крепежные работы (установка крепёжных деталей в строительных конструкциях — бетонных, кирпичных, шлакоблочных). |  |  |  |
| Раздел 3 Сборка и монтаж электрооборудования промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Тема 3.1. Основные сведения об электрическом освещении. Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств осветительных электроустановок |  |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Проверка, ревизия и сборка или проверка схем осветительных щитов. Монтаж осветительных электрических сетей по заданной схеме. |  |  |  |
| Тема 3.2. Устройство и монтаж кабельных линий и воздушных линий |  |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Выполнение операций монтажа ответвительной муфты 4ПТО КВТ Выполнение операций монтажа концевой кабельной муфты 3 КВТп Выполнение операций монтажа концевой муфты 1ПКНТ-10 |  |  |  |
| Тема 3.3 Монтаж электрических машин и трансформаторов |  |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Составление рабочего проекта организации работ, сборка, разборка АД и трансформаторов |  |  |  |
| Тема 4.1. Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Тема 4.1. Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Ревизия и ремонт предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и кнопок управления. Частичная разборка автоматических выключателей. |  |  |  |
| Тема 4.2. Ремонт электрических машин |  |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Составление монтажной схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. |  |  |  |
| Тема 4.3 Ремонт трансформаторов |  |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Ознакомление с паспортными данными трансформатора. Внешний осмотр и разборка. Определение состояния обмоток, ревизия вводов. Очистка бака и радиатора. Ремонт арматуры, замена прокладок. Ревизия и ремонт масломерного устройства и заземление. Сборка трансформатора. Осмотр выключателей нагрузки, его чистка. Ознакомление с паспортными данными выключателя. |  |  |  |
| Тема4.4.Ремонт электрооборудования распределительных устройств напряжением свыше 1000В |  | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Ремонт элементов выключателей и опорных изоляторов. Осмотр опорных и проходных изоляторов тяги, внутрибаковой изоляции, дугогасительной камеры, неподвижных и подвижных контактов, изоляционных цилиндров, прокладок и других деталей. |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| УП 05 ПМ.05 Освоение профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| Раздел 1 Техническая эксплуатация кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| Тема 1.1 Устройство и монтаж кабельных линий |  | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Выполнение операций монтажа СИП |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2.Технология монтажа кабельной линии |  | Содержание |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Выполнение операций прокладки кабеля в производственных помещениях Выполнение операций прокладки кабеля на канатах Выполнение операций прокладки СИП Выполнение операций крепление кабеля, проходящего в вертикальном направлении по основаниям стен Выполнение операций крепление кабеля при расположении его на лотках и эстакадах Выполнение операций подготовки конца кабеля для закладки в траншею |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Технология монтажа кабелей различными способами |  | Содержание |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Выполнение операций прокладки кабеля на металлических основаниях Выполнение операций прокладки кабеля в грунте Выполнение операций прокладки кабеля бестраншейным методом Выполнение операций прокладки кабеля в блоках |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Кабельные муфты, заделки и материалы для их заделки |  | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Составление технологической документации на монтаж кабельной линии |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Сдача кабельных линий в эксплуатацию |  | Содержание |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Выполнение операций проверки состояния изоляции соединительной муфты после заделки Выполнение фазировки жил кабеля Выполнение операций проверка целостности жил кабеля Выполнение операций крепление кабеля, проходящего в горизонтальном направлении по основаниям стенСодержание |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Соединение и оконцевание токопроводящих жил кабелей | Содержание |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Выполнение операций монтажа ответвительной муфты 4ПТО КВТ Выполнение операций монтажа концевой кабельной муфты 3 КВТп Выполнение операций монтажа концевой муфты 1ПКНТ-10 Выполнение операций монтажа соединительной муфты 3СТП-10 Выполнение операций монтажа концевой муфты 3КНТП-10 Выполнение операций монтажа концевой муфты 4ПКВтпБнг-LS-70/120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Меры безопасности и противопожарная профилактика при монтаже кабельных линий | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Выполнение операций проверки кабеля перед прокладкой в траншею Выполнение операций измерения сопротивления изоляции кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| УП 06 ПМ 06 Эксплуатация и техническое обслуживание цифрового оборудования в энергетике |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Раздел 1. Организация систем контроля и учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Требования охраны труда |  |  |  |  |  |  | Содержание | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инструктаж по ТБ, применение СИЗ при работе |  |
| Тема 1.2. Нормативная база в области организации учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  | Содержание | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Заполнение актов по неучтённому потреблению |  |
| Тема 1.3. Устройство приборов учета электроэнергии и устройств сбора и передачи данных |  |  |  |  |  |  | Содержание | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Изучение конструкции: трансформатор тока измерительного действия, электронное плато для программного обеспечения, клеммная коробка для подключения проводов питающего и отводящего контура, корпус прибора, ЖК-экран, телеметрический выход, часы, источник питания |  |
| Тема 1.4 Эксплуатация |  |  |  |  |  |  | Содержание | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | - Эксплуатация приборов учета электроэнергии и измерительных трансформаторов. Замена приборов учета, установка - Диспетчеризация и управление для объектов электросетевых компаний реализуемая на базе ИВК «Пирамида 2.0» |  |
| Тема 1.4. Монтаж и подключение приборов учета электроэнергии и УСПД |  |  |  |  |  |  | Содержание | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | − монтаж оборудования интеллектуальных систем учета электроэнергии; − монтаж шкафа учета электроэнергии; |  |
| Тема 1.5. Пусконаладочные работы шкафа технического учета и УСПД, интеграция приборов учета потребителей в интеллектуальную систему учета |  |  |  |  |  |  | Содержание | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | − нахождение оптимального решения по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии; − выбор компонентов интеллектуальной системы учета электроэнергии с учетом особенностей используемого оборудования и каналов связи; − выполнение интеграции данных с приборов учета и УСПД в ИВК; пользование ИВК интеллектуальной системы учета электроэнергии − снятие векторных диаграммы средств учета с измерительными трансформаторами; − определение вмешательства в работу приборов учета и выявлять нарушения пломбировочных устройств (знаков визуального контроля); пломбировка приборов учета и элементы измерительного комплекса. |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |  |  |  | 36 |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Материально-техническое обеспечение учебной практики

Мастерская(ие) и зоны по видам работ, оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП- Мастерская «Электромонтажная», Зона под вид работ

«Лаборатория «Монтаж и эксплуатация воздушных линий электропередачи»», Зона под вид работ «Лаборатория «Интеллектуальных систем учёта электроэнергии»»

  - Учебно-методическое обеспечение

    - Основные печатные и/или электронные издания

- Наименование.

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2023. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1913632

- Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебник / В. А. Дайнеко. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск

: РИПО, 2022. - 383 с. - ISBN 978-985-895-066-8. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1916364

- Жуловян, В. В. Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с.

- (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04293-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492855

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1872623

- Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. : ил. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-844-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138794

    - Дополнительные источники

.

- Глазков, А. В. Электрические машины. Лабораторные работы : учебное пособие / А. В. Глазков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 96 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01312-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1134544

- Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с.

- (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491141

- Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 317 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0764-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1780133

- Рульнов, А. А. Автоматическое регулирование : учебник / А. А. Рульнов, И. И. Горюнов, К. Ю. Евстафьев. - 2-е изд., стер. - Москва : ИНФРА- М, 2021. - 219 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16- 006216-7.	-	Текст	:	электронный.	-	URL: https://znanium.com/catalog/product/1225674

- Сибикин, М. Ю. Технология электромашиностроения : учебное пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва

: ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/textbook_593908e06c7a67.70076983. - ISBN 978-5-16-012566-4. -

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1743578

  - Общие требования к организации учебной практики

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях и иных структурных подразделениях образовательного

учреждения, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – Профильная организация), и образовательным учреждением.

Сроки проведения учебной практики устанавливаются образовательной организацией в соответствии с ОПОП-П по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Учебная	практика	реализуются	в	форме	практической	подготовки	и проводятся непрерывно, при условии обеспечения связи между теоретическим

обучением и содержанием практики.

3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики

Учебная	практика	проводится	преподавателями	дисциплин профессионального цикла и мастерами производственного обучения.

- КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Индекс УП | Код ПК, ОК | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| УП 01 | ПК 1.1 | Выполняет техническое обслуживание и ремонт электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного и переменного тока. | Экспертное наблюдение и оценка. Отчётные документы: аттестационный лист, отчет, содержащий графические, аудио, фото, видео материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике |
|  | ПК 1.2 | Проводит диагностику и профилактические испытаний электрооборудования |  |
|  | ОК 01 | Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; применять актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знает основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в |  |
|  |  | профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |  |
|  | ОК 02 | Умеет определять задачи для поиска информации, необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. Знает перечень информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и |  |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |  |
|  | ОК 03. | Умеет определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес- идею; определять источники финансирования. |  |
|  | ОК 04 | Умеет организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, детьми в ходе профессиональной деятельности. Знает психологические основы деятельности |  |
|  |  | коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности. |  |
|  | ОК 05 | Умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. Знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |  |
|  | ОК 06 | Умеет описывать значимость своей специальности; применять стандарты антикоррупционного поведения. Знает сущность гражданско- патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. |  |
| УП 02 | ОК 01 | Знает основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; применять актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Экспертное наблюдение и оценка. Отчётные документы: аттестационный лист, отчет, содержащий графические, аудио, фото, видео материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике |
|  | ОК 2 | Знает перечень информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. Умеет определять задачи для поиска информации, необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |  |
|  |  | выделять наиболее |  |
|  |  | значимое в перечне |  |
|  |  | информации; оценивать |  |
|  |  | практическую значимость |  |
|  |  | результатов поиска; |  |
|  |  | оформлять результаты |  |
|  |  | поиска, применять средства |  |
|  |  | информационных |  |
|  |  | технологий для решения |  |
|  |  | профессиональных задач; |  |
|  |  | использовать современное |  |
|  |  | программное обеспечение; |  |
|  |  | использовать различные |  |
|  |  | цифровые средства для |  |
|  |  | решения |  |
|  |  | профессиональных задач. |  |
|  | ОК 04 | Знает психологические |  |
|  |  | основы деятельности |  |
|  |  | коллектива, |  |
|  |  | психологические |  |
|  |  | особенности личности; |  |
|  |  | основы проектной |  |
|  |  | деятельности. |  |
|  |  | Умеет организовывать |  |
|  |  | работу коллектива и |  |
|  |  | команды; |  |
|  |  | взаимодействовать с |  |
|  |  | коллегами, руководством, |  |
|  |  | детьми в ходе |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |
|  | ОК 05 | Знает особенности |  |
|  |  | социального и культурного |  |
|  |  | контекста; правила |  |
|  |  | оформления документов и |  |
|  |  | построения устных |  |
|  |  | сообщений |  |
|  |  | Умеет грамотно излагать |  |
|  |  | свои мысли и оформлять |  |
|  |  | документы по |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | тематике на |  |
|  |  | государственном языке, |  |
|  |  | проявлять толерантность в |  |
|  |  | рабочем коллективе. |  |
|  | ОК 09 | Знает правила построения |  |
|  |  | простых и сложных |  |
|  |  | предложений на |  |
|  |  | профессиональные темы; |  |
|  |  | основные |  |
|  |  | общеупотребительные |  |
|  |  | глаголы (бытовая и |  |

|  |  | профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. Умеет понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 2.1 | демонстрация умений определения состава и последовательности необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, определения необходимых ресурсов, демонстрация умений оформления технической документации, демонстрация умений контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты, |  |

|  |  | демонстрация знаний о |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | назначении, видах, |  |
|  |  | принципах действия и |  |
|  |  | технических данных |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования, |  |
|  |  | демонстрация знаний |  |
|  |  | технологического процесса |  |
|  |  | производства |  |
|  |  | электрической энергии, |  |
|  |  | демонстрация знаний схем, |  |
|  |  | конструктивных |  |
|  |  | особенностей и |  |
|  |  | эксплуатационных |  |
|  |  | характеристик, правила |  |
|  |  | эксплуатации |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования в |  |
|  |  | нормальных, ремонтных, |  |
|  |  | аварийных и |  |
|  |  | послеаварийных режимах |  |
|  |  | работы, |  |
|  |  | демонстрация знаний |  |
|  |  | состава и норм расхода |  |
|  |  | товаров и материалов на |  |
|  |  | производство работ по |  |
|  |  | эксплуатации |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования. |  |
|  | ПК 2.2 | демонстрация умений |  |
|  |  | определения состава и |  |
|  |  | последовательности |  |
|  |  | необходимых действий при |  |
|  |  | выполнении работ по |  |
|  |  | эксплуатации |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования, определения |  |
|  |  | необходимых ресурсов, |  |
|  |  | демонстрация умений |  |
|  |  | выполнения чертежей и |  |
|  |  | чтения электрических схем, |  |
|  |  | демонстрация умений вести |  |
|  |  | техническую |  |
|  |  | документацию, |  |
|  |  | демонстрация знаний о |  |
|  |  | назначении, видах, |  |
|  |  | принципах действия и |  |
|  |  | технических данных |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования, |  |
|  |  | демонстрация знаний |  |
|  |  | технологического процесса |  |

|  |  | производства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | электрической энергии, |  |
|  |  | демонстрация знаний схем, |  |
|  |  | конструктивных |  |
|  |  | особенностей и |  |
|  |  | эксплуатационных |  |
|  |  | характеристик, правила |  |
|  |  | эксплуатации |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования в |  |
|  |  | нормальных, ремонтных, |  |
|  |  | аварийных и |  |
|  |  | послеаварийных режимах |  |
|  |  | работы, |  |
|  |  | демонстрация знаний о |  |
|  |  | правилах выполнения |  |
|  |  | электрических и |  |
|  |  | технологических схем, |  |
|  |  | стандартах выполнения |  |
|  |  | конструкторской |  |
|  |  | документации, |  |
|  |  | демонстрация знаний о |  |
|  |  | характерных |  |
|  |  | неисправностях и |  |
|  |  | повреждениях |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования и устройств, |  |
|  |  | способы их определения и |  |
|  |  | устранения, |  |
|  | ПК 2.3 | демонстрация умений |  |
|  |  | ведения документации |  |
|  |  | установленного образца по |  |
|  |  | охране труда, соблюдения |  |
|  |  | сроков ее заполнения и |  |
|  |  | условий хранения; |  |
|  |  | демонстрация умений |  |
|  |  | определения и проведения |  |
|  |  | анализа опасных и вредных |  |
|  |  | факторов на производстве; |  |
|  |  | демонстрация умения |  |
|  |  | определения исправности |  |
|  |  | инструмента, оснастки, |  |
|  |  | приспособлений и |  |
|  |  | инвентаря, средств |  |
|  |  | индивидуальной и |  |
|  |  | коллективной защиты, |  |
|  |  | демонстрация умения |  |
|  |  | организации рабочих мест, |  |
|  |  | их технического |  |
|  |  | оснащения, |  |
|  |  | демонстрация знаний о |  |
|  |  | правилах и нормах охраны |  |

|  |  | труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УП 03 | ПК 3.1 | проводит проверку технического состояния | Экспертное наблюдение и оценка. Отчётные документы: аттестационный лист, отчет, содержащий графические, аудио, фото, видео материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике |
|  |  | электрооборудования |  |
|  |  | энергоустановок для |  |
|  |  | выявления нарушений и |  |
|  |  | дефектов в их работе. |  |
|  | ПК 3.2 | выполняет работы по |  |
|  |  | техническому обслуживанию |  |
|  |  | и ремонту |  |
|  |  | электрооборудования |  |
|  |  | энергоустановок в |  |
|  |  | соответствии с требованиями |  |
|  |  | технической, технологической |  |
|  |  | и эксплуатационной |  |
|  |  | документации. |  |
|  | ОК 01 | Умеет распознавать задачу и/или проблему в |  |
|  |  | профессиональном и/или |  |
|  |  | социальном контексте; |  |
|  |  | анализировать задачу и/или |  |
|  |  | проблему и выделять ее |  |
|  |  | составные части; определять |  |
|  |  | этапы решения задачи; |  |
|  |  | выявлять и эффективно искать |  |
|  |  | информацию, необходимую |  |
|  |  | для решения задачи и/или |  |
|  |  | проблемы; составлять план |  |
|  |  | действия; определять |  |
|  |  | необходимые ресурсы; |  |
|  |  | применять актуальные методы |  |
|  |  | работы в профессиональной и |  |
|  |  | смежных сферах; |  |
|  |  | реализовывать составленный |  |
|  |  | план; оценивать результат и |  |
|  |  | последствия своих действий |  |
|  |  | (самостоятельно или с |  |
|  |  | помощью наставника). |  |
|  |  | Знает основные источники |  |
|  |  | информации и ресурсы для |  |
|  |  | решения задач и проблем в |  |
|  |  | профессиональном и/или |  |
|  |  | социальном контексте; |  |
|  |  | алгоритмы выполнения работ |  |
|  |  | в профессиональной и |  |
|  |  | смежных областях; методы |  |
|  |  | работы в профессиональной и |  |
|  |  | смежных сферах; структуру |  |
|  |  | плана для решения задач; |  |
|  |  | порядок оценки результатов |  |
|  |  | решения задач |  |
|  |  | профессиональной деятельности. |  |
|  | ОК 02 | Умеет определять задачи для |  |
|  |  | поиска информации, |  |
|  |  | необходимые источники |  |
|  |  | информации; планировать |  |
|  |  | процесс поиска; |  |
|  |  | структурировать получаемую |  |
|  |  | информацию; выделять |  |
|  |  | наиболее значимое в перечне |  |
|  |  | информации; оценивать |  |
|  |  | практическую значимость |  |
|  |  | результатов поиска; |  |
|  |  | оформлять результаты поиска, |  |
|  |  | применять средства |  |
|  |  | информационных технологий |  |
|  |  | для решения |  |
|  |  | профессиональных задач; |  |
|  |  | использовать современное |  |
|  |  | программное обеспечение; |  |
|  |  | использовать различные |  |
|  |  | цифровые средства для |  |
|  |  | решения профессиональных |  |
|  |  | задач. |  |
|  |  | Знает перечень информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |  |
|  | ОК 09 | Умеет понимать общий смысл |  |
|  |  | четко произнесенных |  |
|  |  | высказываний на известные |  |
|  |  | темы (профессиональные и |  |
|  |  | бытовые), понимать тексты на |  |
|  |  | базовые профессиональные |  |
|  |  | темы; участвовать в диалогах |  |
|  |  | на знакомые общие и |  |
|  |  | профессиональные темы; |  |
|  |  | строить простые |  |
|  |  | высказывания о себе и о своей |  |

|  |  | профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. Знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УП 04 | ПК 4.1 | - Правильность выявления и устранения неисправностей электрооборудования и аппаратов распределительных устройств и систем собственных нужд; - четкость применения видов и способов выявления и устранения неисправностей электрооборудования и аппаратов распределительных устройств и систем собственных нужд; - демонстрация навыков устранения неисправностей, отказов и повреждений электрооборудования, коммутационных аппаратов и другой несложной аппаратуры контрольно- измерительных систем и систем собственных нужд; | Экспертное наблюдение и оценка. Отчётные документы: аттестационный лист, отчет, содержащий графические, аудио, фото, видео материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике |
|  |  | - демонстрация навыков выполнения слесарных работ; - демонстрация навыков соблюдения безопасных приемов работ; умения пользоваться основными и дополнительными защитными средствами; безопасных приемов работ, последовательности разборки/сборки, наиболее рациональные способы ремонта, установки и обслуживания оборудования и аппаратов, способы их защиты от перенапряжений |  |
|  | ПК 4.2 | - соблюдение требования техники безопасности при ремонте узлов и механизмов электрооборудования; |  |
|  | ОК 01. | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. |  |
|  | ОК.02 | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. |  |
|  | ОК 03. | - четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - планирование повышения |  |

|  |  | личностного и квалификационного уровня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОК 04. | - установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. |  |
|  | ОК 05 | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |  |
|  | ОК 06. | - установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. |  |
|  | ОК 07. | - успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. |  |
|  | ОК 08 | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. |  |
| УП 05 | ПК 5.1 Выполнять отдельные технологические операции по подготовке к ремонту кабельных линий электропередачи | Выполняет работы по разделке и разметке кабеля; Организовывает рабочее место. Выполняет оконцевание и соединение силовых кабелей. Определяет необходимый способ выполнения соединения или ответвления |  |
|  |  | кабельной линии. Проводит ремонт и монтаж концевых, соединительных муфт и заделок; Делает выводы о возможности дальнейшей эксплуатации концевых, соединительных муфт и заделок |  |
|  | ПК 5.2 Выполнять отдельные технологические операции по ремонту кабельных линий электропередачи | Определяет неисправности кабельной линии и объем работ по их устранению и ремонту; Определяет пригодность кабельной линии к дальнейшей эксплуатации; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. |  |
|  | ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; применять актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знает основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |  |
|  | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умеет определять задачи для поиска информации, |  |
|  |  | необходимые источники |  |
|  |  | информации; планировать |  |
|  |  | процесс поиска; структурировать |  |
|  |  | получаемую информацию; |  |
|  |  | выделять наиболее значимое в |  |
|  |  | перечне информации; оценивать |  |
|  |  | практическую значимость |  |
|  |  | результатов поиска; оформлять |  |
|  |  | результаты поиска, применять |  |
|  |  | средства информационных |  |
|  |  | технологий для решения |  |
|  |  | профессиональных задач; |  |
|  |  | использовать современное |  |
|  |  | программное обеспечение; |  |
|  |  | использовать различные |  |
|  |  | цифровые средства для решения |  |
|  |  | профессиональных задач. |  |
|  |  | Знает перечень информационных |  |
|  |  | источников, применяемых в |  |
|  |  | профессиональной деятельности; |  |
|  |  | приемы структурирования |  |
|  |  | информации; формат |  |
|  |  | оформления результатов поиска |  |
|  |  | информации, современные |  |
|  |  | средства и устройства |  |
|  |  | информатизации; порядок их |  |
|  |  | применения и программное |  |
|  |  | обеспечение в профессиональной |  |
|  |  | деятельности в том числе с |  |
|  |  | использованием цифровых |  |
|  |  | средств. |  |
|  | ОК 03. Планировать | Умеет определять актуальность |  |
|  | и реализовывать | нормативно-правовой |  |
|  | собственное | документации в |  |
|  | профессиональное | профессиональной деятельности; |  |
|  | и личностное | применять современную |  |
|  | развитие, | научную профессиональную |  |
|  | предпринимательск | терминологию; определять и |  |
|  | ую деятельность в | выстраивать траектории |  |
|  | профессиональной | профессионального развития и |  |
|  | сфере, использовать | самообразования; выявлять |  |
|  | знания по правовой | достоинства и недостатки |  |
|  | и финансовой | коммерческой идеи; презентовать |  |
|  | грамотности в | идеи открытия собственного дела |  |
|  | различных | в профессиональной |  |
|  | жизненных | деятельности; оформлять бизнес- |  |
|  | ситуациях | план; рассчитывать размеры |  |
|  |  | выплат по процентным ставкам |  |
|  |  | кредитования; определять |  |
|  |  | инвестиционную |  |
|  |  | привлекательность коммерческих |  |
|  |  | идей в рамках профессиональной |  |
|  |  | деятельности; презентовать |  |
|  |  | бизнес-идею; определять |  |
|  |  | источники финансирования. |  |
|  |  | Знает содержание актуальной |  |
|  |  | нормативно-правовой |  |
|  |  | документации; современную |  |
|  |  | научную и профессиональную |  |
|  |  | терминологию; возможные |  |
|  |  | траектории профессионального |  |

|  |  | развития и самообразования; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основы предпринимательской |  |
|  |  | деятельности; основы |  |
|  |  | финансовой грамотности; |  |
|  |  | правила разработки бизнес- |  |
|  |  | планов; порядок выстраивания |  |
|  |  | презентации; кредитные |  |
|  |  | банковские продукты. |  |
|  | ОК 04. Эффективно | Умеет организовывать работу |  |
|  | взаимодействовать | коллектива и команды; |  |
|  | и работать в | взаимодействовать с коллегами, |  |
|  | коллективе и | руководством, детьми в ходе |  |
|  | команде | профессиональной деятельности. |  |
|  |  | Знает психологические основы |  |
|  |  | деятельности коллектива, |  |
|  |  | психологические особенности |  |
|  |  | личности; основы проектной |  |
|  |  | деятельности. |  |
|  | ОК 05. | Умеет грамотно излагать свои |  |
|  | Осуществлять | мысли и оформлять документы |  |
|  | устную и | по профессиональной тематике |  |
|  | письменную | на государственном языке, |  |
|  | коммуникацию на | проявлять толерантность в |  |
|  | государственном | рабочем коллективе. |  |
|  | языке Российской | Знает особенности социального и |  |
|  | Федерации с учетом | культурного контекста; правила |  |
|  | особенностей | оформления документов и |  |
|  | социального и | построения устных сообщений. |  |
|  | культурного |  |  |
|  | контекста |  |  |
|  | ОК 09. | Умеет понимать общий смысл |  |
|  | Пользоваться | четко произнесенных |  |
|  | профессиональной | высказываний на известные темы |  |
|  | документацией на | (профессиональные и бытовые), |  |
|  | государственном и | понимать тексты на базовые |  |
|  | иностранном | профессиональные темы; |  |
|  | языках | участвовать в диалогах на |  |
|  |  | знакомые общие и |  |
|  |  | профессиональные темы; строить |  |
|  |  | простые высказывания о себе и о |  |
|  |  | своей профессиональной |  |
|  |  | деятельности; кратко |  |
|  |  | обосновывать и объяснять свои |  |
|  |  | действия (текущие и |  |
|  |  | планируемые); писать простые |  |
|  |  | связные сообщения на знакомые |  |
|  |  | или интересующие |  |
|  |  | профессиональные темы. |  |
|  |  | Знает правила построения |  |
|  |  | простых и сложных предложений |  |
|  |  | на профессиональные темы; |  |
|  |  | основные общеупотребительные |  |
|  |  | глаголы (бытовая и |  |
|  |  | профессиональная лексика); |  |
|  |  | лексический минимум, |  |
|  |  | относящийся к описанию |  |
|  |  | предметов, средств и процессов |  |
|  |  | профессиональной деятельности; |  |
|  |  | особенности произношения; |  |
|  |  | правила чтения текстов |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | направленности. |  |

| УП 06 | ПК 6.1 | Выполняет монтаж и демонтаж приборы учета электрической | Экспертное наблюдение и оценка. Отчётные документы: аттестационный лист, отчет, содержащий графические, аудио, фото, видео материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | энергии; |  |
|  |  | определяет тип и марку |  |
|  |  | проводов, кабелей, их сечение; |  |
|  |  | определяет правильность схем |  |
|  |  | включения приборов учета; |  |
|  |  | определяет необходимый объем |  |
|  |  | запасных частей и материалов |  |
|  |  | (ЗИП); |  |
|  |  | производит замеры |  |
|  |  | электрической нагрузки, |  |
|  |  | напряжения |  |
|  |  | токоизмерительными клещами, |  |
|  |  | обеспечивать предоставления |  |
|  |  | удаленного сбора данных с |  |
|  |  | установленных приборов учета |  |
|  |  | электроэнергии |  |
|  | ПК 6.2 | производит учет электроэнергии в соответствии с нормативными |  |
|  |  | требованиями; |  |
|  |  | снимает векторные диаграммы |  |
|  |  | средств учета с измерительными |  |
|  |  | трансформаторами; |  |
|  |  | оформляет акты допуска, |  |
|  |  | браковки, технического осмотра |  |
|  |  | измерительного комплекса, |  |
|  |  | паспорта-протоколы |  |
|  |  | измерительного комплекса; |  |
|  |  | организует и контролирует |  |
|  |  | работы по проведению |  |
|  |  | своевременной поверки приборов |  |
|  |  | учёта, измерительных |  |
|  |  | трансформаторов, УСПД и |  |
|  |  | устройств синхронизации |  |
|  |  | времени. |  |
|  | ОК 01 | Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном |  |
|  |  | и/или социальном контексте; |  |
|  |  | анализировать задачу и/или |  |
|  |  | проблему и выделять ее |  |
|  |  | составные части; определять |  |
|  |  | этапы решения задачи; выявлять |  |
|  |  | и эффективно искать |  |
|  |  | информацию, необходимую для |  |
|  |  | решения задачи и/или проблемы; |  |
|  |  | составлять план действия; |  |
|  |  | определять необходимые |  |
|  |  | ресурсы; применять актуальные |  |
|  |  | методы работы в |  |
|  |  | профессиональной и смежных |  |
|  |  | сферах; реализовывать |  |
|  |  | составленный план; оценивать |  |
|  |  | результат и последствия своих |  |
|  |  | действий (самостоятельно или с |  |
|  |  | помощью наставника). |  |
|  |  | Знает основные источники |  |
|  |  | информации и ресурсы для |  |
|  |  | решения задач и проблем в |  |
|  |  | профессиональном и/или |  |
|  |  | социальном контексте; |  |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в |  |
|  |  | профессиональной и смежных |  |
|  |  | областях; методы работы в |  |
|  |  | профессиональной и смежных |  |
|  |  | сферах; структуру плана для |  |
|  |  | решения задач; порядок оценки |  |
|  |  | результатов решения задач |  |
|  |  | профессиональной деятельности. |  |
|  | ОК 02 | Умеет определять задачи для поиска информации, |  |
|  |  | необходимые источники |  |
|  |  | информации; планировать |  |
|  |  | процесс поиска; структурировать |  |
|  |  | получаемую информацию; |  |
|  |  | выделять наиболее значимое в |  |
|  |  | перечне информации; оценивать |  |
|  |  | практическую значимость |  |
|  |  | результатов поиска; оформлять |  |
|  |  | результаты поиска, применять |  |
|  |  | средства информационных |  |
|  |  | технологий для решения |  |
|  |  | профессиональных задач; |  |
|  |  | использовать современное |  |
|  |  | программное обеспечение; |  |
|  |  | использовать различные |  |
|  |  | цифровые средства для решения |  |
|  |  | профессиональных задач. |  |
|  |  | Знает перечень информационных |  |
|  |  | источников, применяемых в |  |
|  |  | профессиональной деятельности; |  |
|  |  | приемы структурирования |  |
|  |  | информации; формат |  |
|  |  | оформления результатов поиска |  |
|  |  | информации, современные |  |
|  |  | средства и устройства |  |
|  |  | информатизации; порядок их |  |
|  |  | применения и программное |  |
|  |  | обеспечение в профессиональной |  |
|  |  | деятельности в том числе с |  |
|  |  | использованием цифровых |  |
|  |  | средств. |  |
|  | ОК 09 | Умеет понимать общий смысл четко произнесенных |  |
|  |  | высказываний на известные темы |  |
|  |  | (профессиональные и бытовые), |  |
|  |  | понимать тексты на базовые |  |
|  |  | профессиональные темы; |  |
|  |  | участвовать в диалогах на |  |
|  |  | знакомые общие и |  |
|  |  | профессиональные темы; строить |  |
|  |  | простые высказывания о себе и о |  |
|  |  | своей профессиональной |  |
|  |  | деятельности; кратко |  |
|  |  | обосновывать и объяснять свои |  |
|  |  | действия (текущие и |  |
|  |  | планируемые); писать простые |  |
|  |  | связные сообщения на знакомые |  |
|  |  | или интересующие |  |
|  |  | профессиональные темы. |  |
|  |  | Знает правила построения |  |
|  |  | простых и сложных предложений |  |
|  |  | на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |  |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.01 ПМ 01. Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

ПП. 02 ПМ 02 Организационное обеспечение эксплуатации электротехнического оборудования

ПП. 03 ПМ 03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок

ПП. 04 ПМ 04 Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

ПП. 05 ПМ 05 Освоение профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

ПП. 06 ПМ 06 Эксплуатация и техническое обслуживание цифрового оборудования в энергетике

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Цель и место учебной практики в структуре образовательной программы:8

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	50

  - Цель и место производственной практики в структуре образовательной программы	50

  - Планируемые результаты освоения учебной практики	52

  - Обоснование часов производственной практики в рамках вариативной части ОПОП-П	55

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	57

  - Трудоемкость освоения производственной практики	57

  - Структура производственной практики	57

  - Содержание производственной практики	61

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ	70

  - Материально-техническое обеспечение производственной практики

  - Учебно-методическое обеспечение

  - Общие требования к организации производственной практики

3.4 Кадровое обеспечение процесса производственной практики

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	72

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Цель и место производственной практики в структуре образовательной программы:

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и реализуется в профессиональном цикле после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей в соответствии с учебным планом

(код и наименование специальности, профессии)

и реализуется в профессиональном цикле после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей в соответствии с учебным планом (п. 5.1. ОПОП-П):

| ПП 01 | ПМ 01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | МДК 01.01 Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | МДК 01.02 Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования |
| ПП 02 | ПМ.02 Организационное обеспечение эксплуатации электротехнического оборудования | МДК.02.01 Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
|  |  | МДК.02.02 Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПП 03 | ПМ.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | МДК.03.01 Основы энергоснабжения объектов отрасли МДК.03.02 Теоретические основы организации монтажа, наладки, эксплуатации машин, аппаратов и установок |
| ПП 04 | ПМ.04 Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования | МДК.04.01 Технология выполнения работ по профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
| ПП 05 | ПМ.05* Освоение профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | МДК.05.01 Технология выполнения работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер |
| ПП 06 | ПМц.06 Цифровые технологии в энергетике | МДК.06.01 Интеллектуальные системы учета электроэнергии |

Производственная	практика	направлена	на	развитие	общих	(ОК)	и профессиональных компетенций (ПК):

| Код ОК / ПК | Наименование ОК / ПК |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ПК 1.1 | Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2 | Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3 | Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 2.1 | Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 2.2 | Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 2.3 | Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| ПК 3.1 | Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования электроустановок |
| ПК 3.2 | Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования электроустановок |
| ПК 4.1 | Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений |
| ПК 4.2 | Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять электромонтажные работы |
| ПК 5.1 | Выполнять отдельные технологические операции по ремонту кабельных линий электропередачи |
| ПК 5.2 | Выполнять отдельные технологические операции по ремонту кабельных линий электропередачи |
| ПК 6.1 | Выполнять монтаж интеллектуальных систем учёта электроэнергии |
| ПК 6.2 | Выполнять настройку интеллектуальных систем учёта электроэнергии |

Цель производственной практики: приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей данной ОПОП-П по видам деятельности: ПМ 01 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, ВД.02  Организационное обеспечение эксплуатации электротехнического оборудования, ВД.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок, ВД.04 Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,  ВД.05 Освоение профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, ВД.06 Цифровые технологии в энергетике (перечисляются все виды деятельности по ФГОС СПО и дополнительны ВД по запросу работодателя).

  - Планируемые результаты освоения учебной практики

В результате прохождения производственной практики по видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и запросам работодателей, обучающийся должен получить практический опыт:

| Виды деятельности | Практический опыт / умения |
| --- | --- |
| ВД 1 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | Навыки: − технического обслуживания и ремонта электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного и переменного тока − проведения диагностики и профилактических испытаний электрооборудования. − осуществления оценки производственно-технических показателей работы электрооборудования. |
|  | Умения: - читать электрические схемы; - эксплуатировать электроприводы и системы управления ими; - читать электрические и простые электронные схемы; - обнаруживать места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений. |
| ВД 2 Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | Навыки: - подготовки перечня работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения; - подготовки указаний и рекомендаций по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции - подготовки графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения; внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции -  работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  | Умения: - определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы; - контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений - выполнять чертежи и читать электрические схемы; - вести техническую документацию и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты. - вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; - определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; - контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины; - организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
| ВД 3 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок (по выбору) | Навыки: - проведения проверки технического состояния электрооборудования энергоустановок для выявления нарушений и дефектов в их работе - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок в соответствии с требованиями технической, технологической и эксплуатационной документации.. |
|  | Умения: - оценивать производственно-технических показателей работы энергоустановок в штатном и аварийном режимах; - проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание энергоустановок, оценивать их техническое состояние - пользоваться технической и технологической документацией при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок; - проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок. |
| ВД 6 Эксплуатация и техническое обслуживание цифрового оборудования в энергетике | Навыки: − монтировать и демонтировать приборы учета электрической энергии; − определять тип и марку проводов, кабелей, их сечение; − определять правильность схем включения приборов учета; − определять необходимый объем запасных частей и материалов (ЗИП); − производить замеры электрической нагрузки, напряжения токоизмерительными клещами, обеспечивать предоставления удаленного сбора данных с установленных приборов учета электроэнергии − учета электроэнергии в соответствии с нормативными требованиями; − снимать векторные диаграммы средств учета с измерительными трансформаторами; − оформлять акты допуска, браковки, технического осмотра измерительного комплекса, паспорта-протоколы измерительного комплекса; − организовывать и контролировать работы по проведению своевременной поверки приборов учёта, измерительных трансформаторов, УСПД и устройств синхронизации времени.. |
|  | Умения: − визуально определять вмешательства в работу приборов учета, нарушение целостности кожуха, знаков визуального контроля; − определять неисправность электросчетчиков; − применять переносной пулы для снятия показаний с приборов учета, в том числе через каналообразующую аппаратуру автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии; − определять готовность приборов учета к допуску в эксплуатацию; − осуществлять внесение изменений в проектную документацию по организации учета электроэнергии; − считывать данные с прибора учета, программировать параметры прибора учета; − определять правильность выбора классов точности приборов учета, измерительных трансформаторов, коэффициентов трансформации трансформаторов тока. − определять правильность схем включения приборов учета. |
| ВД 4 Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | Навыки: − – выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; − разделки проводов и кабелей; − разборки и сборки отдельных узлов оборудования; − выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных электромонтажных работ. |
|  | Умения: − соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной мастерских; − оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; − применять средства пожаротушения; − пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ; − производить разборку и сборку механических и автоматических устройств; − производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными электроинструментами. |
|  | Умения: − соблюдать правила техники безопасности при работе в электромонтажной мастерских; − оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; − применять средства пожаротушения; − производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов; − пользоваться инструментом и приспособлениями для электро-монтажных работ; − паять, сращивать провода, кабели. |
| ВД 5 Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи | Навыки: − выполнение земляных работ; − подготовка, подача и уборка кабеля, инструмента, материалов, приспособлений, расстановка приспособлений на трассе; − установка информационных (опознавательных) знаков на ремонтируемом объекте. − восстановление защиты кабелей от механических повреждений; − разборка, ремонт и сборка простой арматуры и оборудования кабельных линии напряжением до 10 кВ под руководством электромонтера более высокой квалификации; − вспомогательные работы при демонтаже, ремонте и монтаже муфт кабельных линий электропередачи; − устройство верхнего слоя кабельных траншей, установка защитного покрытия кабеля, выемка из траншеи демонтированной муфты и концов кабеля с очисткой от земли при замене кабеля. |
|  | Умения: − засыпать соединительные муфты и очищать трубки стальными ершами при сборке и установке коллекторов маслонаполненных кабелей; − изготавливать защитные прокладки; − подготавливать к покраске, протирать перед установкой и красить антикоррозионным составом соединительные муфты; − применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями; − применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи; − применять средства пожаротушения (огнетушитель); − проводить работы с соблюдением требований охраны труда. − оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; − применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; − протягивать кабели по роликам и укладывать на конструкции с выправкой и установкой прокладок и хомутов в кабельных коллекторах; − распаковывать баки питания маслонаполненных кабелей; − расшивать и устанавливать на домкраты барабаны кабельные; − проводить работы с соблюдением требований охраны труда; − устанавливать защитные прокладки. |

  - Обоснование часов производственной практики в рамках вариативной части ОПОП-П

| УП | Код ПК/ дополнительн ые (ПК*, ПКц) | Практический опыт | Наименование темы практики | Объем часов | Обоснование увеличения объема практики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП.05 Производ ственная практика | ПК 5.1, ПК 5.2 | − выполнение земляных работ; − подготовка, подача и уборка кабеля, инструмента, материалов, приспособлений, расстановка приспособлений на трассе; − установка информационных (опознавательных) знаков на ремонтируемом объекте. − восстановление защиты кабелей от механических повреждений; − разборка, ремонт и сборка простой арматуры и оборудования кабельных линии напряжением до 10 кВ под руководством электромонтера более высокой квалификации; − вспомогательные работы при демонтаже, ремонте и монтаже муфт кабельных линий электропередачи; − устройство верхнего слоя кабельных траншей, установка защитного покрытия кабеля, выемка из траншеи демонтированной муфты и концов кабеля с очисткой от земли при замене кабеля. | Тема 1.1 Тема 1.2. Тема 1.3 Тема 1.4 Тема 1.5 Тема 1.6 Тема 1.7 | 108 | работодатель |
| ПП.06 Производ ственная практика | ПК 6.1, ПК 6.2 | −выявление дефектов компонентов системы учета −определение неисправности электросчетчиков и погрешность измерительного комплекса −устранение неисправности при опросе приборов учета и УСПД −принимать меры направленные на устранение сверхнормативных потерь электрической энергии −налаживание коммуникативного общения с потребителями электрической энергии; −объяснение потребителям последствия осуществления неучтенного потребления; консультирование потребителей в области энергосбережения и учета электроэнергии | Тема 1.1 Тема 1.2. Тема 1.3. Тема 1.4 Тема 1.4. Тема 1.5. | 36 | работодатель |
| Всего академических часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П -144 |  |  |  |  |  |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Трудоемкость освоения производственной практики

| Код ПП | Объем, ак.ч. | Форма проведения производственной практики (концентрированно/ рассредоточено) | Курс / семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП. 01 | 72 | концентрированно | 8 |
| ПП. 02 | 72 | концентрированно | 8 |
| ПП. 03 | 108 | концентрированно | 6 |
| ПП. 04 | 108 | концентрированно | 6 |
| ПП. 05 | 108 | концентрированно | 8 |
| ПП. 06 | 36 | концентрированно | 6 |
| Всего ПП | 504 | Х | Х |

  - Структура производственной практики

| Код ПК | Наименование разделов профессионального модуля | Виды работ | Наименование тем учебной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП.01 Производственная практика |  |  |  |  |
| ПК 1.1 | Раздел 1. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханическог о оборудования | Монтаж электрических внутрицеховых сетей Монтаж электродвигателей и аппаратов Монтаж крупных электрических машин | Тема 1.1. | 18 |
|  |  |  | Тема 1.2. |  |
|  |  |  | Тема 1.3. | 18 |
|  |  |  | Тема 1.4. |  |
|  |  |  | Тема 1.5. |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 36 |
| ПК 1.2 | Раздел 2. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования | Проверка электрической части машин большой мощности Проверка состояния изоляции крупных электрических машин Испытания и пробный пуск электрических машин Испытание и наладка устройств, планирование и организация монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ. | Тема 2.1. |  |
|  |  |  | Тема 2.2 | 18 |
|  |  |  | Тема 2.3 | 18 |
|  |  |  | Тема 2.4. |  |
|  |  |  | Тема 2.5 |  |
|  |  |  | Тема 2.6. |  |
| ПК 1.3. |  | Ремонт переключателей, предохранителей, реостатов, автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 36 |
| ПП 02. Производственная практика |  |  |  |  |
| ПК 2.1 | Раздел 1. Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханическог о оборудования | Определение порядка следования фаз АД Организация технического обслуживания и ремонта электродвигателей Ревизия механической части электродвигателей Частичный ремонт обмоток электродвигателей. Ремонт контактных соединений и выводных устройств. Пробный пуск электродвигателей. Соединение и оконцевания жил кабелей и проводов. Измерение сопротивления изоляции кабелей Монтаж измерительных приборов Цеховые электрические сети. Ревизия рубильников, переключателей, предохранителей и кнопок управления Ревизия контакторов и магнитных пускателей Схемы электроосветительных установок Общие сведения о трансформаторах. Разборка и сборка трансформаторов. Подготовительные работы к монтажу трансформатора. Такелажные работы. Ревизия магнитной системы трансформаторов. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора Ревизия отдельных элементов: ремонт вводов и обмоток. Ревизия переключающих устройств и газовых реле. Монтаж бытового электрооборудования | Тема 1.1. |  |
|  |  |  | Тема 1.2 |  |
|  |  |  | Тема 1.3 |  |
|  |  |  | Тема 1.4 |  |
|  |  |  | Тема 1.5 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 36 |
| ПК 2.2 | Раздел 2. Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханическог о оборудования | Знакомство с организацией, являющейся базой практики. Виды инструктажей и периодичность их прохождения. Изучение организационной структуры организации. Изучение производственной структуры организации. Изучение производственной программы. Составление анализа производственно-хозяйственной деятельности подразделения Планирование и организация работы структурного подразделения. Планирование объёмов и видов работ технического обслуживания электрооборудования цеха. Планирование объёмов и видов работ текущего, капитального ремонта электрооборудования цеха. Планирование объемов и видов работ электрооборудования цеха. Организация технического обслуживания, текущего, капитального ремонта электрооборудования цеха. | Тема 2.1. |  |
|  |  |  | Тема 2.2 |  |
|  |  |  | Тема 2.3 |  |
|  |  |  | Тема 2.4. |  |
| ПК 2.3 |  | Осуществление контроля соблюдения технологической дисциплины при выполнении технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Осуществление контроля качества работ технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Осуществление контроля эффективного использования технологического оборудования и материалов. Расчет показателей, характеризующих работу основного и вспомогательного оборудования. Расчет показателей, характеризующих эффективность работы производственного подразделения. Участие в составлении анализа работы структурного подразделения. Cоставление отчета о выполненной работе на практике по профилю специальности | Тема 2.5 Тема 2.6 |  |
| ПП 03 Производственная практика |  |  |  |  |
| ПК 3.1 | Раздел 1. Основы электроснабжения объектов отрасли | Оформление служебной документации. Составление различных видов инструкций. Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места техника-электромеханика. Ознакомление с работой диспетчерской службы. Проведение технического освидетельствования электрического и электромеханического оборудования Параметризация частотного преобразователя Монтаж систем защиты электрического оборудования Расчет и конструирования заземляющих контуров | Тема 1.1. Тема 1.2. Тема 1.3. Тема 1.4. |  |
| ПК 3.2 | Раздел 2. Теоретические основы организации монтажа, наладки, эксплуатации машин, аппаратов и установок | Оформление служебной документации. Составление различных видов инструкций. Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места техника-электромеханика. Ознакомление с работой диспетчерской службы. Проведение технического освидетельствования электрического и электромеханического оборудования Параметризация частотного преобразователя Монтаж систем защиты электрического оборудования Расчет и конструирования заземляющих контуров | Тема 2.1. Тема 2.2. Тема 2.3. Тема 2.4 Тема 2.5. Тема 2.6. |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 72 |

  - Содержание производственной практики

| Наименование разделов профессионального модуля и тем учебной практики |  | Содержание работ |  |  |  |  | Объем, ак.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП 01. ПМ 01. Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  | 108 |
| Тема 1.1. Общие вопросы планирования эксплуатации и ремонта электрооборудования |  | Содержание |  |  |  |  | 36 |
|  |  | Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ППБ Знакомство с оборудованием на электромонтажном участке. Условно- графические обозначения элементов схем Разделка проводов, конструкция и маркировка. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей. Конструкция и маркировка кабелей |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования |  | Содержание |  |  |  |  | 36 |
|  |  | Пайка. Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Виды электрических схем. Схема включения светильников с ЛЛ |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и типы схем. Схема включения АД с нереверсивным магнитным пускателем. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Технология ремонта и наладки электрического оборудования |  | Содержание |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Определение электроэнергетических параметров электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем Подбор технологического оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Технология ремонта электромеханического оборудования |  | Содержание |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Определение оптимальных вариантов подобранного технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем Анализ неисправностей электрооборудования. |  |  |  |  |  |
|  |  | Эффективное использование материалов и оборудования. Заполнение маршрутно- технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования Оценка эффективности работы электрического и электромеханического оборудования. Осуществление технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования |  |  |  |  |  |  | 72 |
| Тема 2.1. Дефекты и их определение в электрическом и электромеханическом оборудовании |  | Содержание |  |  |  |  | 36 |
|  |  | Анализ неисправностей электрооборудования. Эффективное использование материалов и оборудования. Заполнение маршрутно- технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Диагностика и испытание электрического и электромеханического оборудования |  | Содержание |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Оценка эффективности работы электрического и электромеханического оборудования. Осуществление технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. Определение неисправностей электродвигателей, применяемых в приборах и машинах бытового назначения. Общие вопросы, неисправности статора. Неисправности ротора. Возможные причины возникновения . |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Диагностика и испытание электротехнического и электронного вспомогательного оборудования |  | Содержание |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Определение неисправностей пусковых реле электродвигателей, термодатчиков применяемых в приборах и машинах бытового назначения. Определение неисправностей термодатчиков холодильных установок, применяемых в приборах и машинах бытового назначения. Определение неисправностей компрессоров, применяемых в приборах и машинах бытового назначения. Общие вопросы. Компрессоры. Определение неисправностей машин для обработки белья, возможные причины их возникновения и способы устранения. Общие вопросы. Определение неисправностей двигателей машин для обработки белья, возможные причины их возникновения и способы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | устранения. |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |  |  | 180 |
| ПП 02. ПМ 02. Организационное обеспечение эксплуатации электротехнического оборудования |  |  |  |  |  |  | 108 |
| Раздел 1. Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  | 72 |
| Тема 1.1. Общие вопросы планирования эксплуатации и ремонта электрооборудования |  |  | Содержание |  |  |  | 12 |
|  |  |  | Общие сведения об электродвигателях. Схема управления. Разборка и сборка электродвигателей Определение порядка следования фаз АД Организация технического обслуживания и ремонта электродвигателей Ревизия механической части электродвигателей |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Материалы и изделия, применяемые при монтаже и эксплуатации электроустановок Тема 1.3. Монтаж электрических машин и трансформаторов |  |  | Содержание |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Частичный ремонт обмоток электродвигателей. Ремонт контактных соединений и выводных устройств. Пробный пуск электродвигателей. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Тема 1.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля Тема 1.5. Охрана труда и правила безопасности при монтаже и эксплуатации электроустановок |  |  | Содержание |  |  |  | 12 |
|  |  |  | Цеховые электрические сети. Ревизия рубильников, переключателей, предохранителей и кнопок управления Ревизия контакторов и магнитных пускателей Схемы электроосветительных установок Организация эксплуатации электромеханического оборудования |  |  |  |  |
| Раздел 2. Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  | 72 |
| Тема 2.1. Техническое регулирование электрического и электромеханического оборудования |  |  | Содержание |  |  |  | 12 |
|  |  |  | Общие сведения о трансформаторах. Разборка и сборка трансформаторов. Подготовительные работы к монтажу трансформатора. Такелажные работы. Ревизия магнитной системы трансформаторов. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора Ревизия отдельных элементов: ремонт вводов и обмоток. Ревизия переключающих устройств и газовых реле. |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Организация |  |  | Содержание |  |  |  | 12 |
| структурного подразделения |  |  |  |  | Знакомство с организацией, являющейся базой практики. Виды инструктажей и периодичность их прохождения. Изучение организационной структуры организации. Изучение производственной структуры организации. Изучение производственной программы. |  |  |
| Тема 2.3. Планирование деятельности структурного подразделения |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Составление анализа производственно- хозяйственной деятельности подразделения Планирование и организация работы структурного подразделения. Планирование объёмов и видов работ технического обслуживания электрооборудования цеха. |  |  |
| Тема 2.4. Организация производственного процесса Тема 2.5. Экономические ресурсы производственных подразделений предприятий Тема 2.6. Результат финансово- хозяйственной деятельности |  |  |  |  | Содержание |  | 36 |
|  |  |  |  |  | Организация технического обслуживания, текущего, капитального ремонта электрооборудования цеха. Осуществление контроля соблюдения технологической дисциплины при выполнении технического обслуживания и ремонта электрооборудования. |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |  |  | 108 |
| ПП 03 ПМ.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок |  |  |  |  |  |  | 108 |
| Раздел 1. Основы электроснабжения объектов отрасли |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Внутризаводское электроснабжение объектов отрасли Тема 1.2. Оборудование и аппараты электрических станций |  |  |  |  | Содержание Ремонт и обслуживание кабельных линий и воздушных линий электропередач Монтаж электродвигателей и аппаратов Ревизии силовых масляных трансформаторов |  | 36 |
| Тема 1.3. Защитные меры электробезопасности |  |  |  |  | Содержание |  | 18 |
|  |  |  |  |  | Измерения сопротивления изоляции |  |  |
| Тема 1.4. Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования энергоустановок |  |  |  |  | Содержание |  | 18 |
|  |  |  |  |  | Пусконаладочные работы после монтажа электрических машин и трансформаторов |  |  |
| Раздел 2. Теоретические основы организации монтажа, наладки, эксплуатации машин, аппаратов и установок |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Организация эксплуатации и монтаж электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Монтаж проводов, кабелей, шинопроводов, осветительных энергоустановок, монтаж светильников и осветительной аппаратуры |  |  |
| Тема 2.2. Кабельные и кабеленесущие системы |  |  |  |  | Содержание |  | 18 |
|  |  |  |  |  | Mонтаж соединительной термоусаживаемой муфты |  |  |
| Тема 2.3. Выбор |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
| электродвигателя и кинематический расчет привода |  |  |  |  | Монтаж электродвигателей и аппаратов |  |  |
| Тема 2.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Осмотры электрических машин и электроприводов Монтаж и пуско-наладка аппаратов защиты, контроля электрооборудования |  |  |
| Тема 2.5. Электрооборудование различных типов установок |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Изучение конструкция компрессоров, вентиляторов и насосов |  |  |
| Тема 2.6. Регулирование скорости электропривода |  |  |  |  | Содержание |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Монтаж электропривода, регулирование вращения |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |  |  | 144 |
| ПП 04 ПМ.04 Освоение профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Основы слесарно-сборочных работ |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Тема 1.1 Основы слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Сборка неподвижных и неразъемных соединений |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Построение заданных контуров. Разметка осевых линий. Кернение, Разметка по шаблонам и чертежам. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. Опиливание широких и узких плоских поверхностей. Сверление глухих отверстий. Зенкерование и зенкование отверстий. Нарезание наружных резьб на болтах, шпильках. Правка полосовой и круглой стали на плите. Гибка кромок листовой стали вручную. |  |  |
| Тема1.3 Сборка подшипниковых узлов. Сборка механизмов передачи движения |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Склепывание двух листов заклепками с круглой головкой и потайной головкой в стык с одной и двумя накладками. Шабрение плоских и криволинейных поверхностей. Притирка конических и плоских поверхностей. Паяние мягкими припоями. |  |  |
| Раздел 2 Основы электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Тема 2.1. Общие сведения о электромонтажных работах |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Составление несложных схем электроосветительных установок, установка и соединение штепсельных розеток, выключателей. |  |  |
| Тема 2.2. Материалы, изделия, инструмент, приспособления и механизмы |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Ознакомление с марками и конструкциями силовых и контрольных кабелей. Технология разделки силовых и контрольных кабелей. Монтаж отдельных элементов воздушных ЛЭП. Монтаж и ремонт контакторов Монтаж и ремонт магнитных пускателей. |  |  |
| Тема 2.3. Подготовка трасс электропроводок |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Разметка трасс и мест установки крепёжных деталей. Пробивные работы для установки |  |  |
|  |  |  |  | крепёжных деталей. Крепежные работы (установка крепёжных деталей в строительных конструкциях — бетонных, кирпичных, шлакоблочных). |  |  |  |
| Раздел 3 Сборка и монтаж электрооборудования промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Тема 3.1. Основные сведения об электрическом освещении. Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств осветительных электроустановок |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Проверка, ревизия и сборка или проверка схем осветительных щитов. Монтаж осветительных электрических сетей по заданной схеме. |  |  |  |
| Тема 3.2. Устройство и монтаж кабельных линий и воздушных линий |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Выполнение операций монтажа ответвительной муфты 4ПТО КВТ Выполнение операций монтажа концевой кабельной муфты 3 КВТп Выполнение операций монтажа концевой муфты 1ПКНТ-10 |  |  |  |
| Тема 3.3 Монтаж электрических машин и трансформаторов |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Составление рабочего проекта организации работ, сборка, разборка АД и трансформаторов |  |  |  |
| Тема 4.1. Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Тема 4.1. Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Ревизия и ремонт предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и кнопок управления. Частичная разборка автоматических выключателей. |  |  |  |
| Тема 4.2. Ремонт электрических машин |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Составление монтажной схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. |  |  |  |
| Тема 4.3 Ремонт трансформаторов |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Ознакомление с паспортными данными трансформатора. Внешний осмотр и разборка. Определение состояния обмоток, ревизия вводов. Очистка бака и радиатора. Ремонт арматуры, замена прокладок. Ревизия и ремонт масломерного устройства и заземление. Сборка трансформатора. Осмотр выключателей нагрузки, его чистка. Ознакомление с паспортными данными выключателя. |  |  |  |
| Тема4.4.Ремонт электрооборудования распределительных устройств напряжением свыше 1000В |  |  |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Ремонт элементов выключателей и опорных изоляторов. Осмотр опорных и проходных изоляторов тяги, внутрибаковой изоляции, дугогасительной камеры, неподвижных и подвижных контактов, изоляционных цилиндров, прокладок и других деталей. |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |  |  | 108 |
| ПП 05 ПМ.05 Освоение профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |  |  |  |  |  |  | 108 |
| Раздел 1 Техническая эксплуатация кабельных линий |  |  |  |  |  |  | 108 |
| Тема 1.1 Устройство и монтаж кабельных линий | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Выполнение операций монтажа СИП |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2.Технология монтажа кабельной линии | Содержание |  |  |  |  |  | 18 |
|  | Выполнение операций прокладки кабеля в производственных помещениях Выполнение операций прокладки кабеля на канатах Выполнение операций прокладки СИП Выполнение операций крепление кабеля, проходящего в вертикальном направлении по основаниям стен Выполнение операций крепление кабеля при расположении его на лотках и эстакадах Выполнение операций подготовки конца кабеля для закладки в траншею |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Технология монтажа кабелей различными способами | Содержание |  |  |  |  |  | 18 |
|  | Выполнение операций прокладки кабеля на металлических основаниях Выполнение операций прокладки кабеля в грунте Выполнение операций прокладки кабеля бестраншейным методом Выполнение операций прокладки кабеля в блоках |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Кабельные муфты, заделки и материалы для их заделки | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Составление технологической документации на монтаж кабельной линии |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Сдача кабельных линий в эксплуатацию | Содержание |  |  |  |  |  | 18 |
|  | Выполнение операций проверки состояния изоляции соединительной муфты после заделки Выполнение фазировки жил кабеля Выполнение операций проверка целостности жил кабеля Выполнение операций крепление кабеля, проходящего в горизонтальном направлении по основаниям стен |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Соединение и оконцевание токопроводящих жил кабелей | Содержание |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Выполнение операций монтажа ответвительной муфты 4ПТО КВТ Выполнение операций монтажа концевой |  |  |  |  |  |  |
|  | кабельной муфты 3 КВТп Выполнение операций монтажа концевой муфты 1ПКНТ-10 Выполнение операций монтажа соединительной муфты 3СТП-10 Выполнение операций монтажа концевой муфты 3КНТП-10 Выполнение операций монтажа концевой муфты 4ПКВтпБнг-LS-70/120 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Меры безопасности и противопожарная профилактика при монтаже кабельных линий | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Выполнение операций проверки кабеля перед прокладкой в траншею Выполнение операций измерения сопротивления изоляции кабеля |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |  |  | 108 |
| ПП 06 ПМ 06 Эксплуатация и техническое обслуживание цифрового оборудования в энергетике |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Раздел 1. Организация систем контроля и учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Требования охраны труда |  |  |  |  |  | Содержание | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Инструктаж по ТБ, применение СИЗ при работе |  |
| Тема 1.2. Нормативная база в области организации учета электроэнергии |  |  |  |  |  | Содержание | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Заполнение актов по неучтённому потреблению |  |
| Тема 1.3. Устройство приборов учета электроэнергии и устройств сбора и передачи данных |  |  |  |  |  | Содержание | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Изучение конструкции: трансформатор тока измерительного действия, электронное плато для программного обеспечения, клеммная коробка для подключения проводов питающего и отводящего контура, корпус прибора, ЖК-экран, телеметрический выход, часы, источник питания |  |
| Тема 1.4 Эксплуатация |  |  |  |  |  | Содержание | 6 |
|  |  |  |  |  |  | - Эксплуатация приборов учета электроэнергии и измерительных трансформаторов. Замена приборов учета, установка - Диспетчеризация и управление для объектов электросетевых компаний реализуемая на базе ИВК «Пирамида 2.0» |  |
| Тема 1.4. Монтаж и подключение приборов учета электроэнергии и УСПД |  |  |  |  |  | Содержание | 6 |
|  |  |  |  |  |  | − монтаж оборудования интеллектуальных систем учета электроэнергии; − монтаж шкафа учета электроэнергии; |  |
| Тема 1.5. Пусконаладочные |  |  |  |  |  | Содержание | 10 |
| работы шкафа технического учета и УСПД, интеграция приборов учета потребителей в интеллектуальную систему учета |  |  |  |  |  | − нахождение оптимального решения по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии; − выбор компонентов интеллектуальной системы учета электроэнергии с учетом особенностей используемого оборудования и каналов связи; − выполнение интеграции данных с приборов учета и УСПД в ИВК; пользование ИВК интеллектуальной системы учета электроэнергии − снятие векторных диаграммы средств учета с измерительными трансформаторами; − определение вмешательства в работу приборов учета и выявлять нарушения пломбировочных устройств (знаков визуального контроля); пломбировка приборов учета и элементы измерительного комплекса. |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта |  |  |  |  |  |  | 36 |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Материально-техническое обеспечение производственной практики

Рабочие места в соответствии с планом обучения в форме практической подготовки на предприятии (на рабочем месте).

  - Учебно-методическое обеспечение

    - Основные печатные и/или электронные издания

1. Наименование.

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2023. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1913632

- Дайнеко, В. А. Технология ремонта и обслуживания электрооборудования : учебник / В. А. Дайнеко. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск

: РИПО, 2022. - 383 с. - ISBN 978-985-895-066-8. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1916364

- Жуловян, В. В. Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Жуловян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с.

- (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04293-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492855

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА- М, 2022. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1872623. - ISBN 978-5-16-017754-0. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1872623

- Сибикин, Ю. Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. : ил. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-844-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138794

    - Дополнительные источники

1. Наименование.

- Глазков, А. В. Электрические машины. Лабораторные работы : учебное пособие / А. В. Глазков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 96 с.

- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01312-0. - Текст

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1134544

- Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

- URL: https://urait.ru/bcode/491141

- Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник

/ Е.А. Лоторейчук. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 317 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0764-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1780133

- Рульнов, А. А. Автоматическое регулирование : учебник / А. А. Рульнов, И. И. Горюнов, К. Ю. Евстафьев. - 2-е изд., стер. - Москва : ИНФРА- М, 2021. - 219 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16- 006216-7.		-	Текст	:	электронный.	-	URL: https://znanium.com/catalog/product/1225674

- Сибикин, М. Ю. Технология электромашиностроения : учебное пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва

: ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/textbook_593908e06c7a67.70076983. - ISBN 978-5-16-012566-4. -

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1743578

  - Общие требования к организации производственной практики

Производственная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях и иных структурных подразделениях образовательного учреждения, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – Профильная организация), и образовательным учреждением.

Сроки проведения производственной практики устанавливаются образовательной организацией в соответствии с ОПОП-П по специальности

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Производственная практика реализуются в форме практической подготовки и проводятся непрерывно, при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики

Производственная практика проводится под руководством наставников от предприятия.

- КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| Индекс УП | Код ПК, ОК | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП 01 | ПК 1.1 | Выполняет техническое обслуживание и ремонт электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного и переменного тока. | Экспертное наблюдение и оценка. Отчётные документы: аттестационный лист, отчет, содержащий графические, аудио, фото, видео материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике |
|  | ПК 1.2 | Проводит диагностику и профилактические испытаний электрооборудования |  |
|  | ОК 01 | Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; применять актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знает основные источники информации и ресурсы для решения |  |

|  |  | задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОК 02 | Умеет определять задачи для поиска информации, необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. Знает перечень информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |  |

|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОК 03. | Умеет определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес- идею; определять источники финансирования. |  |
|  | ОК 04 | Умеет организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, детьми в ходе профессиональной деятельности. Знает психологические |  |

|  |  | основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОК 05 | Умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. Знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |  |
|  | ОК 06 | Умеет описывать значимость своей специальности; применять стандарты антикоррупционного поведения. Знает сущность гражданско- патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. |  |
| ПП 02 | ОК 01 | Знает основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач | Экспертное наблюдение и оценка. Отчётные документы: аттестационный лист, отчет, содержащий графические, аудио, фото, видео материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике |

|  |  | профессиональной |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | деятельности. |  |
|  |  | Умеет распознавать задачу |  |
|  |  | и/или проблему в |  |
|  |  | профессиональном и/или |  |
|  |  | социальном контексте; |  |
|  |  | анализировать задачу и/или |  |
|  |  | проблему и выделять ее |  |
|  |  | составные части; |  |
|  |  | определять этапы решения |  |
|  |  | задачи; выявлять и |  |
|  |  | эффективно искать |  |
|  |  | информацию, необходимую |  |
|  |  | для решения задачи и/или |  |
|  |  | проблемы; составлять план |  |
|  |  | действия; определять |  |
|  |  | необходимые ресурсы; |  |
|  |  | применять актуальные |  |
|  |  | методы работы в |  |
|  |  | профессиональной и |  |
|  |  | смежных сферах; |  |
|  |  | реализовывать |  |
|  |  | составленный план; |  |
|  |  | оценивать результат и |  |
|  |  | последствия своих |  |
|  |  | действий (самостоятельно |  |
|  |  | или с помощью |  |
|  |  | наставника). |  |
|  | ОК 2 | Знает перечень |  |
|  |  | информационных |  |
|  |  | источников, применяемых |  |
|  |  | в профессиональной |  |
|  |  | деятельности; приемы |  |
|  |  | структурирования |  |
|  |  | информации; формат |  |
|  |  | оформления результатов |  |
|  |  | поиска информации, |  |
|  |  | современные средства и |  |
|  |  | устройства |  |
|  |  | информатизации; порядок |  |
|  |  | их применения и |  |
|  |  | программное обеспечение в |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности в том числе с |  |
|  |  | использованием цифровых |  |
|  |  | средств. |  |
|  |  | Умеет определять задачи |  |
|  |  | для поиска информации, |  |
|  |  | необходимые источники |  |
|  |  | информации; планировать |  |
|  |  | процесс поиска; |  |
|  |  | структурировать |  |

|  |  | получаемую информацию; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выделять наиболее |  |
|  |  | значимое в перечне |  |
|  |  | информации; оценивать |  |
|  |  | практическую значимость |  |
|  |  | результатов поиска; |  |
|  |  | оформлять результаты |  |
|  |  | поиска, применять средства |  |
|  |  | информационных |  |
|  |  | технологий для решения |  |
|  |  | профессиональных задач; |  |
|  |  | использовать современное |  |
|  |  | программное обеспечение; |  |
|  |  | использовать различные |  |
|  |  | цифровые средства для |  |
|  |  | решения |  |
|  |  | профессиональных задач. |  |
|  | ОК 04 | Знает психологические |  |
|  |  | основы деятельности |  |
|  |  | коллектива, |  |
|  |  | психологические |  |
|  |  | особенности личности; |  |
|  |  | основы проектной |  |
|  |  | деятельности. |  |
|  |  | Умеет организовывать |  |
|  |  | работу коллектива и |  |
|  |  | команды; |  |
|  |  | взаимодействовать с |  |
|  |  | коллегами, руководством, |  |
|  |  | детьми в ходе |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | деятельности. |  |
|  | ОК 05 | Знает особенности |  |
|  |  | социального и культурного |  |
|  |  | контекста; правила |  |
|  |  | оформления документов и |  |
|  |  | построения устных |  |
|  |  | сообщений |  |
|  |  | Умеет грамотно излагать |  |
|  |  | свои мысли и оформлять |  |
|  |  | документы по |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | тематике на |  |
|  |  | государственном языке, |  |
|  |  | проявлять толерантность в |  |
|  |  | рабочем коллективе. |  |
|  | ОК 09 | Знает правила построения |  |
|  |  | простых и сложных |  |
|  |  | предложений на |  |
|  |  | профессиональные темы; |  |
|  |  | основные |  |
|  |  | общеупотребительные |  |

|  |  | глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. Умеет понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 2.1 | демонстрация умений определения состава и последовательности необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, определения необходимых ресурсов, демонстрация умений оформления технической документации, демонстрация умений контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и |  |

|  |  | коллективной защиты, |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | демонстрация знаний о |  |
|  |  | назначении, видах, |  |
|  |  | принципах действия и |  |
|  |  | технических данных |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования, |  |
|  |  | демонстрация знаний |  |
|  |  | технологического процесса |  |
|  |  | производства |  |
|  |  | электрической энергии, |  |
|  |  | демонстрация знаний схем, |  |
|  |  | конструктивных |  |
|  |  | особенностей и |  |
|  |  | эксплуатационных |  |
|  |  | характеристик, правила |  |
|  |  | эксплуатации |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования в |  |
|  |  | нормальных, ремонтных, |  |
|  |  | аварийных и |  |
|  |  | послеаварийных режимах |  |
|  |  | работы, |  |
|  |  | демонстрация знаний |  |
|  |  | состава и норм расхода |  |
|  |  | товаров и материалов на |  |
|  |  | производство работ по |  |
|  |  | эксплуатации |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования. |  |
|  | ПК 2.2 | демонстрация умений |  |
|  |  | определения состава и |  |
|  |  | последовательности |  |
|  |  | необходимых действий при |  |
|  |  | выполнении работ по |  |
|  |  | эксплуатации |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования, определения |  |
|  |  | необходимых ресурсов, |  |
|  |  | демонстрация умений |  |
|  |  | выполнения чертежей и |  |
|  |  | чтения электрических схем, |  |
|  |  | демонстрация умений вести |  |
|  |  | техническую |  |
|  |  | документацию, |  |
|  |  | демонстрация знаний о |  |
|  |  | назначении, видах, |  |
|  |  | принципах действия и |  |
|  |  | технических данных |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования, |  |
|  |  | демонстрация знаний |  |

|  |  | технологического процесса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | производства |  |
|  |  | электрической энергии, |  |
|  |  | демонстрация знаний схем, |  |
|  |  | конструктивных |  |
|  |  | особенностей и |  |
|  |  | эксплуатационных |  |
|  |  | характеристик, правила |  |
|  |  | эксплуатации |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования в |  |
|  |  | нормальных, ремонтных, |  |
|  |  | аварийных и |  |
|  |  | послеаварийных режимах |  |
|  |  | работы, |  |
|  |  | демонстрация знаний о |  |
|  |  | правилах выполнения |  |
|  |  | электрических и |  |
|  |  | технологических схем, |  |
|  |  | стандартах выполнения |  |
|  |  | конструкторской |  |
|  |  | документации, |  |
|  |  | демонстрация знаний о |  |
|  |  | характерных |  |
|  |  | неисправностях и |  |
|  |  | повреждениях |  |
|  |  | электротехнического |  |
|  |  | оборудования и устройств, |  |
|  |  | способы их определения и |  |
|  |  | устранения, |  |
|  | ПК 2.3 | демонстрация умений |  |
|  |  | ведения документации |  |
|  |  | установленного образца по |  |
|  |  | охране труда, соблюдения |  |
|  |  | сроков ее заполнения и |  |
|  |  | условий хранения; |  |
|  |  | демонстрация умений |  |
|  |  | определения и проведения |  |
|  |  | анализа опасных и вредных |  |
|  |  | факторов на производстве; |  |
|  |  | демонстрация умения |  |
|  |  | определения исправности |  |
|  |  | инструмента, оснастки, |  |
|  |  | приспособлений и |  |
|  |  | инвентаря, средств |  |
|  |  | индивидуальной и |  |
|  |  | коллективной защиты, |  |
|  |  | демонстрация умения |  |
|  |  | организации рабочих мест, |  |
|  |  | их технического |  |
|  |  | оснащения, |  |
|  |  | демонстрация знаний о |  |

|  |  | правилах и нормах охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП 03 | ПК 3.1 | проводит проверку технического состояния | Экспертное наблюдение и оценка. Отчётные документы: аттестационный лист, отчет, содержащий графические, аудио, фото, видео материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике |
|  |  | электрооборудования |  |
|  |  | энергоустановок для |  |
|  |  | выявления нарушений и |  |
|  |  | дефектов в их работе. |  |
|  | ПК 3.2 | выполняет работы по |  |
|  |  | техническому обслуживанию |  |
|  |  | и ремонту |  |
|  |  | электрооборудования |  |
|  |  | энергоустановок в |  |
|  |  | соответствии с требованиями |  |
|  |  | технической, технологической |  |
|  |  | и эксплуатационной |  |
|  |  | документации. |  |
|  | ОК 01 | Умеет распознавать задачу |  |
|  |  | и/или проблему в |  |
|  |  | профессиональном и/или |  |
|  |  | социальном контексте; |  |
|  |  | анализировать задачу и/или |  |
|  |  | проблему и выделять ее |  |
|  |  | составные части; определять |  |
|  |  | этапы решения задачи; |  |
|  |  | выявлять и эффективно искать |  |
|  |  | информацию, необходимую |  |
|  |  | для решения задачи и/или |  |
|  |  | проблемы; составлять план |  |
|  |  | действия; определять |  |
|  |  | необходимые ресурсы; |  |
|  |  | применять актуальные методы |  |
|  |  | работы в профессиональной и |  |
|  |  | смежных сферах; |  |
|  |  | реализовывать составленный |  |
|  |  | план; оценивать результат и |  |
|  |  | последствия своих действий |  |
|  |  | (самостоятельно или с |  |
|  |  | помощью наставника). |  |
|  |  | Знает основные источники |  |
|  |  | информации и ресурсы для |  |
|  |  | решения задач и проблем в |  |
|  |  | профессиональном и/или |  |
|  |  | социальном контексте; |  |
|  |  | алгоритмы выполнения работ |  |
|  |  | в профессиональной и |  |
|  |  | смежных областях; методы |  |
|  |  | работы в профессиональной и |  |
|  |  | смежных сферах; структуру |  |
|  |  | плана для решения задач; |  |
|  |  | порядок оценки результатов |  |
|  |  | решения задач |  |

|  |  | профессиональной деятельности. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОК 02 | Умеет определять задачи для |  |
|  |  | поиска информации, |  |
|  |  | необходимые источники |  |
|  |  | информации; планировать |  |
|  |  | процесс поиска; |  |
|  |  | структурировать получаемую |  |
|  |  | информацию; выделять |  |
|  |  | наиболее значимое в перечне |  |
|  |  | информации; оценивать |  |
|  |  | практическую значимость |  |
|  |  | результатов поиска; |  |
|  |  | оформлять результаты поиска, |  |
|  |  | применять средства |  |
|  |  | информационных технологий |  |
|  |  | для решения |  |
|  |  | профессиональных задач; |  |
|  |  | использовать современное |  |
|  |  | программное обеспечение; |  |
|  |  | использовать различные |  |
|  |  | цифровые средства для |  |
|  |  | решения профессиональных |  |
|  |  | задач. |  |
|  |  | Знает перечень информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |  |
|  | ОК 09 | Умеет понимать общий смысл |  |
|  |  | четко произнесенных |  |
|  |  | высказываний на известные |  |
|  |  | темы (профессиональные и |  |
|  |  | бытовые), понимать тексты на |  |
|  |  | базовые профессиональные |  |
|  |  | темы; участвовать в диалогах |  |
|  |  | на знакомые общие и |  |
|  |  | профессиональные темы; |  |
|  |  | строить простые |  |
|  |  | высказывания о себе и о своей |  |

|  |  | профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. Знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП 04 | ПК 4.1 | - Правильность выявления и устранения неисправностей электрооборудования и аппаратов распределительных устройств и систем собственных нужд; - четкость применения видов и способов выявления и устранения неисправностей электрооборудования и аппаратов распределительных устройств и систем собственных нужд; - демонстрация навыков устранения неисправностей, отказов и повреждений электрооборудования, коммутационных аппаратов и другой несложной аппаратуры контрольно- измерительных систем и систем собственных нужд; | Экспертное наблюдение и оценка. Отчётные документы: аттестационный лист, отчет, содержащий графические, аудио, фото, видео материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике |

|  |  | - демонстрация навыков выполнения слесарных работ; - демонстрация навыков соблюдения безопасных приемов работ; умения пользоваться основными и дополнительными защитными средствами; безопасных приемов работ, последовательности разборки/сборки, наиболее рациональные способы ремонта, установки и обслуживания оборудования и аппаратов, способы их защиты от перенапряжений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 4.2 | - соблюдение требования техники безопасности при ремонте узлов и механизмов электрооборудования; |  |
|  | ОК 01. | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. |  |
|  | ОК.02 | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. |  |
|  | ОК 03. | - четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - планирование повышения |  |

|  |  | личностного и квалификационного уровня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОК 04. | - установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. |  |
|  | ОК 05 | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |  |
|  | ОК 06. | - установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. |  |
|  | ОК 07. | - успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. |  |
|  | ОК 08 | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. |  |
| ПП 05 | ПК 5.1 Выполнять отдельные технологические операции по подготовке к ремонту кабельных линий электропередачи | Выполняет работы по разделке и разметке кабеля; Организовывает рабочее место. Выполняет оконцевание и соединение силовых кабелей. Определяет необходимый способ выполнения соединения или ответвления |  |

|  |  | кабельной линии. Проводит ремонт и монтаж концевых, соединительных муфт и заделок; Делает выводы о возможности дальнейшей эксплуатации концевых, соединительных муфт и заделок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 5.2 Выполнять отдельные технологические операции по ремонту кабельных линий электропередачи | Определяет неисправности кабельной линии и объем работ по их устранению и ремонту; Определяет пригодность кабельной линии к дальнейшей эксплуатации; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. |  |
|  | ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; применять актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знает основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |  |
|  | ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной | Умеет определять задачи для поиска информации, |  |

|  | деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | необходимые источники |  |
|  |  | информации; планировать |  |
|  |  | процесс поиска; структурировать |  |
|  |  | получаемую информацию; |  |
|  |  | выделять наиболее значимое в |  |
|  |  | перечне информации; оценивать |  |
|  |  | практическую значимость |  |
|  |  | результатов поиска; оформлять |  |
|  |  | результаты поиска, применять |  |
|  |  | средства информационных |  |
|  |  | технологий для решения |  |
|  |  | профессиональных задач; |  |
|  |  | использовать современное |  |
|  |  | программное обеспечение; |  |
|  |  | использовать различные |  |
|  |  | цифровые средства для решения |  |
|  |  | профессиональных задач. |  |
|  |  | Знает перечень информационных |  |
|  |  | источников, применяемых в |  |
|  |  | профессиональной деятельности; |  |
|  |  | приемы структурирования |  |
|  |  | информации; формат |  |
|  |  | оформления результатов поиска |  |
|  |  | информации, современные |  |
|  |  | средства и устройства |  |
|  |  | информатизации; порядок их |  |
|  |  | применения и программное |  |
|  |  | обеспечение в профессиональной |  |
|  |  | деятельности в том числе с |  |
|  |  | использованием цифровых |  |
|  |  | средств. |  |
|  | ОК 03. Планировать | Умеет определять актуальность |  |
|  | и реализовывать | нормативно-правовой |  |
|  | собственное | документации в |  |
|  | профессиональное | профессиональной деятельности; |  |
|  | и личностное | применять современную |  |
|  | развитие, | научную профессиональную |  |
|  | предпринимательск | терминологию; определять и |  |
|  | ую деятельность в | выстраивать траектории |  |
|  | профессиональной | профессионального развития и |  |
|  | сфере, использовать | самообразования; выявлять |  |
|  | знания по правовой | достоинства и недостатки |  |
|  | и финансовой | коммерческой идеи; презентовать |  |
|  | грамотности в | идеи открытия собственного дела |  |
|  | различных | в профессиональной |  |
|  | жизненных | деятельности; оформлять бизнес- |  |
|  | ситуациях | план; рассчитывать размеры |  |
|  |  | выплат по процентным ставкам |  |
|  |  | кредитования; определять |  |
|  |  | инвестиционную |  |
|  |  | привлекательность коммерческих |  |
|  |  | идей в рамках профессиональной |  |
|  |  | деятельности; презентовать |  |
|  |  | бизнес-идею; определять |  |
|  |  | источники финансирования. |  |
|  |  | Знает содержание актуальной |  |
|  |  | нормативно-правовой |  |
|  |  | документации; современную |  |
|  |  | научную и профессиональную |  |
|  |  | терминологию; возможные |  |
|  |  | траектории профессионального |  |

|  |  | развития и самообразования; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основы предпринимательской |  |
|  |  | деятельности; основы |  |
|  |  | финансовой грамотности; |  |
|  |  | правила разработки бизнес- |  |
|  |  | планов; порядок выстраивания |  |
|  |  | презентации; кредитные |  |
|  |  | банковские продукты. |  |
|  | ОК 04. Эффективно | Умеет организовывать работу |  |
|  | взаимодействовать | коллектива и команды; |  |
|  | и работать в | взаимодействовать с коллегами, |  |
|  | коллективе и | руководством, детьми в ходе |  |
|  | команде | профессиональной деятельности. |  |
|  |  | Знает психологические основы |  |
|  |  | деятельности коллектива, |  |
|  |  | психологические особенности |  |
|  |  | личности; основы проектной |  |
|  |  | деятельности. |  |
|  | ОК 05. | Умеет грамотно излагать свои |  |
|  | Осуществлять | мысли и оформлять документы |  |
|  | устную и | по профессиональной тематике |  |
|  | письменную | на государственном языке, |  |
|  | коммуникацию на | проявлять толерантность в |  |
|  | государственном | рабочем коллективе. |  |
|  | языке Российской | Знает особенности социального и |  |
|  | Федерации с учетом | культурного контекста; правила |  |
|  | особенностей | оформления документов и |  |
|  | социального и | построения устных сообщений. |  |
|  | культурного |  |  |
|  | контекста |  |  |
|  | ОК 09. | Умеет понимать общий смысл |  |
|  | Пользоваться | четко произнесенных |  |
|  | профессиональной | высказываний на известные темы |  |
|  | документацией на | (профессиональные и бытовые), |  |
|  | государственном и | понимать тексты на базовые |  |
|  | иностранном | профессиональные темы; |  |
|  | языках | участвовать в диалогах на |  |
|  |  | знакомые общие и |  |
|  |  | профессиональные темы; строить |  |
|  |  | простые высказывания о себе и о |  |
|  |  | своей профессиональной |  |
|  |  | деятельности; кратко |  |
|  |  | обосновывать и объяснять свои |  |
|  |  | действия (текущие и |  |
|  |  | планируемые); писать простые |  |
|  |  | связные сообщения на знакомые |  |
|  |  | или интересующие |  |
|  |  | профессиональные темы. |  |
|  |  | Знает правила построения |  |
|  |  | простых и сложных предложений |  |
|  |  | на профессиональные темы; |  |
|  |  | основные общеупотребительные |  |
|  |  | глаголы (бытовая и |  |
|  |  | профессиональная лексика); |  |
|  |  | лексический минимум, |  |
|  |  | относящийся к описанию |  |
|  |  | предметов, средств и процессов |  |
|  |  | профессиональной деятельности; |  |
|  |  | особенности произношения; |  |
|  |  | правила чтения текстов |  |
|  |  | профессиональной |  |
|  |  | направленности. |  |

| ПП 06 | ПК 6.1 | Выполняет монтаж и демонтаж приборы учета электрической | Экспертное наблюдение и оценка. Отчётные документы: аттестационный лист, отчет, содержащий графические, аудио, фото, видео материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | энергии; |  |
|  |  | определяет тип и марку |  |
|  |  | проводов, кабелей, их сечение; |  |
|  |  | определяет правильность схем |  |
|  |  | включения приборов учета; |  |
|  |  | определяет необходимый объем |  |
|  |  | запасных частей и материалов |  |
|  |  | (ЗИП); |  |
|  |  | производит замеры |  |
|  |  | электрической нагрузки, |  |
|  |  | напряжения |  |
|  |  | токоизмерительными клещами, |  |
|  |  | обеспечивать предоставления |  |
|  |  | удаленного сбора данных с |  |
|  |  | установленных приборов учета |  |
|  |  | электроэнергии |  |
|  | ПК 6.2 | производит учет электроэнергии в соответствии с нормативными |  |
|  |  | требованиями; |  |
|  |  | снимает векторные диаграммы |  |
|  |  | средств учета с измерительными |  |
|  |  | трансформаторами; |  |
|  |  | оформляет акты допуска, |  |
|  |  | браковки, технического осмотра |  |
|  |  | измерительного комплекса, |  |
|  |  | паспорта-протоколы |  |
|  |  | измерительного комплекса; |  |
|  |  | организует и контролирует |  |
|  |  | работы по проведению |  |
|  |  | своевременной поверки приборов |  |
|  |  | учёта, измерительных |  |
|  |  | трансформаторов, УСПД и |  |
|  |  | устройств синхронизации |  |
|  |  | времени. |  |
|  | ОК 01 | Умеет распознавать задачу и/или проблему в профессиональном |  |
|  |  | и/или социальном контексте; |  |
|  |  | анализировать задачу и/или |  |
|  |  | проблему и выделять ее |  |
|  |  | составные части; определять |  |
|  |  | этапы решения задачи; выявлять |  |
|  |  | и эффективно искать |  |
|  |  | информацию, необходимую для |  |
|  |  | решения задачи и/или проблемы; |  |
|  |  | составлять план действия; |  |
|  |  | определять необходимые |  |
|  |  | ресурсы; применять актуальные |  |
|  |  | методы работы в |  |
|  |  | профессиональной и смежных |  |
|  |  | сферах; реализовывать |  |
|  |  | составленный план; оценивать |  |
|  |  | результат и последствия своих |  |
|  |  | действий (самостоятельно или с |  |
|  |  | помощью наставника). |  |
|  |  | Знает основные источники |  |
|  |  | информации и ресурсы для |  |
|  |  | решения задач и проблем в |  |
|  |  | профессиональном и/или |  |

|  |  | социальном контексте; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в |  |
|  |  | профессиональной и смежных |  |
|  |  | областях; методы работы в |  |
|  |  | профессиональной и смежных |  |
|  |  | сферах; структуру плана для |  |
|  |  | решения задач; порядок оценки |  |
|  |  | результатов решения задач |  |
|  |  | профессиональной деятельности. |  |
|  | ОК 02 | Умеет определять задачи для поиска информации, |  |
|  |  | необходимые источники |  |
|  |  | информации; планировать |  |
|  |  | процесс поиска; структурировать |  |
|  |  | получаемую информацию; |  |
|  |  | выделять наиболее значимое в |  |
|  |  | перечне информации; оценивать |  |
|  |  | практическую значимость |  |
|  |  | результатов поиска; оформлять |  |
|  |  | результаты поиска, применять |  |
|  |  | средства информационных |  |
|  |  | технологий для решения |  |
|  |  | профессиональных задач; |  |
|  |  | использовать современное |  |
|  |  | программное обеспечение; |  |
|  |  | использовать различные |  |
|  |  | цифровые средства для решения |  |
|  |  | профессиональных задач. |  |
|  |  | Знает перечень информационных |  |
|  |  | источников, применяемых в |  |
|  |  | профессиональной деятельности; |  |
|  |  | приемы структурирования |  |
|  |  | информации; формат |  |
|  |  | оформления результатов поиска |  |
|  |  | информации, современные |  |
|  |  | средства и устройства |  |
|  |  | информатизации; порядок их |  |
|  |  | применения и программное |  |
|  |  | обеспечение в профессиональной |  |
|  |  | деятельности в том числе с |  |
|  |  | использованием цифровых |  |
|  |  | средств. |  |
|  | ОК 09 | Умеет понимать общий смысл четко произнесенных |  |
|  |  | высказываний на известные темы |  |
|  |  | (профессиональные и бытовые), |  |
|  |  | понимать тексты на базовые |  |
|  |  | профессиональные темы; |  |
|  |  | участвовать в диалогах на |  |
|  |  | знакомые общие и |  |
|  |  | профессиональные темы; строить |  |
|  |  | простые высказывания о себе и о |  |
|  |  | своей профессиональной |  |
|  |  | деятельности; кратко |  |
|  |  | обосновывать и объяснять свои |  |
|  |  | действия (текущие и |  |
|  |  | планируемые); писать простые |  |
|  |  | связные сообщения на знакомые |  |
|  |  | или интересующие |  |
|  |  | профессиональные темы. |  |
|  |  | Знает правила построения |  |
|  |  | простых и сложных предложений |  |

|  |  | на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |  |
| --- | --- | --- | --- |