|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

Рабочая программа дисциплины

ОП.02 Электротехника и электроника

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

2025

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание программы

- Общая характеристика

1.1 Цели и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемы результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Содержание дисциплины

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ

1.Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины

«ОП.02 Электротехника и электроника»

  - Цель и место дисциплины в структуре  образовательной программы

Цель дисциплины «Электротехника и электроника»: изучение основных закономерностей и процессов, протекающих в электрических, магнитных и электронных цепях, и методы определения электрических величин, характеризующие эти процессы, приобретение практического опыта чтения и сборки электрических схем и измерения электрических величин

Дисциплина «Электротехника и электроника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; определять необходимые ресурсы; - применять актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |  |
| ОК 02 | - определять задачи для поиска информации, необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | - перечень информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |  |
| ОК 03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования. | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современную научную и профессиональную терминологию; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности; - основы финансовой грамотности; - правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; - кредитные банковские продукты. |  |
| ОК 04 | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, детьми в ходе профессиональной деятельности. | - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности. |  |
| ОК 05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | - особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |  |
| ОК 07 | - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения; - принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона. |  |
| ОК 09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. |  |
| ПК 1.1 | - читать электрические схемы; - эксплуатировать электроприводы и системы управления ими; | - устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; - методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования. | - технического обслуживания и ремонта электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного и переменного тока. |
| ПК 2.2 | - выполнять чертежи и читать электрические схемы; - вести техническую документацию. | - правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации; - характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения. | - внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции. |
| ПК 4.2 | - соблюдать правила техники безопасности при работе в электромонтажной мастерских; - оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; - применять средства пожаротушения; - производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов; - пользоваться инструментом и приспособлениями для электро-монтажных работ; | - электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. | - разборки и сборки отдельных узлов оборудования; |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 148 | 106 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Консультации | 10 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 2 |  |
| Всего | 160 | 106 |

2.2. Содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электрическое поле |  |  |  |
| Тема 1.1 Введение | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03; ПК 1.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Структура учебной дисциплины. Электрическая энергия, ее свойства и применение. Производство и распределение электрической энергии. Развитие электроэнергетики Челябинской области. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.2 Электрическое поле | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1 |
|  | 1.Электрическое поле. Основные свойства и характеристики электрического поля. Работа сил электрического поля. Влияние электрического поля на вещества. Электропроводность веществ. Проводники, полупроводники и диэлектрики. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.3 Конденсаторы | Содержание | 4 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Электрическая емкость. Конденсатор. Принцип действия, устройство, параметры конденсаторов. Классификация и маркировка конденсаторов. Отказы конденсаторов в работе. | 2 |  |
|  | 2. Способы соединения конденсаторов. Расчет смешанного соединения конденсаторов | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | 1. Практическая работа № 1 Расчет электростатической цепи | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока |  |  |  |
| Тема 2.1 Линейные цепи постоянного тока | Содержание | 5 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2 |
|  | 1. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Сила и плотность тока. Структура электрической цепи. Типы схем электрических цепей. Режимы работы электрических цепей. Условно-графическое обозначение элементов электрических цепей. | 2 |  |
|  | 2. Закон Ома для участка цепи. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность тока. КПД источника тока. | 2 |  |
|  | 3. Способы соединения резисторов (последовательное, параллельное, смешанное). Соединение резисторов звездой и треугольником, их взаимные преобразования. Расчет смешанного соединения резисторов. Условное графическое обозначение элементов в электрических цепях | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 1 Опытная проверка закона Ома. Определение сопротивления методом вольтметра-амперметра. | 4 |  |
|  | 2. Лабораторная работа № 2 Определение параметров при смешанном соединении резисторов | 4 |  |
|  | 3. Лабораторная работа № 3 Взаимное преобразование треугольника и звезды | 4 |  |
| Тема 2.2 Расчет электрических цепей постоянного тока | Содержание | 3 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2 |
|  | 1. Расчет электрической цепи с одним источником ЭДС. Метод свертывания. | 1 |  |
|  | 2.Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС. Законы Кирхгофа. | 1 |  |
|  | 3. Расчет разветвленной электрической цепи методом узловых и контурных уравнений (уравнений Кирхгофа) и методом контурных токов. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 24 |  |
|  | 1. Практическая работа № 2 Расчет параметров электрической цепи методом свертывания (определение эквивалентного сопротивления). | 4 |  |
|  | 2. Практическая работа № 2 Расчет параметров электрической цепи методом свертывания (определение токов в ветвях цепи). | 4 |  |
|  | 3. Практическая работа № 3 Расчет параметров электрической цепи методом узловых и контурных уравнений (составление системы уравнений) | 4 |  |
|  | 4. Практическая работа № 3 Расчет параметров электрической цепи методом узловых и контурных уравнений (расчет токов в ветвях цепи) | 4 |  |
|  | 5. Практическая работа № 4 Расчет параметров электрической цепи методом контурных токов (анализ цепи, составление уравнений). | 4 |  |
|  | 7. Лабораторная работа № 4 Исследование электрической цепи с несколькими источниками ЭДС (проверка выполнения законов Кирхгофа) | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 3. Магнитные цепи |  |  |  |
| Тема 3.1 Магнитные цепи | Содержание | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1, ПК 2.2 |
|  | 1. Магнитодвижущая сила и магнитное напряжение. Закон полного тока. Основные понятия о магнитных цепях. Классификация магнитных цепей. Закон Ома для магнитной цепи. Законы Кирхгофа для магнитной цепи. Расчет неразветвленной магнитной цепи: прямая и обратная задача. Расчет неоднородных магнитных цепей | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |
|  | 1. Практическая работа № 5 Расчет неразветвленной магнитной цепи (расчет прямой задачи) | 4 |  |
|  | 2. Практическая работа № 5 Расчет неразветвленной магнитной цепи (расчет обратной задачи) | 4 |  |
|  | 3. Практическая работа № 6 Расчет неоднородной магнитной цепи | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 3.2 Электромагнитная индукция | Содержание | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2 |
|  | 1. Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. Катушка индуктивности. Явление и ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Явление взаимоиндукции. Принцип работы трансформатора. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 5 Исследование явления электромагнитной индукции | 4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 4. Электрические цепи переменного тока |  |  |  |
| Тема 4.1 Синусоидальный переменный ток | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1 |
|  | 1. Основные понятия о синусоидальном токе. Получение синусоидальной ЭДС. Характеристики синусоидальных величин. | 1 |  |
|  | 2. Способы представления синусоидальных величин. Графическое изображение синусоидальных величин. Методы сложения и вычитания синусоидальных величин | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 4.2 Однофазные цепи переменного тока | Содержание | 3 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2 |
|  | 1. Цепь переменного тока с сопротивлением, емкостью и индуктивностью. Цепь с последовательным соединением резистивного и индуктивного элементов. Цепь с последовательным соединением резистивного и емкостного элементов. Неразветвленная цепь переменного тока. Резонанс напряжений. | 1 |  |
|  | 2. Разветвленная цепь переменного тока. Резонанс токов. | 1 |  |
|  | 3. Смешанное соединение активного, емкостного и индуктивного элементов. Расчет цепей переменного тока со смешанным соединением элементов. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 32 |  |
|  | 1. Практическая работа № 6 Расчет неразветвленной цепи переменного тока (расчет параметров цепи) | 4 |  |
|  | 3. Практическая работа № 7 Расчет разветвленной цепи переменного тока (расчет параметров цепи) | 4 |  |
|  | 6. Практическая работа № 8 Расчет электрических цепей переменного тока при смешанном соединении элементов (построение векторных диаграмм) | 4 |  |
|  | 7. Лабораторная работа № 7 Определение вида и параметров цепей замещения приемников электрической энергии (сборка схем, снятие показаний) | 4 |  |
|  | 9. Лабораторная работа № 8 Исследование электрической цепи с последовательно соединенными реостатом и катушкой индуктивности | 4 |  |
|  | 10. Лабораторная работа № 9 Исследование электрической цепи с последовательно соединенными реостатом и конденсатором | 4 |  |
|  | 11. Лабораторная работа № 10 Исследование электрической цепи с параллельно соединенными реостатом и катушкой индуктивности | 4 |  |
|  | 12. Лабораторная работа № 11 Исследование электрической цепи с параллельно соединенными реостатом и конденсатором | 4 |  |
|  | В том самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 5. Трехфазные электрические цепи |  |  |  |
| Тема 5.1 Трехфазные цепи | Содержание | 5 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2 |
|  | 1. Понятие о трехфазной системе электрических токов. Получение трехфазной ЭДС. Четырехпроводная трехфазная система ЭДС при соединении обмоток генератора звездой и треугольником. Фазные и линейные напряжения. Соотношения между фазными и линейными напряжениями. Векторные диаграммы напряжений | 1 |  |
|  | 2. Симметричная трехфазная цепь при соединении потребителя звездой. Соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями источника и потребителя. Нейтральный провод и его назначение. | 1 |  |
|  | 3. Симметричная трехфазная цепь при соединении потребителя треугольником. Соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями источника и потребителя. Сравнение режимов симметричных трехфазных потребителей, соединенных звездой и треугольником. | 1 |  |
|  | 4. Несимметричные трехфазные цепи. Смешанные схемы соединения потребителей в трехфазных цепях. Методы измерения активной мощности в трехфазных электрических цепях | 1 |  |
|  | 5. Аварийные режимы в трехфазных цепях. Обрывы линейных и фазных проводов. Короткое замыкание фазы приемника в трехфазной цепи. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |
|  | 1. Практическая работа № 9 Расчет симметричной трехфазной цепи при соединении потребителя звездой (расчет параметров цепи) | 1 |  |
|  | 3. Практическая работа № 10 Расчет симметричной трехфазной цепи при соединении потребителя треугольником (расчет параметров цепи) | 1 |  |
|  | 5. Лабораторная работа № 12 Исследование соединения вторичных обмоток трехфазного источника ЭДС звездой и треугольником (сборка схем, снятие показаний) | 1 |  |
|  | 6. Лабораторная работа № 12 Исследование соединения вторичных обмоток трехфазного источника ЭДС звездой и треугольником (построение векторных диаграмм) | 1 |  |
|  | 7. Лабораторная работа № 13 Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей звездой (сборка схемы, снятие показаний) | 1 |  |
|  | 8. Лабораторная работа № 13 Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей звездой (построение векторных диаграмм) | 1 |  |
|  | 9. Лабораторная работа № 14 Определение параметров и исследование аварийных режимов трехфазного потребителя, соединенного звездой (сборка схемы, снятие показаний) | 1 |  |
|  | 10. Лабораторная работа № 14 Определение параметров и исследование аварийных режимов трехфазного потребителя, соединенного звездой (построение векторных диаграмм) | 1 |  |
|  | 11. Лабораторная работа № 15 Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей треугольником (сборка схемы, снятие показаний) | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 6. Нелинейные электрические цепи |  |  |  |
| Тема 6.1 Нелинейные цепи постоянного тока | Содержание | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2 |
|  | 1. Нелинейные элементы и их характеристики. Методы расчета нелинейных цепей постоянного тока | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 18 Исследование линейных и нелинейных элементов электрической цепи | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 6.2 Нелинейные цепи переменного тока | Содержание | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1 |
|  | 1. Общие сведения о нелинейных цепях переменного тока. Цепь с нелинейной индуктивностью | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 7. Основы электроники |  |  |  |
| Тема 7.1 Полупроводниковые приборы | Содержание | 5 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2 |
|  | 1. Электрофизические свойства полупроводников. Электропроводность полупроводников. Собственная и примесная проводимости. | 1 |  |
|  | 2. Электронно-дырочный переход и его свойства; вольтамперная характеристика, емкость, виды пробоя перехода. Принцип работы полупроводникового диода. ВАХ полупроводникового диода. | 1 |  |
|  | 3 Характеристики и параметры диодов. Использование диодов. Обозначение и маркировка диодов. | 1 |  |
|  | 4. Биполярные транзисторы (устройство, выпрямительные свойства); характеристики и параметры; влияние различных факторов на работу транзисторов. Разновидности биполярных транзисторов. | 1 |  |
|  | 5. Схемы включения транзисторов. Коэффициент усиления. Входные и выходные характеристики биполярных транзисторов. ВАХ транзисторов | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | 1. Лабораторная работа № 16 Исследование работы полупроводникового диода | 2 |  |
|  | 2. Лабораторная работа № 17 Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 7.2 Электронные усилители | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2 |
|  | 1. Принцип усиления напряжения, тока и мощности. Основные схемы усилительных каскадов. Понятие об усилительных каскадах. Динамические характеристики усилительного элемента. Определение рабочей точки на нагрузочной линии. Построение графиков напряжения и токов в цепи нагрузки.. | 1 |  |
|  | 2. Классы усиления каскадов. Варианты междукаскадных связей. Обратные связи и стабилизация режима работы усилителя | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | 1. Практическая работа № 11 Расчет параметров однокаскадного усилителя | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 7.3 Основы импульсной техники | Содержание | 3 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1 |
|  | 1. Основные понятия о реле. Классификация реле. Область применения. Электротехнические основы работы реле. | 1 |  |
|  | 2. Импульсное реле. Реле с задержкой на включение/выключение. Программируемое реле. | 1 |  |
|  | 3. Датчики движения: принцип работы и классификация. Инфракрасные датчики движения | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 7.4 Основы вычислительной техники и автоматизации | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09; ПК 1.1 |
|  | 1. Системы счисления и операции над числами. Алгебра логики. Логические основы ЭВМ. Основные логические операции. Таблицы истинности. | 1 |  |
|  | - Применение логических элементов в устройствах вычислительной техники. Основные элементы вычислительной техники (логические элементы, сумматоры, регистры, счетчики импульсов) | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | - |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Консультации |  | 10 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 2 |  |
| Всего |  | 160 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Электротехники и электроники, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Лаборатория Электротехники и электроники, оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Новожилов, О.П.  Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / О.П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 403 с. — (Профессиональное образование).

- Новожилов, О.П.  Электротехника (теория электрических цепей). В 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / О.П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — (Профессиональное образование).

- Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 431 с. — (Профессиональное образование).

- Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения. М.: Издательский центр «Академия», 2023.

- Фуфаева Л.И. Электротехника. М.: Издательский центр «Академия», 2020

- Бутырин П.А. Электротехника и электроника. М.: Издательский центр «Академия», 2019.

3.2.2. Дополнительные источники

- Данилов И.А. Общая электротехника. М.: Издательство Юрайт, 2012.

- Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника. М.: Издательский центр «Академия», 2013.

- Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. М.: Кнорус, 2011.

- Мартынова И.О. Электротехника. М.: Кнорус, 2017.

- ГОСТ 2.313-82  ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных  соединений. Идентичен (IDT) СТ СЭВ 138:1981. Применяется с 01.01.1984 взамен ГОСТ 2.313-68. - М.: Изд-во стандартов, 1984.

- ГОСТ 2.317-2011  ЕСКД. Аксонометрические проекции. - М.: Стандартинформ, 2011.

- ГОСТ 2.305−2008  ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения.- М.: Изд-во стандартов, 2008.

- ГОСТ 2.306−68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах- М.: Изд-во стандартов, 1968.

- ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой).-М.: Стандартинформ, 2013.

- ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений- М.: Стандартинформ, 2011.

- ГОСТ  21.110– 2013. Спецификация оборудования, изделий и материалов

4. Контроль и оценка результатов 
 освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Умеет: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; определять необходимые ресурсы; - применять актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знает: - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | - Самостоятельно формулирует и актуализирует проблему, рассматривает ее всесторонне. - Устанавливает существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения. - Определяет цели деятельности, задает параметры и критерии их достижения; - - выявляет причинно-следственные связи и актуализирует задачу, выдвигает гипотезу ее решения, находит аргументы для доказательства своих утверждений, задает параметры и критерии решения | Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы - экспертное наблюдение выполнения практических работ Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме экзамена |
| ОК 02 Умеет: - определять задачи для поиска информации, необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. Знает: - перечень информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | - Самостоятельно определяет источники информации, необходимые для решения поставленных задач - Структурирует получаемую информацию, определяет ее актуальность и достоверность - Применяет средства информационных технологий для оформления результатов обработки информации | Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы - экспертное наблюдение выполнения практических работ Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме экзамена |
| ОК 03 Умеет: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - определять источники финансирования. Знает: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современную научную и профессиональную терминологию; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности; - основы финансовой грамотности; - правила разработки бизнес-планов; - порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты. | - Самостоятельно определяет актуальность нормативно-правовой документации - Использует в своей речи современную научную и профессиональную терминологию - Самостоятельно определяет траекторию профессионального развития | - Самостоятельная работа; - Оценка выполнения практического задания(работы); Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы - экспертное наблюдение выполнения практических работ Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме экзамена |
| ОК 04 Умеет: - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, детьми в ходе профессиональной деятельности. Знает: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; - основы проектной деятельности. | - Понимает преимущества командной и индивидуальной работы - Принимает цели совместной деятельности, может организовать и координировать действия по ее достижению - Координирует и выполняет работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия | Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы - экспертное наблюдение выполнения практических работ Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме экзамена |
| ОК 05 Умеет: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. Знает: - особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. | - Развернуто и логично излагает свою точку зрения с использованием языковых средств | Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы - экспертное наблюдение выполнения практических работ Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме экзамена |
| ОК 07 Умеет: - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона. Знает: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения; - принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона. | - Самостоятельно определяет принципы ресурсосбережения в рамках специфики будущей профессиональной деятельности. - Называет и понимает правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - Знает принципы бережливого производства | Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы - экспертное наблюдение выполнения практических работ Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме экзамена |
| ОК 09 Умеет: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. Знает: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. | - Понимает и может пояснить тексты на базовые профессиональные темы - Самостоятельно пользуется специальной литературой по учебной дисциплине - Обосновывает и объясняет свои действия в рамках выполнения работ по учебной дисциплине | Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы - экспертное наблюдение выполнения практических работ Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме экзамена |
| ПК 1.1 Умеет: - читать электрические схемы; эксплуатировать электроприводы и системы управления ими; Знает: - - устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; - методику технического обслуживания и ремонта электрооборудования. | - Самостоятельно читает принципиальные электрические схемы. - Самостоятельно называет элементы электрических цепей на схемах - Знает маркировки основных электрических элементов | Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы - экспертное наблюдение выполнения практических работ Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме экзамена |
| ПК 2.2 Умеет: - выполнять чертежи и читать электрические схемы; вести техническую документацию Знает: - правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации; - характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения. | - Демонстрирует правильность оформления отчетной документации при выполнении практических и лабораторных работ | Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы - экспертное наблюдение выполнения практических работ Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме экзамена |
| ПК 4.2 Умеет: - соблюдать правила техники безопасности при работе в электромонтажной мастерских; - оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; - применять средства пожаротушения; - производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов; - пользоваться инструментом и приспособлениями для электро-монтажных работ; Знает: - электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.; | - Самостоятельно выполняет отдельные несложные работы по ремонту электрооборудования. - Самостоятельно выполняет простейшие измерения с помощью электроизмерительных приборов - Всегда соблюдает правила техники безопасности при работе с электрооборудованием | Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы - экспертное наблюдение выполнения практических работ Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме экзамена |