|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» |
| --- | --- |

Рабочая программа дисциплины

ОП.02 Основы электротехники

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

2025

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Содержание дисциплины

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ

1.Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Основы электротехники»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «ОП.02 Основы электротехники»: научить студентов читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы, научить студентов рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей, научить студентов использовать в работе электроизмерительные приборы.

Дисциплина «ОП.02 Основы электротехники» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК 01-09 ПК | читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей; использовать в работе электроизмерительные приборы | единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; свойства постоянного и переменного электрического тока; принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; свойства магнитного поля; двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 32 | 22 |
| Курсовая работа (проект) |  |  |
| Самостоятельная работа | 2 | - |
| Промежуточная аттестация в форме зачета |  |  |
| Всего | 34 | 22 |

2.2. Содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электрические и магнитные поля |  |  |  |
| Тема 1.1. Введение в электротехнику | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Электротехника: понятие, цель изучения, содержание, межпредметные связи Техника безопасности: действие электрического тока на организм, основные причины поражения электрическим током, заземление, зануление, защита от статического электричества, методы защиты от короткого замыкания | 1 | ОК 01-09 ПК |
|  | Самостоятельная работа Оказание первой помощи пораженному электрическим током | 2 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, работа, мощность. Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения; методы расчета Источники тока: типы, характеристики, способы соединения, закон Ома для полной цепи. Резисторы: понятие, способы соединения, схемы, замещение Сложные электрические схемы: понятия, закон Кирхгофа, методы контурных токов, узловых потенциалов, наложения эквивалентного генератора. Тепловое действие тока | 1 | ОК 01-09 ПК |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 1. Составление схем и расчет общего сопротивления цепи при смешанном соединении проводников | 2 |  |
|  | Практическое занятие 2. Расчет приводов на нагрев и потерю напряжения. | 2 |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Магнитные цепи: классификация, элементы, характеристика, законы. Магнитные свойства и характеристики веществ | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 3. Расчет основных характеристик магнитных цепей | 2 |  |
| Тема 1.4. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца Электродвижущая сила самоиндукции, взаимоиндукции и индуктивность катушки | 1 | ОК 01-09 ПК |
| Тема 1.5. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Переменный ток: понятие, получение, характеристика, единицы измерения. Электрическая цепь с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением: понятие, характеристика, соединение, графическое изображение, векторные диаграммы Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генераторов и потребителей, мощность трехфазной сети, симметричные и несимметричные цепи, векторные диаграммы | 1 | ОК 01-09 ПК |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие 4. Расчет активного, индуктивного, емкостного сопротивления в цепях переменного тока | 2 |  |
|  | Практическое занятие 5. Построение векторных диаграмм в цепях переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6. Расчет симметричных трехфазных систем | 2 |  |
| Тема 1.6. Электрические приборы и электрические измерения | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы эксплуатации; электроизмерительные системы: магнитоэлектрическая, электродинамическая, электромагнитная, электростатическая, индукционная, термоэлектрическая, ферромагнитная, детекторная, вибрационная; устройство, принцип действия, правила включения в электрическую цепь постоянного и переменного тока | 1 | ОК 01-09 ПК |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 7. Определение основных характеристик электроизмерительных приборов по условным обозначениям на шкалах приборов | 2 |  |
| Раздел 2. Электротехнические устройства |  |  |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения и электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы эксплуатации; электроизмерительные системы: магнитоэлектрическая, электродинамическая, электромагнитная, электростатическая, индукционная, термоэлектрическая, ферромагнитная, детекторная, вибрационная; устройство, принцип действия, правила включения в электрическую цепь постоянного и переменного тока | 1 | ОК 01-09 ПК |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 8. Определение основных характеристик электроизмерительных приборов по условным обозначениям на шкалах приборов | 2 |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим работы, КПД, потери энергии | 1 | ОК 01-09 ПК |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 9. Определение параметров трансформаторов. | 2 |  |
| Тема 2.3. Электрические машины | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, правила пуска и остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; аппаратура защиты Генераторы постоянного тока: виды, назначение, принцип устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД | 1 | ОК 01-09 ПК |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 10. Устройство и принципы действия машин постоянного тока | 2 |  |
| Тема 2.4. Электронные приборы | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1. Сварочные выпрямители: устройства, типы, технические характеристики | 1 | ОК 01-09 ПК |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 11. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы. Снятие вольт-амперной характеристики | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |
| Всего: |  | 34 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Электротехники», оснащенный в соответствии с приложением 3   ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Берекишвили В.Ш.  Основы электротехники: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ш. Берикишвили. — 4-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2020. — 224 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-8759-0.

2. Прошин В.М.  Электротехника для неэлектротехнических профессий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Прошин. — 4-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2021. — 646 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-0054-0283-7.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6.

2. Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9.

4. Контроль и оценка результатов 
 освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; свойства постоянного и переменного электрического тока; принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; свойства магнитного поля; двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление | Правильно определять единицы измерения силы тока, напряжения мощности и сопротивления проводников. Применять методы расчета и измерения основных простых электрических, магнитных и электронных цепей. Различать свойства постоянного и переменного электрического тока. Осуществлять последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока. Определять устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра). Излагать свойства магнитного поля. Индентифицировать устройство и принцип действия, область применения двигателей постоянного и переменного тока, их. Соблюдать правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании. Применять основную (наиболее используемую) аппаратуру защиты электродвигателей. Применять основные методы защиты сварочного оборудования от короткого замыкания. Соблюдать требования к устройству защитного заземления и зануления | Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме зачета |
| Умеет: читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей; использовать в работе электроизмерительные приборы. | Правильно читает структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; Уверенно рассчитывает и измеряет основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей; Использует в работе электроизмерительные приборы | Текущий контроль: - экспертное наблюдение выполнения практических работ - выполнение самостоятельной работы Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме зачета |